附件11

2013年二氧化硫集中供热项目表

| 序号 | 市(区) | 热源信息 | 被替代锅炉信息 | 核定 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集中供热/热电联产 企业名称 | 投运时间 | 热源 类型 | 规模 | 2012年 | 2013年 | 企业名称 | 锅炉 类型 | 锅炉蒸吨数 | 2013年预计减排量 |
|  |  |  |  |  |  | 供热量 | 供热耗煤(气)总量 | 供热量 | 供热耗煤(气)总量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 年-月-日 |  | 蒸吨/MW | 万吉焦 | 万吨（万立方米） | 万吉焦 | 万吨（万立方米） |  |  | 吨 | 吨 |
| 1 | 西安 | 大唐渭河热电厂 | 2012/5/1 | 热电 联产 | 2*300 | 3266 | 1.42 | 3266 | 1.42 | 长庆石油勘探局泾渭苑物业服务处 | 生活 锅炉 | 4×20 | 241.40 |
| 2 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 2013/11/1 | 热电 联产 | 2*300 | 0 | 0.00 | 26 | 0.4 | 西北工业集团有限公司 | 生活 锅炉 | 3×10 | 68.00 |
| 3 | 西安 | 西安热电供热有限公司 | 2013/12/1 | 集中 供热 | 2*100 | 0 | 0.00 | 3.5 | 0.19 | 金堆城钼业小区 | 生活 锅炉 | 2×6 | 25.84 |
| 4 | 宝鸡 | 大唐宝鸡热电厂 | 40817 | 生产 余热 | 660MW | 160.52 | 10.86 | 210.05 | 14.13 | 宝鸡市热力公司马营供热站 | 集中 供热 | 40 | 40.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡市热力公司行政中心供热站 | 集中 供热 | 200 | 57.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡电力设备厂 | 生活 | 6.5 | 13.60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡铁路中等专业学院 | 生活 | 54 | 104.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡市热力公司陈仓供热站 | 集中供热 | 40 | 68.00 |
| 5 | 宝鸡 | 宝鸡市热力公司群众路供热站 | 40539 | 集中供热 | 300蒸吨 | 73.931 | 2.58 | 136.03 | 4.6 | 宝鸡市金固控钻采机械有限公司 | 生活 |  | 139.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡市社会福利院 | 生活 | 0.5 | 2.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 陕西银河消防科技装备有限公司 | 生活 | 8 | 4.90 |
| 6 | 宝鸡 | 宝鸡市热力公司(新建路) | 40817 | 集中供热锅炉 | 140 | 73.931 | 2.5876 |  |  | 车辆厂花苑小区 | 生活锅炉 | 6 | 18.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 秦城工贸公司 | 生活锅炉 | 1 | 3.152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 妇幼医院 | 生活锅炉 | 2 | 6.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高家村信用社 | 生活锅炉 | 5 | 15.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡市气象局 | 生活锅炉 | 10 | 25.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡市华山医院 | 生活锅炉 | 2 | 6.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡市人民医院 | 生活锅炉 | 4 | 12.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 益门信用社 | 生活锅炉 | 5 | 15.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 宝鸡宾馆 | 生活锅炉 | 10 | 25.41 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 好猫公司 | 生产锅炉 | 4 | 12.70 |
| 7 | 宝鸡 | 太白县海浪热力工程有限公司 | 2012/11/15 | 集中供热 | 100 | 41.58 | 1.4 | 53.46 | 1.8 | 县委办、国税局、电力局、林业局、卫生局、县医院、太白宾馆、咀头初级中学、黄凤山小学、太白中学、咀头小学、职教中心、太白林业局、住建局、交通局、农业局、太白家园、财政局、咀头镇政府 | 集中供热 |  | 299.20 |
| 8 | 宝鸡 | 麟游县微排放热力工程有限公司 | 41228 | 集中供热 | 28MW | 9.5 | 0.3 | 11.57 | 0.5 | 城区企业（2）个 | 生活锅炉 | 13 | 43.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城区机关（25个） | 生活锅炉 | 112 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城区学校（5个） | 生活锅炉 | 20 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 城区医院（3个） | 生活锅炉 | 10 | 0.00 |
| 9 | 咸阳 | 彬县电力有限责任公司 | 2010/11/1 | 集中供热 | 6mw | 0 | 0 | 38.08 | 5.20 | 彬县城关中学等74家 | 生活锅炉 | 507.7 | 163.08 |
| 10 | 延安 | 子长县城集中供热工程 | 2012/11/1 | 集中供热 | 4*29MW | 0 | 0 | 50 | 2 | 子长县宾馆、县税务局等20家 | 生活锅炉 | 30 | 102.00 |
| 11 | 延安 | 延安市延长县城区集中供热工程 | 2012/11/1 | 集中供热 | 124.96MW | 0 | 0 | 50 | 2 | 延长县中学等30家 | 生活锅炉 | 30 | 81.60 |
| 12 | 延安 | 吴起采油厂陈蒿湾台供热站工程 | 2012/11/1 | 集中供热 | 2*28MW | 0 | 0 | 30 | 1 | 取代锅炉10台 | 生活锅炉 | 12 | 51.00 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1648.72 |