附件2

2014年污水处理厂化学需氧量、氨氮减排项目表

| 序号 | 市(区) | 污水处理厂名称 | 主体处理工艺 | 化学需氧量排放标准(≤mg/L) | 氨氮排放标准 (≤mg/L) | 环保验收（试运行）时间 | 设计处理能力（万吨/日） | 预计减排量（吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 西安 | 西安市第一污水处理厂二期 | A2∕o | 50 | 5（8） | 2014年11月 | 10 | 412.00 | 41.00 | 新建 |
| 2 | 西安 | 西安市第二污水处理厂二期 | 倒置 A2∕o | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 20 | 8294.00 | 621.00 | 新建 |
| 3 | 西安 | 西安市第五污水处理厂 | A2∕o | 50 | 5（8） | 2011年12月 | 20 | 6930.00 | 1155.00 | 结转 |
| 4 | 西安 | 西安市第六污水处理厂 | A2∕o | 50 | 5（8） | 2012年10月 | 10 | 442.00 | 18.00 | 结转 |
| 5 | 西安 | 西安市第八污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年7月 | 10 | 777.00 | 85.00 | 结转 |
| 6 | 西安 | 西安市第九污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年4月 | 5 | 1500.00 | 133.00 | 结转 |
| 7 | 西安 | 西安市第十污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2012年3月 | 4 | 1403.00 | 120.00 | 结转 |
| 8 | 西安 | 西安市第十二污水处理厂 | A2∕o | 50 | 5（8） | 2013年11月 | 2.5 | 831.00 | 71.00 | 新建 |
| 9 | 西安 | 户县第二污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 4 | 594.00 | 79.00 | 新建 |
| 10 | 西安 | 高新区第二污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年5月 | 5 | 223.00 | 22.00 | 新建 |
| 11 | 西安 | 阎良区东部污水处理厂 | 好氧+潜流式人工湿地 | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 0.5 | 74.00 | 7.00 | 新建 |
| 12 | 西安 | 现代纺织产业园污水处理厂 | 生态组合塘+滤布滤池 | 50 | 5（8） | 2014年8月 | 2 | 180.00 | 18.00 | 新建 |
| 13 | 西安 | 草堂基地污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2014年9月 | 1.5 | 111.00 | 11.00 | 新建 |
| 14 | 西安 | 陕西科技大学污水处理站 | 氧化沟 | 50 | 12 | 2010年6月 | 0.6 | 180.00 | 9.00 | 结转 |
| 15 | 西安 | 西安工业大学污水处理站 | CASS | 50 | 12 | 2012年12月 | 0.4 | 65.00 | 16.00 | 结转 |
| 16 | 西安 | 西安翻译学院污水处理站二期 | CASS | 50 | 12 | 2010年7月 | 0.5 | 290.00 | 15.00 | 结转 |
| 17 | 西安 | 西安外事学院污水处理站 | CASS | 50 | 12 | 2010年6月 | 0.5 | 120.00 | 6.00 | 结转 |
| 18 | 西安 | 相桥污水处理站 | 生物接触氧化+人工湿地 | 50 | 12 | 2013年5月 | 0.05 | 50.00 | 3.00 | 新建 |
| 19 | 西安 | 东大街道污水处理站 | 生化法 | 50 | 12 | 2014年6月 | 0.5 | 162.00 | 11.00 | 新建 |
| 20 | 西安 | 滦镇街道污水处理站 | 生化法 | 50 | 12 | 2014年6月 | 0.3 | 108.00 | 7.00 | 新建 |
| 21 | 西安 | 华胥镇污水处理站 | CASS | 50 | 12 | 2014年5月 | 0.25 | 60.00 | 6.00 | 新建 |
| 22 | 西安 | 汤峪镇污水处理站 | CASS | 50 | 12 | 2014年8月 | 0.3 | 56.00 | 6.00 | 新建 |
| 23 | 西安 | 西安医学院新校区污水处理站 | CASS | 50 | 12 | 2010年6月 | 0.3 | 60.00 | 12.00 | 结转 |
| 24 | 西安 | 西安思源学院污水处理站二期 | 生化工艺 | 50 | 12 | 2011年9月 | 0.15 | 35.00 | 8.00 | 结转 |
| 25 | 西安 | 西安三资职业技术学院污水处理站 | SBR | 50 | 12 | 2010年 7月 | 0.1 | 20.00 | 5.00 | 结转 |
| 26 | 西安 | 西安凯华学院污水处理站 | CASS | 50 | 12 | 2010年5月 | 0.05 | 12.00 | 1.00 | 结转 |
| 27 | 宝鸡 | 宝鸡瑞盛水务有限公司 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年3月 | 1.5 | 405.00 | 47.25 | 新建 |
| 28 | 宝鸡 | 眉县槐芽镇污水处理厂 | 氧化沟 | 100 | 25（30） | 2014年3月 | 0.2 | 73.00 | 1.80 | 新建 |
| 29 | 宝鸡 | 陈仓区金信安水务公司 | SBR | 50 | 5(8) | 2009年6月 | 5 | 972.00 | 54.00 | 新增管网 |
| 30 | 宝鸡 | 岐山县污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2014年3月 | 1 | 945.00 | 67.50 | 新建 |
| 31 | 宝鸡 | 麟游县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2009年11月 | 0.3 | 27.20 | 1.70 | 结转 |
| 32 | 宝鸡 | 扶风百合污水处理公司二期 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年3月 | 1 | 243.00 | 24.30 | 新建 |
| 33 | 宝鸡 | 麟游县招贤镇污水处理厂 | 缺氧+好氧+人工湿地 | 50 | 5（8） | 2014年5月 | 0.048 | 30.00 | 2.00 | 新建 |
| 34 | 咸阳 | 东郊污水处理厂二期 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年8月 | 10 | 2520.00 | 168.00 | 新建 |
| 35 | 咸阳 | 过塘污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 5 | 1350.00 | 108.00 | 新建 |
| 36 | 咸阳 | 兴平污水处理厂二期 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年8月 | 5 | 1800.00 | 120.00 | 新建 |
| 37 | 咸阳 | 三原污水处理厂二期 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 3 | 540.00 | 45.00 | 新建 |
| 38 | 咸阳 | 礼泉污水处理厂二期 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 2 | 432.00 | 36.00 | 新建 |
| 39 | 咸阳 | 烟霞镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 1 | 126.00 | 10.00 | 新建 |
| 40 | 咸阳 | 新民镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 0.4 | 162.00 | 10.80 | 新建 |
| 41 | 咸阳 | 亭口镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 0.3 | 72.00 | 7.20 | 新建 |
| 42 | 铜川 | 新耀污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5(8) | 2010年6月 | 3 | 237.92 | 28.04 | 提标改造 |
| 43 | 铜川 | 宜君东方污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2010年6月 | 0.2 | 24.62 | 2.48 | 提标改造 |
| 44 | 铜川 | 铜川市污水处理厂 | CAST | 50 | 5(8) | 2006年1月 | 3.5 | 109.60 | 12.93 | 提标改造 |
| 45 | 铜川 | 徐家沟煤矿生活污水处理厂 | 二级生化 | 60 | 8(15) | 2013年10月 | 0.15 | 31.10 | 8.00 | 新建 |
| 46 | 铜川 | 鸭口煤矿生活污水处理厂 | 二级生化 | 60 | 8(15) | 2013年10月 | 0.15 | 111.46 | 10.04 | 新建 |
| 47 | 铜川 | 照金煤矿生活污水处理厂 | MBR膜生物反应器处理工艺 | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 0.024 | 9.05 | 2.27 | 结转 |
| 48 | 铜川 | 柴家沟煤矿生活污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年3月 | 0.276 | 83.61 | 6.32 | 结转 |
| 49 | 渭南 | 渭南市污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年5月 | 10 | 450.00 | 45.00 | 新增管网 |
| 50 | 渭南 | 渭南市西区污水处理厂二期 | CSBR | 50 | 5(8) | 2014年10月 | 3 | 600.00 | 60.00 | 新建 |
| 51 | 渭南 | 华阴市污水处理厂二期 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年10月 | 1 | 150.00 | 15.00 | 新建 |
| 52 | 渭南 | 华县污水处理厂二期 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年10月 | 1 | 240.00 | 24.00 | 新建 |
| 53 | 渭南 | 潼关县天合源污水处理有限责任公司 | SBR | 50 | 5(8) | 2013年7月 | 0.7 | 90.00 | 9.00 | 结转 |
| 54 | 渭南 | 大荔县城市污水处理厂 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2013年10月 | 1.5 | 750.00 | 75.00 | 结转 |
| 55 | 渭南 | 澄城县金兴水业有限公司 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年8月 | 2 | 60.00 | 6.00 | 新增管网 |
| 56 | 渭南 | 合阳水星环境工程有限公司 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2013年6月 | 1.5 | 360.00 | 36.00 | 结转 |
| 57 | 渭南 | 蒲城县污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年4月 | 1.8 | 40.00 | 120.00 | 提标改造 |
| 58 | 渭南 | 富平县再回首污水处理有限责任公司 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年7月 | 1.5 | 120.00 | 90.00 | 结转 |
| 59 | 渭南 | 白水县污水处理厂 | SBR | 50 | 5(8) | 2014年7月 | 0.5 | 30.00 | 5.00 | 新增管网 |
| 60 | 渭南 | 经开区污水处理厂 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2014年8月 | 2.5 | 72.00 | 7.20 | 新建 |
| 61 | 延安 | 延安市污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5(8) | 2009年7月 | 5 | 301.00 | 255.00 | 提标改造 |
| 62 | 延安 | 吴起县污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5(8) | 2009年10月 | 1 | 224.00 | 18.00 | 提标改造 |
| 63 | 延安 | 安塞县污水处理厂 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2009年12月 | 0.3 | 75.00 | 13.00 | 提标改造 |
| 64 | 延安 | 安塞县第二污水处理厂 | A2∕O | 60 | 8（15） | 2014年6月 | 0.5 | 162.00 | 22.00 | 结转 |
| 65 | 延安 | 延川县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8（15） | 2010年11月 | 0.5 | 123.00 | 20.00 | 结转 |
| 66 | 延安 | 宜川县污水处理厂 | CASS | 60 | 8（15） | 2011年11月 | 0.4 | 137.00 | 15.00 | 结转 |
| 67 | 延安 | 甘泉县污水处理站 | CASS | 60 | 8（15） | 2011年11月 | 0.3 | 237.00 | 25.00 | 结转 |
| 68 | 延安 | 洛川县污水处理厂 | CASS | 60 | 8（15） | 2011年12月 | 0.6 | 475.00 | 47.00 | 结转 |
| 69 | 延安 | 黄龙县污水处理厂 | CASS | 60 | 8（15） | 2013年11月 | 0.5 | 162.00 | 21.00 | 结转 |
| 70 | 延安 | 黄陵县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8（15） | 2010年9月 | 0.5 | 329.00 | 44.00 | 结转 |
| 71 | 延安 | 黄陵矿业集团中心区生活污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2010年12月 | 0.24 | 151.00 | 14.00 | 结转 |
| 72 | 榆林 | 榆林市城区污水处理厂二期 | 酸化-MSBR | 50 | 5(8) | 2014年9月 | 3 | 657.00 | 76.00 | 新建 |
| 73 | 榆林 | 榆林开发区闫庄子污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 50 | 5(8) | 2010年9月 | 4 | 328.00 | 38.00 | 新增管网 |
| 74 | 榆林 | 神木县大柳塔小区生活污水处理厂 | 活性污泥 | 50 | 5(8) | 2007年12月 | 0.85 | 14.00 | 7.00 | 新增管网 |
| 75 | 榆林 | 陕西玉林集团神木县污水处理有限公司二期 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2013年12月 | 4 | 2737.00 | 319.00 | 新建 |
| 76 | 榆林 | 榆林神府经济开发区锦界污水处理厂二期 | 改良CAST | 50 | 5(8) | 2008年5月 | 2 | 182.00 | 16.00 | 新增管网 |
| 77 | 榆林 | 神木店塔镇污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年6月 | 0.6 | 35.00 | 4.00 | 新建 |
| 78 | 榆林 | 神木北站污水处理站 | MBR | 50 | 5(8) | 2013年12月 | 0.15 | 109.00 | 13.00 | 新建 |
| 79 | 榆林 | 府谷县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2010年9月 | 1.5 | 1095.00 | 127.00 | 结转 |
| 80 | 榆林 | 定边县城污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5(8) | 2010年9月 | 1 | 109.00 | 13.00 | 结转 |
| 81 | 榆林 | 靖边县污水处理厂二期 | 改良A2/O | 50 | 5(8) | 2014年3月 | 1 | 547.00 | 64.00 | 新建 |
| 82 | 榆林 | 横山县城污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5(8) | 2011年8月 | 0.5 | 66.00 | 7.00 | 新增管网 |
| 83 | 榆林 | 绥德县城污水处理厂 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2011年7月 | 1 | 383.00 | 44.00 | 新增管网 |
| 84 | 榆林 | 米脂县城区污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 50 | 5(8) | 2010年9月 | 1 | 193.00 | 22.00 | 新增管网 |
| 85 | 榆林 | 佳县污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5(8) | 2014年6月 | 0.5 | 41.00 | 5.00 | 新建 |
| 86 | 榆林 | 吴堡县城污水处理厂 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2012年12月 | 0.2 | 126.00 | 15.48 | 结转 |
| 87 | 榆林 | 清涧县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2011年9月 | 0.3 | 131.00 | 8.00 | 新增管网 |
| 88 | 榆林 | 子洲县城污水处理厂 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2012年12月 | 0.3 | 137.00 | 16.00 | 结转 |
| 89 | 汉中 | 汉中市江南污水处理厂 | 卡鲁赛尔氧化沟 | 60 | 8（15） | 2012年9月 | 2.25 | 222.00 | 27.00 | 新增管网 |
| 90 | 汉中 | 城固县城市污水处理厂 | A2∕O | 60 | 8（15） | 2013年8月 | 3 | 1062.46 | 140.00 | 结转 |
| 91 | 汉中 | 洋县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8（15） | 2012年12 | 2 | 868.50 | 76.50 | 结转 |
| 92 | 汉中 | 西乡县污水处理厂 | A2∕O | 60 | 8（15） | 2012年11月 | 3 | 1204.00 | 95.00 | 结转 |
| 93 | 汉中 | 宁强思圣水务有限公司（宁强县城区污水处理厂） | CASS | 60 | 8（15） | 2012年5月 | 1 | 103.00 | 11.83 | 结转 |
| 94 | 汉中 | 略阳县污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 8（15） | 2013年7月 | 1.5 | 219.00 | 34.60 | 结转 |
| 95 | 汉中 | 镇巴县污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 8（15） | 2013年8月 | 0.8 | 240.00 | 20.00 | 结转 |
| 96 | 汉中 | 留坝县污水处理厂 | CASS工艺 | 50 | 5(8) | 2012年9月 | 0.2 | 4.54 | 0.46 | 新增管网 |
| 97 | 汉中 | 洋县洋州镇草坝村生活污水处理设施 | 人工湿地 | 60 | 8(15) | 2014年10月 | 0.02 | 4.20 | 0.51 | 新建 |
| 98 | 汉中 | 洋县磨子桥镇洛家村生活污水处理设施 | 人工湿地 | 60 | 8(15) | 2014年10月 | 0.005 | 1.05 | 0.01 | 新建 |
| 99 | 汉中 | 洋县龙亭镇生活污水处理设施 | 人工湿地 | 100 | 5(8) | 2013年12月 | 0.041 | 36.90 | 2.50 | 新建 |
| 100 | 汉中 | 洋县洋州镇贯溪村生活污水处理设施 | 人工湿地 | 60 | 8(15) | 2014年10月 | 0.026 | 5.46 | 0.66 | 新建 |
| 101 | 汉中 | 南郑县黄官镇无动力污水处理站 | 厌氧生化池+人工湿地处理工艺 | 50 | 5(8) | 2013年12月 | 0.014 | 9.60 | 0.90 | 新建 |
| 102 | 汉中 | 南郑县黎坪镇无动力污水处理站 | 厌氧生化池+人工湿地处理工艺 | 50 | 5(8) | 2013年12月 | 0.016 | 11.00 | 1.10 | 新建 |
| 103 | 安康 | 安康市江北污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年12月 | 2 | 720.00 | 90.00 | 新建 |
| 104 | 安康 | 汉阴县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年6月 | 1 | 162.00 | 20.52 | 结转 |
| 105 | 安康 | 石泉县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8(15) | 2013年6月 | 1 | 180.00 | 22.00 | 结转 |
| 106 | 安康 | 宁陕县生活污水处理工程 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年6月 | 0.3 | 65.00 | 8.86 | 结转 |
| 107 | 安康 | 岚皋县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年6月 | 0.7 | 220.50 | 31.50 | 结转 |
| 108 | 安康 | 紫阳县污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年8月 | 0.8 | 299.00 | 37.80 | 结转 |
| 109 | 安康 | 平利县城市污水处理厂（一期工程） | CAST | 60 | 8(15) | 2013年6月 | 0.8 | 216.00 | 19.70 | 结转 |
| 110 | 安康 | 镇坪县污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年9月 | 0.5 | 72.60 | 8.25 | 结转 |
| 111 | 安康 | 旬阳县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8(15) | 2014年9月 | 1.5 | 402.16 | 51.25 | 新建 |
| 112 | 安康 | 白河县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年5月 | 1.4 | 60.00 | 6.00 | 结转 |
| 113 | 商洛 | 丹凤县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1 | 240.00 | 19.00 | 结转 |
| 114 | 商洛 | 商南县鹿城污水处理有限公司 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1 | 201.00 | 34.50 | 新增管网 |
| 115 | 商洛 | 山阳县污水处理厂 | SBR | 60 | 8(15) | 2012年9月 | 1 | 48.90 | 7.50 | 新增管网 |
| 116 | 商洛 | 镇安县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1 | 35.00 | 7.00 | 新增管网 |
| 117 | 韩城 | 韩城市桑德水务有限公司 | A2∕O | 50 | 5(8) | 2013年9月 | 2.5 | 120.00 | 16.00 | 新增管网 |
| 118 | 韩城 | 韩城市龙门镇污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2014年6月 | 0.4 | 50.00 | 5.00 | 新建 |
| 119 | 韩城 | 陕煤韩城矿业公司下峪口矿污水处理厂 | A/O | 50 | 5(8) | 2013年9月 | 0.48 | 120.00 | 12.00 | 结转 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 52725.43 | 5848.26 |  |