附件17

2014年氮氧化物减排集中供热替代项目表

| 序号 | 市（区） | 热源信息 |  |  |  |  |  | 被替代锅炉信息 |  |  |  |  | 预计氮氧化物减排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集中供热/热电联产企业名称 | 投运时间 | 热源 类型 |  | 规模 |  | 企业名称 | 锅炉类型 | 锅炉蒸 吨数 | 生产锅炉2013年环统氮氧化物排放量 | 替代生活锅炉煤量（万吨） |  |
|  |  |  | 年-月-日 |  |  | 蒸吨/MW |  |  |  | 吨 | 吨 | 万吨 | 吨 |
| 1 | 西安 | 西安太华热电有限公司 | 2008-11-15 | 集中供热 |  | 4×150t/h |  | 未央区政府家属院 | 生活锅炉 | 12 |  | 0.26 | 10.56 |
| 2 | 西安 | 西安西联供热有限公司 | 2008-11-15 | 集中供热 |  | 4×150t/h |  | 西安市公共交通总公司第一公司 | 生活锅炉 | 12 |  | 0.26 | 10.56 |
| 3 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 2003-7-10 | 热电联产 |  | 150MW |  | 利君集团有限责任公司 | 生产锅炉 | 45 | 40.00 |  | 39.95 |
| 4 | 西安 | 高陵鹿城供热有限公司 | 2008-8-15 | 集中供热 |  | 65t/h |  | 高陵县房管所、高陵县交警队警苑小区等 | 生活锅炉 | 30 |  | 0.17 | 6.89 |
| 5 | 西安 | 陕西明德集中供热有限公司 | 1996-7-15 | 集中供热 |  | 3×40t/h、1×20 t/h、1×100 t/h、1×120 t/h |  | 西安国昇物业管理有限责任公司（万国花园） | 生活锅炉 | 10 |  | 0.22 | 8.80 |
| 6 | 西安 | 西安市热力总公司城区供热公司 | 1997-1-10 | 集中供热 |  | 1×65 t/h、4×40 t/h |  | 西安普天通信设备厂 | 生产锅炉 | 10 | 4.40 |  | 4.40 |
| 7 | 西安 | 替代热源为电或天然气 |  |  |  |  |  | 西京医院、西安卫星测控中心等18家 | 生活锅炉 | 178 |  | 2.57 | 102.65 |
| 8 | 咸阳 | 礼泉亿通热力有限公司 | 2014-11-1 |  | 燃煤锅炉 |  | 110t/h |  |  | 110 |  | 2.42 | 96.80 |
| 9 | 咸阳 | 北区供热公司 | 2014-11-2 |  | 燃煤锅炉 |  | 100t/h |  |  | 100 |  | 2.20 | 88.00 |
| 10 | 咸阳 | 沣河热力公司 | 2014-11-3 |  | 燃煤锅炉 |  | 255t/h |  |  | 100 |  | 2.20 | 88.00 |
| 11 | 咸阳 | 咸阳市热力公司（调峰供热锅炉房） | 2014-11-4 |  | 燃煤锅炉 |  | 2×90MW、100t/h |  |  | 321 |  | 7.06 | 282.48 |
| 12 | 咸阳 | 淳化县集中供热公司 | 2013-11-5 |  | 燃煤锅炉 |  | 10t/h |  |  | 10 |  | 0.22 | 8.80 |
| 13 | 渭南 | 华阴市城区集中供热工程筹建处 | 2013-11-15 |  | 集中供热锅炉 |  | 3×58t/h |  |  | 76.5 |  | 1.68 | 67.32 |
| 14 | 延安 | 延安市南区集中供热工程 | 2013年11月 |  | 集中供热 |  | 4×70MW | 取代锅炉30台 | 生活锅炉 | 30 |  | 0.66 | 26.40 |
| 15 | 延安 | 安塞县城南集中供热工程 | 2013年11月 |  | 集中供热 |  | 4×29MW | 取代锅炉20台 | 生活锅炉 | 30 |  | 0.66 | 26.40 |
| 16 | 延安 | 子长县热力有限责任公司 | 2012年11月 |  | 集中供热 |  | 4×29MW | 取代锅炉20台 | 生活锅炉 | 30 |  | 0.66 | 26.40 |
| 17 | 延安 | 延安市延长县城区集中供热工程 | 2012年11月 |  | 集中供热 |  | 57.4MW | 取代锅炉30台 | 生活锅炉 | 30 |  | 0.66 | 26.40 |
| 18 | 延安 | 吴起采油厂陈蒿湾台供热站工程 | 2012年11月 |  | 集中供热 |  | 2×28MW | 取代锅炉10台 | 生活锅炉 | 12 |  | 0.26 | 10.56 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931.37 |