附件4：

— 16 —

陕西省2008年火电现役机组脱硫工程一览表

单位：吨

| 序号 | 地区 | 企业名称 | 机组 编号 | 装机 容量 | 预计 投运时间 | 脱硫方法 | 2007年 发电量 | 2007年 二氧化硫 排放量 | 计算 脱硫率 | 2008年 预计减排量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南 | 大唐韩城第二发电厂 | 1 | 60 | 2008年10月 | 石灰石湿法 | 346288 | 20941 | 85% | 2960 |
| 2 | 渭南 | 大唐韩城发电厂 | 4 | 12.5 | 2007年4月 | 石灰石湿法 | 92069 | 3557 | 85% | 2000 |
| 3 | 渭南 | 华电蒲城发电厂 | 3 | 33 | 2008年8月 | 石灰石湿法 | 179781 | 29536 | 85% | 8300 |
|  |  |  | 4 | 33 | 2008年8月 | 石灰石湿法 | 182593 | 28567 | 85% | 8000 |
| 4 | 渭南 | 陕西秦岭发电厂 | 5 | 20 | 2008年 | 石灰石湿法 | 97793 | 10030 | 85% |  |
|  |  |  | 6 | 20 | 2008年 | 石灰石湿法 | 93012 | 9539 | 85% |  |
| 5 | 西安 | 大唐灞桥发电厂 | 11 | 10 | 2008年10月 | 石灰石湿法 | 69690 | 4460 | 85% | 600 |
|  |  |  | 12 | 10 | 2008年10月 | 石灰石湿法 | 69690 | 4692 | 85% | 600 |
| 6 | 榆林 | 中电国华神木发电公司 | 1 | 10 | 2008年10月 | 石灰石湿法 | 68199 | 1176 | 85% | 160 |
|  |  |  | 2 | 10 | 2008年10月 | 石灰石湿法 | 70325 | 1213 | 85% | 160 |
| 7 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 1 | 30 | 2008年11月 | 石灰石湿法 | 156541 | 23823 | 85% | 1600 |
|  |  |  | 2 | 30 | 2008年11月 | 石灰石湿法 | 129983 | 20011 | 85% | 1400 |
| 以上火电企业脱硫工程预计实现二氧化硫减排2.38万吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：大唐略阳电厂、锦界电厂、华能铜川电厂按照新投产机组准备减排档案资料；循环流化床锅炉以及采取固硫等措施削减二氧化硫的机组按照核算内有关技术指标，并安装在线监测设施后进行核算。