各设区市界断面位置及　
化学需氧量浓度控制指标值一览表

（单位：mg/L）

| 年 份 断 面 位 置 |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝鸡入境 （渭河宝鸡入杨凌） | 上半年 | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 下半年 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 咸阳出境 （咸阳铁桥下玻璃厂） | 上半年 | 68 | 61 | 55 | 47 | 40 | 35 | 30 |
|  | 下半年 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 西安出境 （张义） | 上半年 | 58 | 52 | 47 | 41 | 35 | 32 | 30 |
|  | 下半年 | 34 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 渭南出境 （潼关吊桥） | 上半年 | 57 | 49 | 44 | 40 | 35 | 32 | 30 |
|  | 下半年 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 |

注：各入渭支流断面水质的化学需氧量浓度，与该一览表中各市界断面的化学需氧量浓度控制指标值一致。