## 设备清单
地市移动应急通讯车设备清单
序号 | 设备名称 |  |  |  | 参考品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 设备选配要求 | 安装位置 | 占用机柜空间（U）
1 | 通信系统 | 卫星通信子系统 |  | 卫星天线（配天线控制器ACU） | 静中通卫星天线 |  | 1 | 17 | 17 |  |  | 车顶
3 |  |  |  | 卫星调制解调器 | CDM-570L |  | 1 | 7 | 7 |  |  | 机柜 | 1
4 |  |  |  | 卫星功率放大器(BUC） | 16W |  | 1 | 10 | 10 |  |  | 车顶 |  | 34.5
5 |  |  |  | 低噪声放大器（LNB） |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 车顶
6 |  | 无线集群子系统和短波电台子系统 | 无线集群子系统 | 400M数字集群车载台(带天线) |  |  | 1 | 0.75 | 0.75 |  |  | 机柜 | 2
|  |  |  | 移动终端 |  |  | 2 | 0.59 | 1.18
8 |  |  | 短波电台子系统 | 短波电台 |  |  | 1 | 5.5 | 5.5 |  |  | 机柜 | 2
9 |  |  |  | 短波电台天线 |  |  | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  | 车前部
11 |  |  |  | EVDO路由器 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 机柜 | 1
12 |  |  |  | 无线路由器（室外天线） |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1
13 |  |  | EVDO基站 | EVDO分布式基站设备（DBS3900) | BBU3900 |  | 1 |  | 0 |  |  | 机柜 | 4
14 |  |  |  |  | RRU3606 |  | 1 | 9.5 | 9.5 |  |  | 车顶
15 |  |  |  |  | 基站天线 |  | 1 |  | 0
16 |  | 电话子系统 |  | 语音网关 |  |  |  | 0.3 | 0
17 |  |  |  | 话机 |  |  | 2 | 0.9 | 1.8 |  |  | 机柜
18 |  | 计算机网络 |  | 路由器（具备VPN功能） |  |  | 1 | 1.43 | 1.43 |  |  | 机柜 | 1
19 |  |  |  | 网络交换机 |  |  | 1 | 0.51 | 0.51 |  |  | 机柜 | 1
20 | 视频会议系统 | 视频会议系统 |  | 视频会议终端（标清） |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 机柜 | 1
21 |  |  |  | 车内标清摄像头 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 机柜
22 |  |  |  | 显示器（可加电视盒） |  |  | 1 | 0.28 | 0.28 |  |  | 机柜
23 |  |  |  | 车顶摄像机 |  |  | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  | 车顶
24 | 音视频控制系统 |  | 矩阵 | 标清音视频矩阵（8*8） |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 机柜 | 2
25 |  |  | 图像编解码器 | 4路图像编码器（带存储功能），2路图像解码器 |  |  | 1 | 0.82 | 0.82 |  |  | 机柜 | 2
26 |  |  | 扩声系统 | 音箱（有源音箱） |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 机柜
27 |  |  |  | 会议话筒（鹅颈式） |  |  | 1 | 0.16 | 0.16 |  |  | 机柜
28 |  |  |  | 警报器及警灯 |  |  | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  | 机柜 | 1
29 | 小型移动应急通讯车改装部分 | 装载平台 | 车辆 | 丰田PRADO | 4.0L GX豪华版 AT或4.0L VX AT | 台 | 1 | 53.1 | 53.1 | 以4.0L GX豪华版 AT核算
30 |  |  | 购置税 | 丰田PRADO | 4.0L GX豪华版 AT或4.0L VX AT | 台 | 1 | 5 | 5 | 以4.1L GX豪华版 AT核算
31 |  |  | 保险 | 丰田PRADO | 4.0L GX豪华版 AT或4.0L VX AT | 年 | 1 | 3 | 3 | 以4.2L GX豪华版 AT核算
32 |  | 配电及照明系统 |  | 配电盘 |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 机柜 | 2
33 |  |  |  | 车内信息接口 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 车内
34 |  |  |  | 车外信息接口 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 车内
35 |  |  |  | 车内照明 |  |  | 1 |  | 0
36 |  |  |  | 车外照明 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 车顶
37 |  |  |  | UPS（自带电池，提供5-10分钟供电） |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 机柜 | 2
38 |  |  |  | 取力发电机 |  |  | 1 | 13 | 13 |  |  | 车前部 |  |  | 1
39 |  |  |  | 汽油发电机 |  |  |  |  | 0
40 |  |  |  | 设备机柜 |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 车内
41 |  | 人员及设备安全系统 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 车内
[8 empty] | 合计 | 143.38
[8 empty] | 省投资 | 82.28

## Sheet1
附件：
市级移动应急平台设备清单
序号 | 设备名称 |  |  |  | 参考品牌及型号 | 数量 | 备注
1 | 通信系统 | 卫星通信子系统 |  | 卫星天线（配天线控制器ACU） | 静中通卫星天线 | 1 | 省投资
2 |  |  |  | 卫星调制解调器 | CDM-570L | 1 | 省投资
3 |  |  |  | 卫星功率放大器(BUC） | 16W | 1 | 省投资
4 |  |  |  | 低噪声放大器（LNB） |  | 1 | 省投资
5 |  | 无线集群子系统和短波电台子系统 | 无线集群子系统 | 400M数字集群车载台(带天线) |  | 1 | 省投资
6 |  |  |  | 移动终端 |  | 1 | 省投资
7 |  |  | 短波电台子系统 | 短波电台 |  | 1 | 省投资
8 |  |  |  | 短波电台天线 |  | 1 | 省投资
9 |  | 无线网络子系统 | 无线网络 | EVDO路由器 |  | 1 | 省投资
10 |  |  |  | 无线路由器（室外天线） |  | 1 | 省投资
11 |  |  | EVDO基站 | EVDO分布式基站设备（DBS3900) | BBU3900 | 1 | 省投资
12 |  |  |  |  | RRU3606 | 1 | 省投资
13 |  |  |  |  | 基站天线 | 1 | 省投资
14 |  | 电话子系统 |  | 语音网关 |  | 1 | 省投资
15 |  |  |  | 话机 |  | 2 | 省投资
16 |  | 计算机网络 |  | 路由器（具备VPN功能） |  | 1 | 省投资
17 |  |  |  | 网络交换机 |  | 1 | 省投资
18 | 视频会议系统 | 视频会议系统 |  | 视频会议终端（标清） |  | 1 | 利用现有视频会议终端
19 |  |  |  | 车内标清摄像头 |  | 1
20 |  |  |  | 显示器（可加电视盒） |  | 1 | 省投资
21 | 图像采集系统 |  |  | EVDO单兵无线采集系统 |  | 1 | 省投资
|  |  |  | 单兵手持摄像机 |  | 1 | 省投资
|  |  |  | 车顶摄像机 |  | 1 | 省投资
22 | 音视频控制系统 | 矩阵 |  | 标清音视频矩阵（8*8） |  | 1 | 省投资
23 |  | 图像编解码器 |  | 4路图像编码器（带存储功能），2路图像解码器 |  | 1 | 省投资
24 |  | 扩声系统 |  | 音箱（有源音箱） |  | 1 | 省投资
25 |  |  |  | 会议话筒（鹅颈式） |  | 1 | 省投资
26 |  |  |  | 警报器及警灯 |  | 1 | 省投资
27 | 小型移动应急通讯车改装部分 | 装载平台 | 车辆 | 丰田PRADO | 4.0L TX | 1 | 设区市配套
28 |  | 配电及照明系统 |  | 配电盘 |  | 1 | 省投资
29 |  |  |  | 车内信息接口 |  | 1 | 省投资
30 |  |  |  | 车外信息接口 |  | 1 | 省投资
31 |  |  |  | 车内照明 |  | 1 | 省投资
32 |  |  |  | 车外照明 |  | 1 | 省投资
33 |  |  |  | UPS（自带电池，提供5-10分钟供电） |  | 1 | 省投资
34 |  |  |  | 车载供电系统 |  | 1 | 省投资
35 |  |  |  | 汽油发电机 |  |  | 省投资
36 |  |  |  | 设备机柜 |  | 1 | 省投资
总投资约145万元（省投资84万元，各设区市配套车辆购置费61万）

## 资金分配
序号 | 费用名称 |  | 项目资金来源 |  | 投资合计 | 补贴资金情况
|  |  | 省投资 | 地市投资 |  | 补贴比例
一 | 通信系统
1 | 卫星通信子系统
2 | 无线集群子系统和短波电台子系统 | 无线集群子系统
短波电台子系统
3 | 无线网络子系统 | 无线网络
EVDO基站
4 | 通信调度子系统
5 | 计算机网络子系统
二 | 视频会议系统
三 | 视频控制系统
四 | 小型移动应急通讯车改装部分
1 | 装载平台
2 | 配电及照明系统
3 | 人员及设备安全系统