附件2

2013年污水处理厂化学需氧量、氨氮减排项目表

| 序号 | 市(区) | 污水处理厂名称 | 主体处理工艺 | 化学需氧量排放标准(≤) | 氨氮排放标准(≤) | 环保验收 时间 | 设计处理能力（万吨/日） | 预计减排量（吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 化学需 氧量 | 氨氮 |  |
| 1 | 西安 | 西安市第一污水处理厂二期 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年11月 | 10 | 225.00 | 38.00 | 新建 |
| 2 | 西安 | 西安市第二污水处理厂二期 | 倒置A2/O | 50 | 5（8） | 2013年3月 | 20 | 2633.00 | 351.00 | 新建 |
| 3 | 西安 | 西安市第三污水处理厂二期 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5（8） | 2011年12月 | 5 | 1733.00 | 289.00 | 结转 |
| 4 | 西安 | 西安市第五污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2011年12月 | 20 | 8930.00 | 1155.00 | 结转 |
| 5 | 西安 | 西安市第六污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 10 | 1125.00 | 112.00 | 新建 |
| 6 | 西安 | 西安市第八污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年7月 | 10 | 495.00 | 83.00 | 新建 |
| 7 | 西安 | 西安市第九污水处理厂二期 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年4月 | 5 | 686.00 | 114.00 | 新建 |
| 8 | 西安 | 西安市第十污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2012年3月 | 4 | 495.00 | 83.00 | 结转 |
| 9 | 西安 | 西安市第十二污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年10月 | 2.5 | 183.00 | 46.00 | 新建 |
| 10 | 西安 | 高陵县污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2013年6月 | 1 | 27.00 | 4.00 | 新建 |
| 11 | 西安 | 蓝田县污水处理厂 | SBR法 | 50 | 5（8） | 2010年8月 | 1.5 | 407.00 | 46.00 | 新增水量 |
| 12 | 西安 | 户县第二污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 4 | 130.00 | 11.00 | 新建 |
| 13 | 西安 | 高新区第二污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 5 | 135.00 | 23.00 | 新建 |
| 14 | 西安 | 阎良区东部污水处理厂 | 好氧+潜流式人工湿地法 | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 0.5 | 45.00 | 5.00 | 新建 |
| 15 | 西安 | 西安思源学院二期 | MBR膜法 | 50 | 5（8） | 2011年9月 | 0.15 | 36.00 | 2.00 | 新增水量 |
| 16 | 西安 | 陕西科技大学 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年6月 | 0.6 | 144.00 | 7.00 | 新增水量 |
| 17 | 西安 | 西安医学院新校区 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年6月 | 0.3 | 72.00 | 4.00 | 新增水量 |
| 18 | 西安 | 西安翻译学院二期 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年7月 | 0.5 | 120.00 | 6.00 | 新增水量 |
| 19 | 西安 | 西安三资职业技术学院 | SBR | 50 | 5（8） | 2010年7月 | 0.1 | 24.00 | 2.00 | 新增水量 |
| 20 | 西安 | 西安外事学院 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年6月 | 0.5 | 120.00 | 6.00 | 新增水量 |
| 21 | 西安 | 西安凯华学院 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年5月 | 0.05 | 12.00 | 1.00 | 新增水量 |
| 22 | 宝鸡 | 岐山县污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2013年12月 | 1.0 | 140.00 | 9.60 | 新建 |
| 23 | 宝鸡 | 凤县凤州园区污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年4月 | 0.3 | 98.00 | 18.00 | 新建 |
| 24 | 宝鸡 | 金台区金河工业园污水处理厂 | A／A／O | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 0.17 | 68.85 | 4.28 | 新建 |
| 25 | 宝鸡 | 金台区西府天地民俗观光旅游景区污水处理站 | SBR | 80 | 15 | 2012年11月 | 0.03 | 22.55 | 1.76 | 结转 |
| 26 | 宝鸡 | 宝鸡亚太专修学院污水处理站 | MBR | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 0.01 | 4.05 | 0.25 | 新建 |
| 27 | 宝鸡 | 金台区硖石镇污水处理站 | SBR | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 0.02 | 8.10 | 0.50 | 新建 |
| 28 | 宝鸡 | 陇县污水处理厂 | 水解酸化+生物曝气滤池 | 50 | 5（8） | 2012年4月 | 0.8 | 310.00 | 30.00 | 结转 |
| 29 | 宝鸡 | 宝鸡瑞盛水务有限公司（凤翔县污水处理厂）二期 | BioDopp/氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年6月 | 1.5 | 270.00 | 27.00 | 新建 |
| 30 | 宝鸡 | 麟游县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2009年11月 | 0.3 | 27.20 | 1.70 | 新增水量 |
| 31 | 宝鸡 | 千阳县污水处理厂 | 水解酸化+生物曝气滤池 | 50 | 5（8） | 2012年4月 | 0.4 | 144.00 | 14.00 | 结转 |
| 32 | 宝鸡 | 宝鸡市大通水务有限公司 | CASS | 60 | 8(15) | 2012年3月 | 5．0 | 1259.00 | 116.00 | 结转 |
| 33 | 宝鸡 | 扶风百合污水处理有限责任公司二期 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年11月 | 1.0 | 20.00 | 5.00 | 新建 |
| 34 | 宝鸡 | 眉县清源污水处理有限公司 | CASS | 50 | 5 | 2013年6月 | 1.5 | 102.20 | 46.64 | 提标改造 |
| 35 | 宝鸡 | 眉县槐芽镇污水处理厂 | 氧化沟+人工湿地 | 100 | 25（30） | 2012年11月 | 0.2 | 73.00 | 1.80 | 新建 |
| 36 | 宝鸡 | 陈仓区金信安水务公司 | SBR | 50 | 5(8) | 2009年6月 | 5.0 | 540.00 | 54.00 | 新增管网 |
| 37 | 咸阳 | 南郊污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年6月 | 4.0 | 1900.00 | 190.00 | 结转 |
| 38 | 咸阳 | 西郊污水处理厂 | 曝气生物滤池 | 50 | 5（8） | 2013年3月 | 8.0 | 162.00 | 81.00 | 提标改造 |
| 39 | 咸阳 | 东郊污水处理厂（百晟水净化有限公司） | CASS | 50 | 5（8） | 2012年7月 | 10.0 | 0.00 | 113.40 | 提标改造 |
| 40 | 咸阳 | 东郊污水处理厂二期（百晟水净化有限公司） | 改良A2/O+滤池 | 50 | 5（8） | 2013年8月 | 10 | 900.00 | 90.00 | 新建 |
| 41 | 咸阳 | 过塘污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2013年5月 | 5 | 1080.00 | 108.00 | 新建 |
| 42 | 咸阳 | 兴平市污水处理厂 | 深井曝气 | 50 | 5（8） | 2013年4月 | 5 | 120.00 | 72.00 | 提标改造 |
| 43 | 咸阳 | 兴平市污水处理厂二期 | 深井曝气 | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 5 | 450.00 | 45.00 | 新建 |
| 44 | 咸阳 | 武功县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年3月 | 1 | 18.00 | 9.00 | 提标改造 |
| 45 | 咸阳 | 泾阳县污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2012年8月 | 1.5 | 31.50 | 16.00 | 结转 |
| 46 | 咸阳 | 三原县污水处理厂二期 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年8月 | 3 | 720.00 | 72.00 | 新建 |
| 47 | 咸阳 | 乾县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年3月 | 1.5 | 18.90 | 0.00 | 提标改造 |
| 48 | 咸阳 | 礼泉县污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2012年6月 | 1.3 | 16.20 | 14.00 | 结转 |
| 49 | 咸阳 | 烟霞镇污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 0.5 | 144.00 | 14.40 | 新建 |
| 50 | 咸阳 | 永寿县污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2012年7月 | 0.6 | 3.00 | 1.00 | 结转 |
| 51 | 咸阳 | 彬县污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2012年8月 | 1 | 16.80 | 12.00 | 结转 |
| 52 | 咸阳 | 新民镇污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 0.4 | 81.00 | 8.10 | 新建 |
| 53 | 咸阳 | 长武县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年3月 | 0.6 | 7.20 | 6.00 | 提标改造 |
| 54 | 咸阳 | 亭口镇污水处理厂 | BL | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 0.3 | 36.00 | 3.60 | 新建 |
| 55 | 咸阳 | 旬邑县污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.6 | 11.00 | 5.00 | 提标改造 |
| 56 | 咸阳 | 淳化县污水处理厂 | A2/0 | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.8 | 14.60 | 8.00 | 提标改造 |
| 57 | 铜川 | 新耀污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年6月 | 3 | 229.00 | 22.00 | 新增水量 |
| 58 | 铜川 | 市污水处理厂 | SBR | 50 | 5（8） | 2006年1月 | 3.5 | 141.00 | 12.00 | 新增水量 |
| 59 | 铜川 | 宜君县污水处理厂 | CASS | 100 | 30 | 2010年6月 | 0.2 | 30.00 | 10.00 | 新增水量 |
| 60 | 铜川 | 王石凹煤矿污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2011年11月 | 0.2 | 90.00 | 17.00 | 新增水量 |
| 61 | 铜川 | 金华山煤矿污水处理厂 | 生化 | 60 | 8(15) | 2012年8月 | 0.15 | 100.00 | 15.00 |  |
| 62 | 铜川 | 玉华煤矿污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2012年8月 | 0.6 | 54.00 | 12.00 |  |
| 63 | 铜川 | 徐家沟煤矿污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年8月 | 0.15 | 10.00 | 4.00 | 新建 |
| 64 | 铜川 | 鸭口煤矿生活污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年8月 | 0.15 | 10.00 | 4.00 | 新建 |
| 65 | 铜川 | 照金煤矿生活污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2012年12月 | 0.024 | 10.00 | 2.00 | 新建 |
| 66 | 铜川 | 柴家沟煤矿生活污水厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年3月 | 0.08 | 12.00 | 2.00 | 新建 |
| 67 | 铜川 | 新耀污水处理厂中水回用工程 | 絮凝沉淀+过滤+加氯消毒 | 60 | 10 | 2012年2月 | 2 | 24.00 | 14.00 |  |
| 68 | 渭南 | 渭南市污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年6月 | 10 | 320.00 | 30.00 | 提标改造+新增水量 |
| 69 | 渭南 | 华阴市污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年9月 | 1 | 40.00 | 100.00 | 提标改造+新增水量 |
| 70 | 渭南 | 华县污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年6月 | 1 | 80.00 | 60.00 | 提标改造+新增水量 |
| 71 | 渭南 | 潼关县天合源污水处理有限责任公司 | SBR | 50 | 5(8) | 2013年3月 | 0.7 | 20.00 | 40.00 | 提标改造+新增水量 |
| 72 | 渭南 | 大荔县城市污水处理厂 | A∕0 | 50 | 5(8) | 2013年6月 | 1.5 | 970.00 | 80.00 | 提标改造 |
| 73 | 渭南 | 澄城县金兴水业有限公司 | CASS | 50 | 5(8) | 2012年12月 | 2 | 60.00 | 20.00 | 提标改造+新增水量 |
| 74 | 渭南 | 合阳水星环境工程有限公司 | 活性污泥法 | 50 | 5(8) | 2013年3月 | 1.5 | 700.00 | 70.00 | 提标改造 |
| 75 | 渭南 | 蒲城县污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年9月 | 1.8 | 150.00 | 200.00 | 提标改造+新增水量 |
| 76 | 渭南 | 富平县再回首污水处理有限责任公司 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年4月 | 1.5 | 120.00 | 90.00 | 提标改造+新增水量 |
| 77 | 渭南 | 白水县污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年3月 | 0.5 | 30.00 | 5.00 | 提标改造+新增水量 |
| 78 | 渭南 | 渭南市西区污水处理厂 | CASS | 50 | 5(8) | 2013年6月 | 3 | 220.00 | 80.00 | 提标改造+新增水量 |
| 79 | 延安 | 延安市污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5（8） | 2009年7月 | 5 | 261.00 | 221.00 | 提标改造 |
| 80 | 延安 | 志丹县污水处理厂 | 流化床生物膜 | 50 | 5（8） | 2009年10月 | 0.6 | 72.00 | 6.00 | 新增水量 |
| 81 | 延安 | 宜川县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年11月 | 0.4 | 110.00 | 15.00 | 结转 |
| 82 | 延安 | 延川县污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年11月 | 0.5 | 249.00 | 29.00 | 结转 |
| 83 | 延安 | 甘泉县污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年11月 | 0.3 | 103.00 | 18.00 | 结转 |
| 84 | 延安 | 洛川县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年12月 | 0.6 | 190.00 | 20.00 | 结转 |
| 85 | 延安 | 黄龙县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 0.5 | 54.00 | 7.00 | 新建 |
| 86 | 延安 | 黄陵县污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 0.5 | 329.00 | 44.00 | 结转 |
| 87 | 延安 | 黄陵矿业集团中心区生活污水处理厂 | CAST生物处理法 | 60 | 8（15） | 2010年12月 | 0.24 | 158.00 | 21.00 | 分散型 |
| 88 | 延安 | 黄陵建庄矿业有限责任公司生活污水处理站 | 混凝沉淀 | 60 | 8（15） | 2012年1月 | 0.05 | 33.00 | 4.00 | 分散型 |
| 89 | 延安 | 黄陵建新煤化有限责任公司生产区生活污水处理站 | 混凝沉淀 | 60 | 8（15） | 2012年10月 | 0.05 | 33.00 | 4.00 | 分散型 |
| 90 | 延安 | 黄陵建新煤化有限责任公司生活区生活污水处理站 | 混凝沉淀 | 60 | 8（15） | 2012年10月 | 0.05 | 33.00 | 4.00 | 分散型 |
| 91 | 榆林 | 榆林市城区污水处理厂 | 酸化-MSBR | 50 | 5（8） | 2008年9月 | 3 | 240.00 | 36.00 | 提标改造+新增水量 |
| 92 | 榆林 | 榆林开发区闫庄子污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 4 | 1085.00 | 51.00 | 提标改造+新增水量 |
| 93 | 榆林 | 神木县大柳塔小区生活污水处理厂 | 活性污泥 | 50 | 5（8） | 2007年12月 | 0.85 | 13.00 | 6.00 | 新增水量 |
| 94 | 榆林 | 陕西玉林集团神木县污水处理有限公司 | A2/O | 50 | 5（8） | 2008年8月 | 2 | 930.00 | 57.00 | 提标改造+新增水量 |
| 95 | 榆林 | 榆林神府经济开发区锦界污水处理厂 | 改良CAST | 50 | 5（8） | 2008年5月 | 2 | 61.00 | 4.00 | 提标改造+新增水量 |
| 96 | 榆林 | 府谷县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 1.5 | 984.00 | 129.00 | 结转 |
| 97 | 榆林 | 定边县城污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 1 | 89.00 | 13.00 | 结转 |
| 98 | 榆林 | 靖边县污水处理厂 | 改良A2/O | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 1.5 | 659.00 | 86.00 | 结转 |
| 99 | 榆林 | 横山县城污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2011年8月 | 0.5 | 462.00 | 72.00 | 结转 |
| 100 | 榆林 | 绥德县城污水处理厂 | A2/O微爆氧化沟 | 50 | 5（8） | 2011年7月 | 1 | 840.00 | 109.00 | 新建 |
| 101 | 榆林 | 米脂县城区污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 1 | 207.00 | 25.00 | 结转 |
| 102 | 榆林 | 吴堡县城污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.2 | 126.00 | 15.00 | 新建 |
| 103 | 榆林 | 清涧县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年9月 | 0.3 | 38.00 | 6.00 | 结转 |
| 104 | 榆林 | 子洲县城污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.3 | 126.00 | 15.00 | 新建 |
| 105 | 榆林 | 店塔镇集中式污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 0.3 | 20.00 | 2.00 | 新建 |
| 106 | 汉中 | 镇巴县污水处理厂 | 微曝氧化沟处理 | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 0.8 | 153.00 | 19.00 | 新建 |
| 107 | 汉中 | 宁强县污水处理厂 | CASS活性污泥 | 60 | 8(15) | 2012年5月 | 1 | 260.00 | 30.00 | 结转 |
| 108 | 汉中 | 汉中市江南污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 60 | 8(15) | 2012年9月 | 2.25 | 756.00 | 110.00 | 结转 |
| 109 | 汉中 | 佛坪县污水处理厂 | CASS活性污泥 | 50 | 5（8） | 2012年6月 | 0.4 | 110.00 | 10.00 | 结转 |
| 110 | 汉中 | 洋县污水处理厂 | 氧化沟法工艺 | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 2 | 720.00 | 60.00 | 新建 |
| 111 | 汉中 | 略阳县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8(15) | 2013年6月 | 1.5 | 230.00 | 28.00 | 新建 |
| 112 | 汉中 | 西乡县污水处理厂 | A2/O | 60 | 8(15) | 2012年11月 | 3 | 600.00 | 50.00 | 新建 |
| 113 | 汉中 | 留坝县污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2012年10月 | 0.2 | 66.00 | 4.00 | 新建 |
| 114 | 汉中 | 城固县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 3 | 1109.00 | 138.00 | 新建 |
| 115 | 汉中 | 勉县城市污水处理厂 | 百乐克 | 60 | 8(15) | 2011年10月 | 3 | 337.00 | 31.21 | 新增水量 |
| 116 | 汉中 | 汉中市城市污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8(15) | 2013年10月 | 10 | 26.03 | 9.40 | 提标改造 |
| 117 | 安康 | 安康市江北污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 2 | 600.00 | 57.00 | 新建 |
| 118 | 安康 | 汉阴县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 0.35 | 123.00 | 12.60 | 新建 |
| 119 | 安康 | 石泉县污水处理厂 | 氧化沟 | 60 | 8(15) | 2013年4月 | 1 | 380.00 | 36.90 | 新建 |
| 120 | 安康 | 宁陕县生活污水处理工程 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 0.3 | 63.00 | 6.90 | 新建 |
| 121 | 安康 | 紫阳县城污水处理工程 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 0.8 | 220.00 | 25.00 | 新建 |
| 122 | 安康 | 岚皋县污水处理厂 | CASS | 60 | 8(15) | 2013年3月 | 0.7 | 237.60 | 27.00 | 新建 |
| 123 | 安康 | 平利县城市污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年3月 | 0.8 | 226.80 | 25.11 | 新建 |
| 124 | 安康 | 镇坪县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2013年5月 | 0.5 | 36.00 | 2.40 | 新建 |
| 125 | 安康 | 白河县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年6月 | 1.4 | 185.00 | 18.60 | 结转 |
| 126 | 商洛 | 洛南县污水处理厂 | DE型氧化沟 | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1.2 | 70.00 | 7.00 | 结转 |
| 127 | 商洛 | 丹凤县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1 | 540.00 | 38.00 | 新建 |
| 128 | 商洛 | 商南县鹿城污水处理有限公司 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1 | 302.00 | 33.80 | 结转 |
| 129 | 商洛 | 山阳县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年9月 | 1 | 496.00 | 51.00 | 结转 |
| 130 | 商洛 | 镇安县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 1 | 340.00 | 37.00 | 结转 |
| 131 | 商洛 | 柞水县污水处理厂 | CAST | 60 | 8(15) | 2012年10月 | 0.8 | 140.00 | 22.00 | 结转 |
| 132 | 杨凌区 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | A2/O | 50 | 5（8） | 2011年12月 | 6 | 1200.00 | 119.00 | 新增水量 |
| 133 | 韩城 | 韩城市颐清水务有限公司 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年6月 | 2.5 | 20.00 | 70.00 | 提标改造 |
| 134 | 韩城 | 韩城市龙门镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年1月 | 1 | 50.00 | 5.00 | 新建 |
| 135 | 韩城 | 陕煤韩城矿业公司下峪口矿污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年6月 | 0.48 | 36.00 | 7.00 | 新建 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 47154.00 | 6588.40 |  |

|  |  |  |  |  |  | 城区学校（5个） | 生活锅炉 | 20.00 |  | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 城区医院（3个） | 生活锅炉 | 10.00 |  | 0.00 |
| 9 | 咸阳 | 彬县电力有限责任公司 | 2010/11/1 | 集中供热 | 6mw | 彬县城关中学等74家 | 生活锅炉 | 507.7 | 1.81 | 53.21 |
| 10 | 延安 | 子长县城集中供热工程 | 2012/11/1 | 集中供热 | 4*29MW | 子长县宾馆、县税务局等20家 | 生活锅炉 | 30 | 1 | 29.40 |
| 11 | 延安 | 延安市延长县城区集中供热工程 | 2012/11/1 | 集中供热 | 124.96MW | 延长县中学等30家 | 生活锅炉 | 30 | 0.8 | 23.52 |
| 12 | 延安 | 吴起采油厂陈蒿湾台供热站工程 | 2012/11/1 | 集中供热 | 2*28MW | 取代锅炉10台 | 生活锅炉 | 12 | 0.5 | 14.70 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421.83 |