附件6

2013年火电行业二氧化硫减排项目表

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量（兆瓦） | 机组投运 时间 | 脱硫方法 | 脱硫装置通过168小时时间 | 2013年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 预计综合脱硫效率（%） | SO2排放变化量（吨） | 备注 |
| 1 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 1 | 300 | 2008-11-28 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-11-28 | 90 | -4826.00 | 旁路封堵 |
| 2 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 2 | 300 | 2008-11-21 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-11-21 | 90 | -4095.00 | 旁路封堵 |
| 3 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 11 | 100 | 2002-11-27 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-11-28 | 90 | -814.00 | 旁路封堵 |
| 4 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 12 | 100 | 2003-9-27 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-11-28 | 90 | -725.00 | 旁路封堵 |
| 5 | 西安 | 大唐户县第二发电厂 | 1 | 300 | 2005-11-25 | 石灰石-石膏湿法 | 2006-11-10 | 90 | -547.00 |  |
| 6 | 西安 | 大唐户县第二发电厂 | 2 | 300 | 2005-12-6 | 石灰石-石膏湿法 | 2006-12-26 | 90 | -322.00 |  |
| 7 | 西安 | 西安热电有限责任公司（西郊热电） | 1 | 25 | 1992-12-5 |  |  |  | -4918.14 | 省目标责任书关停项目 |
| 8 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 2 | 25 | 1995-9-9 |  |  |  | -4918.14 | 省目标责任书关停项目 |
| 9 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 3 | 50 | 2003-7-10 |  |  |  | -8481.83 | 省目标责任书关停项目 |
| 10 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 4 | 50 | 2003-10-20 |  |  |  | -8481.83 | 省目标责任书关停项目 |
| 11 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 1 | 6 | 2005-1-1 | 双碱法 | 2011-8-12 | 70 | -347.48 | 新建脱硫 |
| 12 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 2 | 12 | 2005-1-1 | 双碱法 | 2011-8-12 | 70 | -416.98 | 新建脱硫 |
| 13 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 3 | 18 | 2010-12-31 | 石灰石-石膏湿法 | 2013-3-1 | 70 | -625.46 | 新建脱硫 |
| 14 | 西安 | 惠强纸业（自备电厂） | 1 | 6 | 2004-6-30 |  |  |  | -853.74 | 已于2012年12月关停 |
| 15 | 西安 | 蔡伦纸业（自备电厂） | 3 | 6 | 2007-3-1 |  |  |  | -291.81 | 计划2013年6月底关停 |
| 16 | 西安 | 蔡伦纸业（自备电厂） | 4 | 15 | 2007-3-1 |  |  |  | -1286.49 | 计划2013年6月底关停 |
| 17 | 西安 | 蔡伦纸业（自备电厂） | 5 | 6 | 2007-3-1 |  |  |  | -1322.03 | 计划2013年6月底关停 |
| 18 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 1 | 300 | 1998-11-7 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-6-30 | 90.00 | 344.44 |  |
| 19 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 2 | 300 | 1999-12-9 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-6-30 | 90.00 | 194.14 |  |
| 20 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 3 | 300 | 2000-3-10 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-8-20 | 90.00 | -12.75 |  |
| 21 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 4 | 300 | 2001-2-9 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-8-31 | 90.00 | -126.67 |  |
| 22 | 宝鸡 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 5 | 660 | 2011-3-3 | 石灰石-石膏湿法 | 2011-1-9 | 90.00 | 143.74 |  |
| 23 | 宝鸡 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 6 | 660 | 2011-12-24 | 石灰石-石膏湿法 | 2011-12-31 | 90.00 | 1340.45 |  |
| 24 | 宝鸡 | 大唐宝鸡热电厂 | 1 | 330 | 2009-6-27 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-6-27 | 90.00 | -870.06 |  |
| 25 | 宝鸡 | 大唐宝鸡热电厂 | 2 | 330 | 2009-8-11 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-8-11 | 90.00 | -427.58 |  |
| 26 | 咸阳 | 大唐渭河热电厂 | 1 | 300 | 2009-4-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-5-1 | 90 | -301.74 |  |
| 27 | 咸阳 | 大唐渭河热电厂 | 2 | 300 | 2009-5-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-5-1 | 90 | -155.42 |  |
| 28 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 3 | 300 | 1991-10-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-5-1 | 90 | -556.06 | 旁路封堵 |
| 29 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 4 | 300 | 1992-10-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-5-1 | 90 | -312.71 | 旁路封堵 |
| 30 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 5 | 300 | 1995-10-16 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-10-1 | 90 | -914.38 | 旁路封堵 |
| 31 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 6 | 300 | 1996-11-17 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-10-1 | 90 | -1852.85 | 旁路封堵 |
| 32 | 咸阳 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 1 | 630 | 2009-9-3 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-9-10 | 90 | -3648.17 | 旁路封堵 |
| 33 | 咸阳 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 2 | 630 | 2009-8-17 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-8-24 | 90 | -2665.70 | 旁路封堵 |
| 34 | 咸阳 | 陕西华电瑶池电厂 | 1 | 200 | 2010-4-21 | 循环流化床炉内喷钙 | 2010-4-21 | 70 | -2108.26 |  |
| 35 | 咸阳 | 陕西华电瑶池电厂 | 2 | 200 | 2010-6-19 | 循环流化床炉内喷钙 | 2010-6-19 | 70 | -3514.51 |  |
| 36 | 铜川 | 华能铜川电厂 | 1 | 600 | 2007-11-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2007-12-1 | 90 | -4076.12 |  |
| 37 | 铜川 | 华能铜川电厂 | 2 | 600 | 2007-11-2 | 石灰石-石膏湿法 | 2007-12-1 | 90 | -698.83 |  |
| 38 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电厂 | 1 | 330 | 1996-9-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2010-6-30 | 90 | 49.75 |  |
| 39 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电厂 | 2 | 330 | 1998-4-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2010-6-30 | 90 | 494.45 |  |
| 40 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电厂 | 3 | 330 | 2002-12-30 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-10-25 | 90 | 124.80 |  |
| 41 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电厂 | 4 | 330 | 2003-12-30 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-9-28 | 90 | 631.76 |  |
| 42 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电厂 | 5 | 660 | 2008-11-28 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-5 | 90 | -345.29 |  |
| 43 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电厂 | 6 | 660 | 2008-12-22 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-29 | 90 | -1165.38 |  |
| 44 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 4 | 200 | 1984-1-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-9-21 | 90 | -1177.86 |  |
| 45 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 5 | 200 | 1985-1-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-3-21 | 90 | 1054.45 |  |
| 46 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 6 | 200 | 1986-1-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2009-11-12 | 90 | -192.46 |  |
| 47 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 7 | 660 | 2011-12-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2011-12-26 | 90 | 368.36 |  |
| 48 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 8 | 660 | 2012-12-27 | 石灰石-石膏湿法 | 2012-12-30 | 90 | 928.60 |  |
| 49 | 渭南 | 陕西新元发电公司（新力电厂） | 1 | 55 | 1998-1-1 |  |  | 60 | -4427.08 | 6月底建成脱硫设施 |
| 50 | 渭南 | 陕西新元发电公司 | 2 | 55 | 1998-1-2 |  |  | 60 | -4427.08 | 6月底建成脱硫设施 |
| 51 | 渭南 | 澄合矿务局矸石电厂 | 1 | 6 | 1999-1-1 | 循环流化床锅炉炉内喷钙 |  | 50 | -219.77 | 省目标责任书项目 |
| 52 | 渭南 | 澄合矿务局矸石电厂 | 2 | 6 | 1999-1-1 | 循环流化床锅炉炉内喷钙 |  | 50 | -785.88 | 省目标责任书项目 |
| 53 | 韩城 | 大唐韩城第二发电厂 | 1 | 600 | 2005-8-15 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-11-30 | 90 | 761.02 |  |
| 54 | 韩城 | 大唐韩城第二发电厂 | 2 | 600 | 2005-11-16 | 石灰石-石膏湿法 | 2007-8-1 | 90 | -3132.24 | 旁路封堵 |
| 55 | 韩城 | 大唐韩城第二发电厂 | 3 | 600 | 2008-6-27 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-9-13 | 90 | -4526.53 | 旁路封堵 |
| 56 | 韩城 | 大唐韩城第二发电厂 | 4 | 600 | 2005-8-7 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-8-13 | 90 | 1995.86 |  |
| 57 | 韩城 | 韩城矿务局矿矸石电厂 | 1 | 12 | 2003-11-1 |  |  | 50 | -1610.92 | 省目标责任书项目 |
| 58 | 韩城 | 韩城矿务局矿矸石电厂 | 2 | 12 | 2004-2-1 |  |  | 50 | -2105.54 | 省目标责任书项目 |
| 59 | 韩城 | 陕西黑猫焦化股份有限公司煤泥电厂 | 1 | 12 | 2006-9-1 |  |  |  | 1.29 |  |
| 60 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 1 | 15 | 2005-4-1 | 循环流化床锅炉炉内喷钙 | 2008-8-1 | 50 | -221.00 |  |
| 61 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 2 | 15 | 2005-5-1 | 循环流化床锅炉炉内喷钙 | 2008-8-1 | 50 | -386.20 |  |
| 62 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 3 | 50 | 2008-8-1 | 循环流化床锅炉炉内喷钙 | 2008-8-1 | 50 | -1217.71 |  |
| 63 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 4 | 50 | 2008-8-1 | 循环流化床锅炉炉内喷钙 | 2008-8-1 | 50 | -1224.34 |  |
| 64 | 榆林 | 国华锦界能源股份有限公司 | 1 | 600 | 2006-9-3 | 石灰石-石膏湿法 | 2006-12-20 | 90 | -1535.92 | 旁路封堵 |
| 65 | 榆林 | 国华锦界能源股份有限公司 | 2 | 600 | 2007-4-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2007-5-1 | 90 | -1202.93 | 旁路封堵 |
| 66 | 榆林 | 国华锦界能源股份有限公司 | 3 | 600 | 2007-12-10 | 石灰石-石膏湿法 | 2007-12-22 | 90 | -1404.90 | 旁路封堵 |
| 67 | 榆林 | 国华锦界能源股份有限公司 | 4 | 600 | 2008-4-10 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-5-16 | 90 | -1254.68 | 旁路封堵 |
| 68 | 榆林 | 陕西清水川发电有限公司 | 1 | 300 | 2008-4-15 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-4-23 | 90 | -388.07 | 旁路封堵 |
| 69 | 榆林 | 陕西清水川发电有限公司 | 2 | 300 | 2008-4-11 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-4-30 | 90 | -502.31 | 旁路封堵 |
| 70 | 榆林 | 陕西德源府谷能源有限公司（庙沟门） | 1 | 600 | 2008-7-28 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-9-20 | 90 | -586.53 | 旁路封堵 |
| 71 | 榆林 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 2 | 600 | 2008-12-1 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-1 | 90 | -845.72 | 旁路封堵 |
| 72 | 榆林 | 陕西榆林银河电厂（上河电厂） | 1 | 135 | 2004-10-2 | 烟气循环硫化床干法脱硫 | 2010-5-25 | 75 | -714.48 |  |
| 73 | 榆林 | 陕西榆林银河电厂 | 2 | 135 | 2005-2-2 | 烟气循环硫化床干法脱硫 | 2010-5-25 | 75 | -851.49 |  |
| 74 | 榆林 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 1 | 300 | 2010-4-1 | 循环流化床炉内喷钙 | 2010-6-28 | 75 | -1790.57 |  |
| 75 | 榆林 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 2 | 300 | 2010-8-13 | 循环流化床炉内喷钙 | 2010-9-11 | 75 | -1762.47 |  |
| 76 | 榆林 | 中电国华神木发电公司（神华电厂） | 1 | 100 | 2000-1-14 | 烟气循环硫化床干法脱硫 | 2008-11-4 | 75 | -643.21 |  |
| 77 | 榆林 | 中电国华神木发电公司 | 2 | 100 | 1999-12-8 | 烟气循环硫化床干法脱硫 | 2008-11-4 | 75 | -166.07 |  |
| 78 | 榆林 | 神华阳光神木发电厂 | 1 | 135 | 2006-1-1 | 循环流化床炉内喷钙 | 2006-1-1 | 70 | -1020.42 |  |
| 79 | 榆林 | 神华阳光神木发电厂 | 2 | 135 | 2006-6-1 | 循环流化床炉内喷钙 | 2006-6-1 | 70 | -1045.02 |  |
| 80 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 1 | 15 | 2004-3-5 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-12 | 70 | -272.97 | 新建脱硫 |
| 81 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 2 | 15 | 2004-3-5 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-12 | 70 | -491.37 | 新建脱硫 |
| 82 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 5 | 25 | 2007-3-8 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-12 | 70 | -641.34 | 新建脱硫 |
| 83 | 榆林 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 6 | 25 | 2007-3-8 | 石灰石-石膏湿法 | 2008-12-12 | 70 | -726.08 | 新建脱硫 |
| 84 | 榆林 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 1 | 50 | 2007-6-1 | 循环流化床炉内喷钙 | 2013-6-1 | 60 | -442.00 | 新建脱硫 |
| 85 | 榆林 | 榆林经济开发区汇通热电有限公司 | 2 | 50 | 2007-12-1 | 循环流化床炉内喷钙 | 2013-6-1 | 60 | -1087.65 | 新建脱硫 |
| 86 | 榆林 | 北元化工 | 1 | 125 | 2008-6-1 | 石灰石-石膏湿法 |  | 70 | -360.42 |  |
| 87 | 榆林 | 北元化工 | 2 | 125 | 2008-6-2 | 石灰石-石膏湿法 |  | 70 | -1232.34 |  |
| 88 | 榆林 | 北元化工 | 3 | 125 | 2008-6-2 | 石灰石-石膏湿法 |  | 70 | -937.61 |  |
| 89 | 榆林 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 1 | 50 | 2011-8-23 | 石灰石-石膏湿法 | 2011-8-23 | 70 | 675.75 |  |
| 90 | 榆林 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | 1 | 660 | 2013-6-26 | 石灰石-石膏湿法 | 2013-6-26 | 90 | 1696.02 |  |
| 91 | 榆林 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司榆横发电厂 | 2 | 660 | 2013-9-26 | 石灰石-石膏湿法 | 2013-9-26 | 90 | 879.42 |  |
| 92 | 汉中 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 6 | 330 | 2007-7-23 | 石灰石-石膏湿法 | 2007-9-29 | 90 | -423.68 |  |
| 93 | 汉中 | 中核陕西铀浓缩有限公司自备电厂 | 1 | 12 | 1999-1-4 |  |  | 0 | -261.10 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | -103586.56 |  |