附件3

2014年企业治理工程化学需氧量、氨氮减排项目表

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 新上治污设施主体 处理工艺 | 环保验收（试 运行）时间 | 设计处理规模 （万吨/日） | 预计减排量（吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 西安 | 西安国维淀粉有限责任公司 | SF膜生物反应器 | 2012年3月 | 0.55 | 270.00 | 10.00 | 结转项目 |
| 2 | 西安 | 西安西骏新材料有限责任公司 | 生物接触氧化+负压微滤 | 2012年1月 | 0.03 | 62.00 | 39.00 | 结转项目 |
| 3 | 西安 | 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 内循环BAF反应器 | 2013年12月 | 0.6 | 11.00 | 9.00 |  |
| 4 | 西安 | 江村沟垃圾渗滤液处理厂（二期） | 厌氧+好氧+深度治理 | 2013年6月 | 0.12 | 1401.00 | 265.00 | 结转项目 |
| 5 | 西安 | 周至县垃圾卫生填埋场渗滤液处理站 | MBR | 2013年12月 | 0.05 | 54.00 | 8.00 |  |
| 6 | 西安 | 西北工业集团有限公司 | 缺氧+好氧+混凝 | 2013年12月 | 0.155 | 22.00 | 2.00 |  |
| 7 | 西安 | 比亚迪汽车有限公司 | SBR | 2014年1月 | 0.195 | 190.00 | 11.00 |  |
| 8 | 宝鸡 | 宝鸡华美果菜汁公司 | 生化法+深度治理 | 2014年5月 |  | 255.00 | 0.00 |  |
| 9 | 宝鸡 | 陕西秦宝牧业有限公司 | 好氧、厌氧 | 2014年3月 | 0.03 | 17.00 | 15.40 |  |
| 10 | 宝鸡 | 宝鸡南车时代工程机械有限公司 | MBR | 2014年6月 | 0.004 | 2.16 | 0.51 |  |
| 11 | 宝鸡 | 宝鸡天龙金属制品有限公司 | 物化法+生化法 | 2014年9月 | 0.02 | 6.00 | 0.67 |  |
| 12 | 宝鸡 | 陕西郭家河煤业有限责任公司 | 撇油预沉+混凝沉淀+消毒 | 2014年9月 | 0.6 | 30.00 | 1.10 |  |
| 13 | 咸阳 | 际华新三零印染有限公司 | 混凝过滤+芬顿 | 2013年10月 | 0.4 | 18.00 | 10.00 |  |
| 14 | 咸阳 | 中石油长庆石化有限公司 | 混凝过滤 | 2014年6月 | 0.6 | 21.90 | 40.00 |  |
| 15 | 渭南 | 富平县中鲁果蔬汁有限公司 | 废水深度治理 | 2013年11月 | 0.2 | 11.00 | 0.65 |  |
| 16 | 渭南 | 高新区金堆城钼业股份有限公司化学分公司 | 废水治理 | 2013年7月 | 0.01 | 0.00 | 35.00 | 结转项目 |
| 17 | 渭南 | 蒲城县好利园果业有限公司 | 废水深度治理 | 2014年8月 | 0.12 | 750.00 | 0.00 |  |
| 18 | 渭南 | 蒲城县天源果汁有限公司 | 废水深度治理 | 2014年8月 | 0.3 | 200.00 | 17.60 |  |
| 19 | 汉中 | 汉中市江北垃圾处理场 | 生化技术及膜处理技术 | 2014年9月 | 0.02 | 342.71 | 38.78 |  |
| 20 | 汉中 | 城固县垃圾处理场渗滤液处理 | SBR+膜处理 | 2012年8月 | 0.006 | 229．00 | 26.00 |  |
| 21 | 商洛 | 陕西五洲矿业股份有限公司山阳分公司 | 氨水替代新工艺技术改造+废水全部回用 | 2014年1月 |  | 206.18 | 102.11 |  |
| 22 | 韩城 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | A2∕O | 2014年10月 | 0.48 | 28.00 | 2.00 |  |
| 23 | 韩城 | 韩城市合力煤焦有限公司 | A2∕O | 2014年10月 | 0.24 | 24.00 | 3.00 |  |
| 24 | 韩城 | 韩城市裕隆焦化公司 | A2∕O | 2013年9月 | 0.192 | 70.00 | 7.80 | 结转项目 |
| 25 | 韩城 | 陕西陕煤韩城矿业公司象山矿井废水扩容工程 | 絮凝沉淀法 | 2013年7月 | 1 | 13.00 | 0.00 | 结转项目 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 4233.95 | 644.62 |  |