附件7

2014年二氧化硫火电行业减排项目表

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 机组编号 | 装机容量 | 脱硫装置通过168小时时间 | 脱硫岛设计燃煤硫份 | 发电量 | 全年 燃煤量 | 燃煤（油） 平均硫份 | 综合脱 硫效率 | SO2减排量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 兆瓦 | 年-月-日 | % | 亿千瓦时 | 万吨 | % | % | 吨 |  |
| 1 | 西安 | 大唐户县第二热电厂 | 1 | 300 | 2013-11-17 | 1.6 | 20.74 | 97.87 | 1.30 | 94.00 | 865.19 | 脱硫提标改造 |
| 2 | 西安 | 大唐户县第二热电厂 | 2 | 300 | 2013-12-22 | 1.6 | 19.70 | 92.10 | 1.30 | 94.00 | 814.15 | 脱硫提标改造 |
| 3 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 3 | 50 | 2014-7-1 | 1.75 | 4.20 | 29.10 | 1.75 | 80.00 | 2308.60 | 现役脱硫 |
| 4 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 4 | 50 | 2014-11-1 | 1.75 | 4.20 | 29.10 | 1.75 | 80.00 | 577.15 | 现役脱硫 |
| 5 | 宝鸡 | 岐山县岐星热力有限公司 | 4 | 30 | 2014-3-30 | 1.5 | 0.32 | 3.25 | 1.50 | 50.00 | 414.38 | 现役脱硫 |
| 6 | 宝鸡 | 扶风县祥云热力有限公司(原法门寺纸业自备电厂） | 1 | 3 | 2014-9-30 | 1 | 0.14 | 2.75 | 0.50 | 50.00 | 116.88 | 现役脱硫 |
| 7 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 4 | 300 | 2009-5-1 | 2.2 | 21.47 | 103.20 | 1.80 | 94.00 | 1026.32 | 脱硫提标改造 |
| 8 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 5 | 300 | 2014-6-30 | 2.2 | 18.78 | 88.39 | 1.80 | 94.00 | 370.77 | 脱硫提标改造 |
| 9 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 6 | 300 | 2013-12-26 | 2.2 | 16.12 | 75.69 | 1.80 | 94.00 | 863.91 | 脱硫提标改造 |
| 10 | 铜川 | 华能铜川照金电厂 | 1 | 600 | 2011-11-2 | 1.5 | 35.66 | 172.45 | 1.45 | 94.00 | 1764.12 | 脱硫提标改造 |
| 11 | 铜川 | 华能铜川照金电厂 | 2 | 600 | 2010-10-19 | 1.5 | 32.23 | 156.94 | 1.45 | 94.00 | 1586.11 | 脱硫提标改造 |
| 12 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 4 | 200 | 2009-9-21 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2966.23 | 关停 |
| 13 | 韩城 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 1 | 12 | 2014-2-28 | 1 | 0.62 | 11.40 | 2.30 | 50.00 | 1114.35 | 现役脱硫 |
| 14 | 韩城 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 2 | 12 | 2014-2-28 | 1 | 0.52 | 9.60 | 2.30 | 50.00 | 938.40 | 现役脱硫 |
| 15 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 1 | 15 | 2014-8-10 | 1 | 0.66 | 5.61 | 0.65 | 80.00 | 165.31 | 脱硫提标改造 |
| 16 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 2 | 15 | 2014-8-11 | 1 | 0.36 | 3.08 | 0.65 | 80.00 | 90.76 | 脱硫提标改造 |
| 17 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 3 | 50 | 2014-8-12 | 1 | 2.47 | 19.73 | 0.65 | 80.00 | 581.38 | 脱硫提标改造 |
| 18 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 4 | 50 | 2014-8-13 | 1 | 2.96 | 23.69 | 0.65 | 80.00 | 698.07 | 脱硫提标改造 |
| 19 | 榆林 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 1 | 300 | 2013-12-3 | 0.46 | 13.96 | 87.80 | 0.54 | 70.00 | 1609.55 | 脱硫提标改造 |
| 20 | 榆林 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 2 | 300 | 2013-12-4 | 0.46 | 13.22 | 83.55 | 0.55 | 70.00 | 1554.96 | 脱硫提标改造 |
| 21 | 榆林 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 1 | 25 | 2011-9-21 | 0.50 | 1.80 | 8.80 | 0.45 | 50.00 | 336.60 | 现役脱硫 |
| 22 | 榆林 | 陕西金泰氯碱化工有限公司 | 2 | 25 | 2011-9-21 | 0.50 | 1.80 | 8.80 | 0.45 | 50.00 | 336.60 | 现役脱硫 |
| 23 | 榆林 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 1 | 12 | 2013-9-13 | 1 | 0.96 | 5.53 | 0.40 | 80.00 | 300.56 | 脱硫提标改造 |
| 24 | 榆林 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 2 | 12 | 2013-9-13 | 1 | 0.92 | 5.30 | 0.40 | 80.00 | 288.31 | 脱硫提标改造 |
| 25 | 榆林 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 3 | 50 | 2013-9-13 | 1 | 3.71 | 18.28 | 0.40 | 80.00 | 994.69 | 脱硫提标改造 |
| 26 | 榆林 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 4 | 50 | 2013-9-13 | 1 | 3.85 | 18.98 | 0.40 | 80.00 | 1032.46 | 脱硫提标改造 |
| 27 | 榆林 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 1 | 50 | 2014-9-1 | 1 | 2.50 | 11.25 | 0.48 | 50.00 | 114.75 | 现役脱硫 |
| 28 | 榆林 | 北元化工有限责任公司 | 1 | 125 | 2013-5-8 | 0.37 | 5.20 | 25.48 | 0.37 | 50.00 | 801.35 | 现役脱硫 |
| 29 | 榆林 | 北元化工有限责任公司 | 2 | 125 | 2013-5-9 | 0.37 | 6.60 | 39.62 | 0.37 | 50.00 | 1246.05 | 现役脱硫 |
| 30 | 榆林 | 北元化工有限责任公司 | 3 | 125 | 2013-5-10 | 0.37 | 6.60 | 0.99 | 0.37 | 50.00 | 31.14 | 现役脱硫 |
| 31 | 榆林 | 北元化工有限责任公司 | 4 | 125 | 2013-5-11 | 0.37 | 6.60 | 32.28 | 0.37 | 50.00 | 1015.21 | 现役脱硫 |
| 32 | 榆林 | 神木化学工业有限责任公司 | 1 | 12 | 2014-3-1 | 1 | 0.67 | 13.23 | 0.35 | 50.00 | 295.19 | 现役脱硫 |
| 33 | 榆林 | 神木化学工业有限责任公司 | 2 | 25 | 2014-3-2 | 1 | 0.90 | 32.02 | 0.36 | 50.00 | 734.86 | 现役脱硫 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1 | 250.45 | 1315.86 |  |  | 27954.34 |  |