附件13

2014年氮氧化物减排火电工程项目表

| 序号 | 市（区） | 企业名称 | 机组 编号 | 装机 容量 | 脱硝工艺 | 低氮燃烧通过168小时时间 | 脱硝装置通过168小时时间 | 预计综合脱硝效率 | 2013年核定氮氧化物排放量 | 预计2014年氮氧化物排放量 | 预计氮 氧化物 减排量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 兆瓦 |  | 年-月-日 | 年-月-日 | % | 吨 | 吨 | 吨 |  |
| 1 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 11 | 100 | SNCR+SCR | 2014-7-1 | 2014-7-1 | 55 | 3740.56 | 3102.68 | 637.88 | 新建 |
| 2 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 12 | 100 | SNCR+SCR | 2014-8-1 | 2014-8-1 | 55 | 3915.86 | 3293.58 | 622.28 | 新建 |
| 3 | 西安 | 大唐户县第二热电厂 | 1 | 300 | SCR | 2013-10-26 | 2013-11-16 | 70 | 4769.47 | 1709.00 | 3060.47 | 结转 |
| 4 | 西安 | 大唐户县第二热电厂 | 2 | 300 | SCR | 2012-11-25 | 2013-6-28 | 70 | 1947.82 | 1608.00 | 339.82 | 结转 |
| 5 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 3 | 50 | SCR | 2014-7-1 | 2014-7-1 | 60 | 2002.08 | 1502.00 | 500.08 | 新建 |
| 6 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 4 | 50 | SCR | 2014-11-1 | 2014-11-1 | 60 | 2002.08 | 1902.00 | 100.08 | 新建 |
| 7 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 1 | 300 | SCR | 2011-9-30 | 2014-6-30 | 70 | 8981.23 | 5838.00 | 3143.23 | 新建 |
| 8 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 2 | 300 | SCR | 2013-8-30 | 2013-8-30 | 70 | 4613.89 | 2144.00 | 2469.89 | 结转 |
| 9 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 3 | 300 | SCR | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 70 | 5441.22 | 2146.00 | 3295.22 | 结转 |
| 10 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 4 | 300 | SCR |  | 2014-6-30 | 70 | 6271.05 | 4076.00 | 2195.05 | 新建 |
| 11 | 宝鸡 | 国电宝鸡发电有限责任公司 | 6 | 660 | SCR | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 70 | 0.00 | 1236.02 | 0.00 | 新投运 |
| 12 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 3 | 300 | SCR | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 70 | 3527.80 | 2619.00 | 908.80 | 结转 |
| 13 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 4 | 300 | SCR | 2012-4-1 | 2014-6-30 | 70 | 10010.40 | 6507.00 | 3503.40 | 新建 |
| 14 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 5 | 300 | SCR | 2012-10-1 | 2014-11-15 | 70 | 8573.83 | 8074.00 | 499.83 | 新建 |
| 15 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 6 | 300 | SCR | 2013-12-26 | 2013-12-26 | 70 | 7341.93 | 2619.00 | 4722.93 | 新建 |
| 16 | 咸阳 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 2 | 630 | SCR |  | 2013-7-1 | 70 | 4737.63 | 2731.50 | 2006.13 | 结转 |
| 17 | 铜川 | 华能铜川照金电厂 | 1 | 600 | SCR | 2011-10-1 | 2012-12-8 | 80 | 4078.44 | 3862.00 | 216.44 | 管理 |
| 18 | 铜川 | 华能铜川照金电厂 | 2 | 600 | SCR | 2012-6-1 | 2013-7-9 | 80 | 8545.35 | 4394.00 | 4151.35 | 结转 |
| 19 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 1 | 360 | SCR | 2014-9-30 | 2014-9-30 | 70 | 9220.00 | 7607.00 | 1613.00 | 新建 |
| 20 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 2 | 360 | SCR | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 70 | 8812.86 | 8812.86 | 0.00 | 新建 |
| 21 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 3 | 330 | SCR | 2014-7-31 | 2014-7-31 | 70 | 8065.36 | 5713.00 | 2352.36 | 新建 |
| 22 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 4 | 330 | SCR | 2013-11-18 | 2014-7-31 | 70 | 6920.89 | 4902.00 | 2018.89 | 新建 |
| 23 | 渭南 | 陕西华电蒲城第二发电有限责任公司 | 5 | 660 | SCR | 2008-12-5 | 2013-6-17 | 75 | 7846.18 | 4629.00 | 3217.18 | 结转 |
| 24 | 渭南 | 陕西华电蒲城第二发电有限责任公司 | 6 | 660 | SCR | 2008-12-29 | 2013-9-16 | 75 | 8694.99 | 3937.00 | 4757.99 | 结转 |
| 25 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电有限公司 | 8 | 660 | SCR |  | 2012-12-29 | 70 | 59.64 | 1813.19 | 0.00 | 新投运 |
| 26 | 韩城 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 1 | 600 | SCR | 2013-6-30 | 2013-10-30 | 70 | 8176.57 | 2656.00 | 5520.57 | 结转 |
| 27 | 韩城 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 2 | 600 | SCR | 2012-11-28 | 2014-6-30 | 70 | 11734.24 | 7560.00 | 4174.24 | 新建 |
| 28 | 韩城 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 3 | 600 | SCR | 2013-11-28 | 2013-12-18 | 70 | 7841.17 | 2273.00 | 5568.17 | 新建 |
| 29 | 韩城 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 4 | 600 | SCR | 2014-7-31 | 2014-7-31 | 70 | 10013.20 | 6898.00 | 3115.20 | 新建 |
| 30 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 1 | 15 | SNCR |  | 2014-8-1 | 50 | 166.06 | 138.38 | 27.68 | 新建 |
| 31 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 2 | 15 | SNCR |  | 2014-8-1 | 50 | 91.17 | 75.98 | 15.20 | 新建 |
| 32 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 3 | 50 | SNCR |  | 2014-8-1 | 50 | 625.44 | 521.20 | 104.24 | 新建 |
| 33 | 延安 | 黄陵煤矸石热电有限公司 | 4 | 50 | SNCR |  | 2014-8-1 | 50 | 651.48 | 542.90 | 108.58 | 新建 |
| 34 | 榆林 | 陕西清水川发电有限公司 | 1 | 300 | SCR | 2012-11-7 | 2013-6-20 | 70 | 2453.79 | 2263.00 | 190.79 | 结转 |
| 35 | 榆林 | 陕西清水川发电有限公司 | 2 | 300 | SCR | 2013-7-30 | 2013-12-23 | 70 | 7400.13 | 2220.00 | 5180.13 | 新建 |
| 36 | 榆林 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 1 | 600 | SCR | 2013-7-4 | 2013-7-4 | 80 | 5468.43 | 2302.00 | 3166.43 | 结转 |
| 37 | 榆林 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 2 | 600 | SCR | 2013-11-11 | 2013-11-11 | 80 | 8857.56 | 2370.00 | 6487.56 | 结转 |
| 38 | 榆林 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 3 | 600 | SCR | 2013-4-9 | 2013-4-9 | 80 | 3823.67 | 2406.00 | 1417.67 | 结转 |
| 39 | 榆林 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 4 | 600 | SCR | 2014-6-1 | 2014-6-1 | 80 | 11137.72 | 7657.00 | 3480.72 | 新建 |
| 40 | 榆林 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 2 | 600 | SCR | 2013-7-6 | 2013-7-14 | 80 | 5985.00 | 2052.00 | 3933.00 | 结转 |
| 41 | 榆林 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 1 | 135 | 低氮燃烧 | 2013-10-28 |  | 35 | 2199.16 | 2199.00 | 0.16 | 新建 |
| 42 | 榆林 | 陕西银河榆林发电有限公司 | 2 | 135 | 低氮燃烧 | 2014-9-30 |  | 35 | 2269.04 | 2269.00 | 0.04 | 新建 |
| 43 | 榆林 | 陕西神木化学工业有限公司 | 1 | 12 | SCR | 2014-7-1 | 2014-7-1 | 50 | 250.41 | 658.00 | 0.00 | 新建 |
| 44 | 榆林 | 陕西神木化学工业有限公司 | 2 | 25 | SCR | 2014-7-1 | 2014-7-1 | 50 | 2012.05 | 1593.00 | 419.05 | 新建 |
| 45 | 榆林 | 北元化工 | 1 | 125 | 低氮燃烧 | 2014-5-1 |  | 35 | 733.12 | 733.00 | 0.12 | 新建 |
| 46 | 榆林 | 北元化工 | 2 | 125 | 低氮燃烧 | 2014-7-1 |  | 35 | 1721.85 | 1721.85 | 0.00 | 新建 |
| 47 | 榆林 | 华电榆横发电厂 | 1 | 660 | SCR | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 70 | 472.32 | 2644.09 | 0.00 | 结转 |
| 48 | 榆林 | 华电榆横发电厂 | 2 | 660 | SCR | 2014-6-30 | 2014-6-30 | 70 | 0.00 | 1322.05 | 0.00 | 新建 |
| 49 | 榆林 | 兖州煤业榆林能化公司 | 1 | 50 | SNCR | 2013-12-19 | 2014-10-1 | 50 | 3205.38 | 683.00 | 2522.38 | 新建 |
| 50 | 榆林 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 1 | 330 | SCR | 2013-4-26 | 2013-4-26 | 70 | 3635.17 | 1267.60 | 2367.58 | 管理 |
| 51 | 榆林 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 2 | 330 | SCR | 2013-7-15 | 2013-7-15 | 70 | 1551.03 | 1267.60 | 283.43 | 管理 |
| 52 | 榆林 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 3 | 330 | SCR | 2013-11-30 | 2013-11-30 | 70 | 0.00 | 1267.60 | 0.00 | 管理 |
| 53 | 榆林 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 4 | 330 | SCR | 2013-10-26 | 2013-10-26 | 70 | 0.00 | 1267.60 | 0.00 | 管理 |
| 54 | 榆林 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 5 | 330 | SCR | 2014-5-30 | 2014-5-30 | 70 | 0.00 | 739.43 | 0.00 | 新建 |
| 55 | 榆林 | 中电国华神木发电公司 | 2 | 100 | SNCR | 2014-8-31 | 2014-8-31 | 50 | 2850.78 | 2376.00 | 474.78 | 新建 |
| 56 | 榆林 | 陕西榆林凯越煤化有限责任公司 | 1 | 50 | SCR | 2014-7-1 | 2014-7-1 | 70 | 0.00 | 1264.00 | 0.00 | 新建 |
| 57 | 汉中 | 大唐略阳发电有限责任公司 | 6 | 330 | SCR | 2013-11-7 | 2013-12-29 | 70 | 7203.30 | 2328.00 | 4875.30 | 新建 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99765.33 |  |