附件2

2015年污水处理厂化学需氧量、氨氮减排项目表

| 序号 | 市(区) | 污水处理厂名称 | 主体处理工艺 | 化学需氧量 排放标准 (≤mg/L) | 氨氮排放 标准 (≤mg/L) | 环保验收 （试运行） 时间 | 设计处理能力 （万吨/日） | 预计减排量（吨） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 西安市 | 西安市第一污水处理厂一期 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 12 | 0.00 | 122.00 | 提标改造 |
| 2 | 西安市 | 西安市第一污水处理厂二期 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年12月 | 10 | 2065.00 | 205.00 | 新建 |
| 3 | 西安市 | 西安市第二污水处理厂一期 | DE氧化沟 | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 15 | 0.00 | 145.00 | 提标改造 |
| 4 | 西安市 | 西安市第二污水处理厂二期 | 倒置A2/O | 50 | 5（8） | 2013年10月 | 20 | 8294.00 | 621.00 | 新建 |
| 5 | 西安市 | 西安市第三污水处理厂 | 改良型氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年12月 | 20 | 1050.00 | 90.00 | 新建 |
| 6 | 西安市 | 西安市第五污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2011年12月 | 20 | 6930.00 | 1155.00 | 结转 |
| 7 | 西安市 | 西安市第六污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年10月 | 10 | 4590.00 | 325.00 | 结转 |
| 8 | 西安市 | 西安市第八污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2012年7月 | 10 | 777.00 | 85.00 | 结转 |
| 9 | 西安市 | 西安市第九污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2013年4月 | 5 | 1500.00 | 133.00 | 结转 |
| 10 | 西安市 | 西安市第十二污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年8月 | 2.5 | 623.00 | 58.00 | 新建 |
| 11 | 西安市 | 户县第二污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 4 | 594.00 | 79.00 | 新建 |
| 12 | 西安市 | 高新区第二污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年5月 | 5 | 223.00 | 22.00 | 新建 |
| 13 | 西安市 | 阎良区东部污水处理厂 | A2/O+潜流式人工湿地 | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 0.5 | 74.00 | 7.00 | 新建 |
| 14 | 西安市 | 现代纺织产业园污水处理厂 | 生态组合塘+滤布滤池 | 50 | 5（8） | 2014年12月 | 2 | 180.00 | 18.00 | 新建 |
| 15 | 西安市 | 草堂基地污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2014年9月 | 1.5 | 111.00 | 11.00 | 新建 |
| 16 | 西安市 | 西安工业大学污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.4 | 65.00 | 16.00 | 结转 |
| 17 | 西安市 | 西安医学院新校区污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年6月 | 0.3 | 60.00 | 12.00 | 结转 |
| 18 | 西安市 | 西安翻译学院污水处理站二期 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年7月 | 0.5 | 290.00 | 15.00 | 结转 |
| 19 | 西安市 | 西安三资职业技术学院污水处理站 | SBR | 50 | 5（8） | 2010年 7月 | 0.1 | 20.00 | 5.00 | 结转 |
| 20 | 西安市 | 西安外事学院污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年6月 | 0.5 | 120.00 | 6.00 | 结转 |
| 21 | 西安市 | 西安思源学院污水处理站二期 | 生化工艺 | 50 | 5（8） | 2011年9月 | 0.15 | 35.00 | 8.00 | 结转 |
| 22 | 西安市 | 相桥污水处理站 | 生物接触氧化+ 人工湿地 | 50 | 5（8） | 2013年5月 | 0.05 | 50.00 | 3.00 | 新建 |
| 23 | 西安市 | 华胥镇污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2014年5月 | 0.25 | 60.00 | 6.00 | 结转 |
| 24 | 西安市 | 灞源镇污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 0.024 | 4.00 | 1.00 | 新建 |
| 25 | 宝鸡市 | 宝鸡市陈仓金信安水务有限公司 | SBR | 50 | 5（8） | 2014年12月 | 5 | 1576.80 | 201.60 | 新增管网 |
| 26 | 宝鸡市 | 宝鸡瑞盛水务有限公司 | BioDopp/氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年10月 | 1.5 | 491.00 | 37.80 | 扩建 |
| 27 | 宝鸡市 | 岐山县污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2015年3月 | 1 | 283.50 | 36.45 | 新建 |
| 28 | 宝鸡市 | 扶风百合污水处理公司 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年3月 | 1 | 240.90 | 21.90 | 扩建 |
| 29 | 宝鸡市 | 太白县污水处理厂 | 厌氧+SBR+人工湿地 | 50 | 5（8） | 2015年7月 | 0.4 | 32.85 | 4.56 | 提标改造 |
| 30 | 宝鸡市 | 金河工业园污水处理厂 | A/A/O | 50 | 5（8） | 2015年5月 | 0.17 | 90.95 | 6.73 | 新建 |
| 31 | 宝鸡市 | 眉县清源污水处理有限公司 | BL强制导流生物处理 | 50 | 5（8） | 2014年10月 | 1.5 | 102.20 | 46.64 | 提标改造 |
| 32 | 咸阳市 | 过塘污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年7月 | 5 | 1825.00 | 73.00 | 新建 |
| 33 | 咸阳市 | 东郊污水处理厂二期工程 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年8月 | 10 | 5475.00 | 365.00 | 新建 |
| 34 | 咸阳市 | 三原污水处理厂二期工程 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年4月 | 3 | 450.00 | 30.00 | 结转 |
| 35 | 咸阳市 | 礼泉污水处理厂二期工程 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年8月 | 2 | 1095.00 | 80.00 | 新建 |
| 36 | 咸阳市 | 固废产业园污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 1 | 100.00 | 8.00 | 新建 |
| 37 | 咸阳市 | 兴平污水处理厂二期工程 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年9月 | 5 | 2920.00 | 292.00 | 新建 |
| 38 | 咸阳市 | 新兴纺织工业园污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 4 | 225.00 | 23.00 | 新建 |
| 39 | 铜川市 | 铜川市污水处理厂 | 改良CAST | 50 | 5（8） | 2015年7月 | 3 | 15.00 | 0.00 | 提标改造 |
| 40 | 铜川市 | 新耀污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 50 | 5（8） | 2015年7月 | 3 | 61.00 | 22.00 | 提标改造 |
| 41 | 铜川市 | 宜君县东方污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2014年11月 | 0.2 | 127.00 | 14.00 | 提标改造 |
| 42 | 铜川市 | 照金镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年4月 | 0.1 | 46.00 | 4.00 | 新建 |
| 43 | 渭南市 | 渭南市西区污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 6 | 600.00 | 60.00 | 扩建 |
| 44 | 渭南市 | 华阴市污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2014年12月 | 2 | 150.00 | 15.00 | 扩建 |
| 45 | 渭南市 | 华县污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2014年12月 | 2 | 150.00 | 190.00 | 扩建+提标改造 |
| 46 | 渭南市 | 富平县再回首污水处理有限责任公司 | CASS | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 2.5 | 60.00 | 6.00 | 新增管网 |
| 47 | 延安市 | 延安市污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5（8） | 2009年7月 | 5 | 639.00 | 332.10 | 结转 |
| 48 | 延安市 | 志丹县污水处理厂 | 流化床生物膜 | 50 | 5（8） | 2015年5月 | 0.6 | 17.60 | 19.36 | 提标改造 |
| 49 | 延安市 | 安塞县污水处理厂 | A2/O+MBR膜生物 反应器 | 50 | 5（8） | 2009年9月 | 0.5 | 122.59 | 8.53 | 提标改造 |
| 50 | 延安市 | 安塞县第二污水处理厂 | A2/O+MBR膜生物 反应器 | 60 | 8（15） | 2014年6月 | 0.5 | 162.00 | 16.20 | 新建 |
| 51 | 延安市 | 延川县污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年11月 | 0.5 | 175.29 | 27.50 | 提标改造 |
| 52 | 延安市 | 永坪镇污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 8（15） | 2015年5月 | 0.3 | 107.73 | 17.01 | 新建 |
| 53 | 延安市 | 宜川县污水处理厂 | cass | 50 | 5（8） | 2011年11月 | 0.4 | 243.93 | 30.20 | 提标改造 |
| 54 | 延安市 | 甘泉污水处理站 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年11月 | 0.3 | 129.65 | 11.47 | 结转 |
| 55 | 延安市 | 黄陵县轩辕水务有限公司 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 0.5 | 189.00 | 18.90 | 提标改造 |
| 56 | 延安市 | 黄陵矿业中心区生活污水处理厂 | CAST | 50 | 5（8） | 2010年12月 | 0.54 | 136.08 | 13.61 | 新建 |
| 57 | 延安市 | 黄龙县污水处理厂 | CASS | 60 | 8（15） | 2014年9月 | 0.3 | 225.27 | 23.97 | 新建 |
| 58 | 榆林市 | 榆林市城区污水处理厂 | 酸化-MSBR | 50 | 5（8） | 2008年9月 | 6 | 1643.00 | 192.00 | 扩建+提标改造 |
| 59 | 榆林市 | 榆林开发区闫庄子污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 4 | 548.00 | 64.00 | 新增管网 |
| 60 | 榆林市 | 神木县大柳塔小区生活污水处理厂 | 活性污泥 | 50 | 5（8） | 2007年12月 | 0.85 | 110.00 | 13.00 | 新增管网 |
| 61 | 榆林市 | 陕西玉林集团神木县污水处理有限公司 | A2/O | 50 | 5（8） | 2008年8月 | 6 | 1643.00 | 192.00 | 结转 |
| 62 | 榆林市 | 榆林神府经济开发区锦界污水处理厂 | 改良CAST | 50 | 5（8） | 2008年5月 | 4 | 183.00 | 18.00 | 扩建+提标改造 |
| 63 | 榆林市 | 神木店塔镇污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 0.6 | 110.00 | 13.00 | 新建 |
| 64 | 榆林市 | 神木北站污水处理站 | MBR | 50 | 5（8） | 2013年3月 | 0.15 | 110.00 | 13.00 | 新建 |
| 65 | 榆林市 | 府谷县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 1.5 | 329.00 | 38.00 | 新增管网 |
| 66 | 榆林市 | 定边县城污水处理厂 | 奥贝尔氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 2 | 821.00 | 96.00 | 扩建+新增管网 |
| 67 | 榆林市 | 靖边县污水处理厂 | 改良A2/O | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 2.5 | 219.00 | 26.00 | 新增管网 |
| 68 | 榆林市 | 横山县城污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2011年8月 | 0.5 | 110.00 | 13.00 | 新增管网 |
| 69 | 榆林市 | 绥德县城污水处理厂 | A2/O微曝氧化沟 | 50 | 5（8） | 2011年7月 | 1 | 219.00 | 26.00 | 新增管网 |
| 70 | 榆林市 | 米脂县城区污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 50 | 5（8） | 2010年9月 | 1 | 329.00 | 38.00 | 扩建+新增管网 |
| 71 | 榆林市 | 佳县污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2014年6月 | 0.5 | 164.00 | 19.00 | 新建 |
| 72 | 榆林市 | 吴堡县城污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.2 | 44.00 | 5.00 | 新增管网 |
| 73 | 榆林市 | 清涧县城污水处理厂 | CASS | 50 | 5（8） | 2011年9月 | 0.3 | 22.00 | 3.00 | 新增管网 |
| 74 | 榆林市 | 子洲县城污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2012年12月 | 0.3 | 22.00 | 3.00 | 新增管网 |
| 75 | 榆林市 | 神木县锦界南区污水处理厂 | 氧化沟 | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 0.5 | 110.00 | 13.00 | 新建 |
| 76 | 榆林市 | 府谷县新民镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 0.3 | 82.00 | 10.00 | 新建 |
| 77 | 榆林市 | 靖边县东坑镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年6月 | 0.5 | 82.00 | 10.00 | 新建 |
| 78 | 汉中市 | 汉中市江南污水处理厂 | 卡鲁塞尔氧化沟 | 60 | 8（15） | 2015年9月 | 3.375 | 270.00 | 40.50 | 扩建 |
| 79 | 汉中市 | 略阳县污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 8（15） | 2013年7月 | 1.5 | 350.00 | 50.00 | 新增管网 |
| 80 | 汉中市 | 镇巴县污水处理厂 | 微曝氧化沟 | 60 | 8（15） | 2013年8月 | 0.8 | 190.00 | 30.00 | 新增管网 |
| 81 | 汉中市 | 洋县磨子桥镇磨子桥村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.04 | 5.04 | 0.62 | 新建 |
| 82 | 汉中市 | 洋县黄安镇朴树村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.02 | 2.52 | 0.31 | 新建 |
| 83 | 汉中市 | 洋县谢村镇东韩村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.03 | 3.78 | 0.46 | 新建 |
| 84 | 汉中市 | 洋县谢村镇范坝村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.01 | 1.26 | 0.16 | 新建 |
| 85 | 汉中市 | 洋县戚氏镇下赵村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.01 | 1.26 | 0.16 | 新建 |
| 86 | 汉中市 | 洋县戚氏镇戚氏村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.015 | 1.89 | 0.23 | 新建 |
| 87 | 汉中市 | 洋县洋州镇东联村污水处理站 | 人工湿地 | 60 | 8（15） | 2015年11月 | 0.015 | 1.89 | 0.23 | 新建 |
| 88 | 安康市 | 安康市江北污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2014年11月 | 2 | 600.00 | 60.00 | 结转 |
| 89 | 安康市 | 汉阴县污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2013年6月 | 1 | 36.00 | 3.40 | 新增管网 |
| 90 | 安康市 | 石泉县污水处理厂 | A2/O微曝氧化沟 | 60 | 8（15） | 2013年6月 | 1 | 114.00 | 16.00 | 新增管网 |
| 91 | 安康市 | 宁陕县污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2013年6月 | 0.3 | 58.00 | 13.00 | 新增管网 |
| 92 | 安康市 | 紫阳县污水处理厂 | CASS | 60 | 8（15） | 2013年8月 | 0.8 | 36.48 | 4.94 | 新增管网 |
| 93 | 安康市 | 平利县城市污水处理厂（一期工程） | CAST | 60 | 8（15） | 2013年6月 | 0.8 | 19.00 | 1.50 | 新增管网 |
| 94 | 安康市 | 旬阳县污水处理厂 | 氧化沟工艺 | 60 | 8（15） | 2014年10月 | 1.5 | 449.00 | 63.00 | 结转 |
| 95 | 安康市 | 白河县污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2012年5月 | 1.4 | 65.00 | 6.50 | 新增管网 |
| 96 | 商洛市 | 丹凤县污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2012年10月 | 1 | 300.00 | 38.00 | 新增管网 |
| 97 | 商洛市 | 山阳县污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2012年9月 | 1 | 48.90 | 7.50 | 新增管网 |
| 98 | 商洛市 | 镇安县污水处理厂 | CAST | 60 | 8（15） | 2012年10月 | 1 | 35.00 | 7.00 | 新增管网 |
| 99 | 杨凌区 | 杨凌华宇水质净化有限公司 | 生物滤池 | 60 | 8（15） | 2011年10月 | 3.5 | 515.98 | 31.09 | 新增管网 |
| 100 | 韩城市 | 韩城市污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2013年9月 | 2.5 | 100.00 | 36.00 | 新增管网 |
| 101 | 韩城市 | 韩城市龙门镇污水处理厂一期 | CASS | 50 | 5（8） | 2015年3月 | 0.4 | 210.00 | 48.00 | 新建 |
| 102 | 韩城市 | 韩城市龙门镇污水处理厂二期 | CASS | 50 | 5（8） | 2015年9月 | 0.4 | 80.00 | 20.00 | 新建 |
| 103 | 韩城市 | 韩城市芝川镇污水处理厂 | A2/O | 50 | 5（8） | 2015年8月 | 0.3 | 60.00 | 10.00 | 新建 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 56435.34 | 6498.13 |  |