附件3

2015年企业治理工程化学需氧量、氨氮减排项目表

| 序号 | 市(区) | 企业名称 | 新上治污设施主体 处理工艺 | 环保验收 （试运行）时间 | 设计处理规模 （万吨/日） | 预计减排量（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 |
| 1 | 西安市 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | A2/O | 2014年6月 | 0.006 | 5.00 | 0.00 |
| 2 | 西安市 | 北方特种能源公司西安庆华分公司 | 中水回用 | 2015年3月 | 0.12 | 7.00 | 1.00 |
| 3 | 西安市 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 深度处理 | 2012年3月 | 0.5 | 248.00 | 10.00 |
| 4 | 西安市 | 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 含盐废水提标改造 | 2013年10月 | 0.12 | 11.00 | 9.00 |
| 5 | 西安市 | 西安西骏新材料有限责任公司 | 环保综合治理 | 2012年1月 | 0.03 | 62.00 | 37.00 |
| 6 | 宝鸡市 | 郭家河煤业有限责任公司工业污水处理站 | 絮凝沉淀 | 2015年4月 | 0.625 | 1.88 | 0.63 |
| 7 | 宝鸡市 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 生化处理 | 2014年6月 | 0.35 | 1.40 | 0.35 |
| 8 | 宝鸡市 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司铸造分公司 | 生化处理 | 2014年6月 | 0.2 | 1.20 | 0.40 |
| 9 | 宝鸡市 | 宝鸡南车时代工程机械有限公司 | MBR | 2014年6月 | 0.004 | 2.50 | 0.49 |
| 10 | 宝鸡市 | 陕西东岭工贸股份有限公司金河铁丝厂 | 物化法+生化法 | 2014年9月 | 0.01 | 4.73 | 0.70 |
| 11 | 宝鸡市 | 宝鸡市固体废弃物处置中心 | 提标改造 | 2014年6月 | 0.027 | 111.43 | 18.11 |
| 12 | 咸阳市 | 长庆石化分公司 | 深度处理 | 2014年6月 | 1 | 20.00 | 2.00 |
| 13 | 铜川市 | 铜川市利民食品有限公司 | 生化法 | 2015年5月 | 0.025 | 114.00 | 3.00 |
| 14 | 铜川市 | 铜川市耀州区福瑞生猪屠宰厂 | 生化法 | 2015年4月 | 0.012 | 67.00 | 1.00 |
| 15 | 渭南市 | 蒲城县好利园果业有限公司 | 生化法+深度治理 | 2014年11月 | 0.12 | 900.00 | / |
| 16 | 渭南市 | 蒲城县天源果汁有限公司 | 生化法+深度治理 | 2014年11月 | 0.3 | 300.00 | 17.60 |
| 17 | 汉中市 | 汉中市江北垃圾处理场 | 生化技术及膜处理技术 | 2015年5月 | 0.02 | 342.71 | 38.78 |
| 18 | 汉中市 | 勉县垃圾填埋场 | 生化技术及膜处理技术 | 2015年5月 | 0.018 | 21.31 | 5.00 |
| 19 | 商洛市 | 山阳县中天钒业有限公司 | 氨水替代新工艺技术改造+废水全部回用 | 2015年3月 | 0.4 | 109.44 | 64.51 |
| 20 | 韩城市 | 陕西陕煤韩城矿业公司桑树坪煤矿 | 絮凝沉淀 | 2015年9月 | 1 | 7.00 | 0.00 |
| 21 | 韩城市 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 生化技术及膜处理技术 | 2015年8月 | 0.48 | 32.60 | 2.00 |
| 22 | 韩城市 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | A2/O | 2015年8月 | 0.24 | 24.00 | 3.00 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2394.20 | 214.57 |