附件6

2015年火电行业二氧化硫减排项目表

| 序号 | 市（区） | 企业名称 | 机组 编号 | 装机容量 （兆瓦） | 脱硫装置通过 168小时时间 | 预计脱硫 效率（%） | 预计二氧化 硫减排量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 大唐灞桥热电厂 | 1# | 300 | 2008年11月28日 | 95 | 500.00 | 超低改造 |
| 2 | 西安市 | 大唐户县第二热电厂 | 1# | 300 | 2006年11月10日 | 95 | 500.00 | 超低改造 |
| 3 | 西安市 | 西安热电有限责任公司 | 1# | 25 | 2014年10月7日 | 80 | 980.30 | 结转 |
| 4 | 西安市 | 西安热电有限责任公司 | 2# | 25 | 2014年10月7日 | 80 | 980.30 | 结转 |
| 5 | 西安市 | 西安热电有限责任公司 | 3# | 50 | 2014年8月12日 | 80 | 893.99 | 结转 |
| 6 | 西安市 | 西安热电有限责任公司 | 4# | 50 | 2014年8月12日 | 80 | 961.44 | 结转 |
| 7 | 宝鸡市 | 大唐宝鸡热电厂 | 1# | 330 | 2009年6月27日 | 95 | 400.00 | 超低改造 |
| 8 | 咸阳市 | 大唐渭河热电厂 | 1# | 300 | 2009年4月30日 | 95 | 300.00 | 超低改造 |
| 9 | 咸阳市 | 大唐彬长发电有限责任公司 | 1# | 630 | 2009年9月10日 | 95 | 300.00 | 超低改造 |
| 10 | 咸阳市 | 陕西渭河发电有限公司 | 3# | 300 | 2009年5月1日 | 95 | 364.34 | 超低改造 |
| 11 | 咸阳市 | 陕西渭河发电有限公司 | 4# | 300 | 2009年5月1日 | 95 | 364.34 | 超低改造 |
| 12 | 咸阳市 | 陕西渭河发电有限公司 | 5# | 300 | 2009年10月1日 | 95 | 728.68 | 超低改造 |
| 13 | 咸阳市 | 陕西渭河发电有限公司 | 6# | 300 | 2009年10月1日 | 95 | 364.34 | 超低改造 |
| 14 | 咸阳市 | 彬县电力有限责任公司 | 3# | 6 | 2015年1月23日 | 70 | 200.00 | 新建 |
| 15 | 铜川市 | 华能铜川照金电厂 | 1# | 600 | 2007年12月1日 | 95 | 300.00 | 超低改造 |
| 16 | 铜川市 | 华能铜川照金电厂 | 2# | 600 | 2007年12月2日 | 95 | 300.00 | 结转 |
| 17 | 渭南市 | 陕西华电蒲城发电厂 | 1# | 330 | 2010年6月30日 | 95 | 200.00 | 超低改造 |
| 18 | 渭南市 | 陕西华电蒲城发电厂 | 2# | 330 | 2010年6月30日 | 95 | 671.10 | 提标 |
| 19 | 渭南市 | 陕西华电蒲城发电厂 | 3# | 330 | 2008年10月25日 | 95 | 200.00 | 超低改造 |
| 20 | 渭南市 | 陕西华电蒲城发电厂 | 4# | 330 | 2008年9月28日 | 95 | 269.66 | 超低改造 |
| 21 | 渭南市 | 陕西华电蒲城发电厂 | 5# | 660 | 2008年12月5日 | 95 | 200.00 | 超低改造 |
| 22 | 渭南市 | 陕西华电蒲城发电厂 | 6# | 660 | 2008年12月29日 | 95 | 204.14 | 超低改造 |
| 23 | 渭南市 | 华能陕西秦岭发电厂 | 5# | 200 | 2009年3月21日 | 0 | 818.75 | 关停 |
| 24 | 渭南市 | 华能陕西秦岭发电厂 | 6# | 200 | 2009年11月12日 | 0 | 1178.47 | 关停 |
| 25 | 渭南市 | 陕西新元发电有限公司 | 1# | 55 | 2015年4月30日 | 90 | 797.89 | 新建 |
| 26 | 渭南市 | 陕西新元发电有限公司 | 2# | 55 | 2015年4月30日 | 90 | 797.89 | 新建 |
| 27 | 渭南市 | 渭南市中信热电有限责任公司 | 1# | 12 | / | 0 | 750.72 | 关停 |
| 28 | 渭南市 | 渭南市中信热电有限责任公司 | 2# | 12 | / | 0 | 750.72 | 关停 |
| 29 | 韩城市 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 | 1# | 600 | 2008年11月30日 | 95 | 300.00 | 超低改造 |
| 30 | 韩城市 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 1# | 12 | 2014年12月31日 | 50 | 713.15 |  |
| 31 | 韩城市 | 韩城矿务局煤矸石电厂 | 2# | 12 | 2014年12月31日 | 50 | 997.90 |  |
| 32 | 韩城市 | 韩城黄河节能电力公司 | 1# | 6 | / | 0 | 871.89 | 关停 |
| 33 | 韩城市 | 韩城黄河节能电力公司 | 2# | 6 | / | 0 | 1225.59 | 关停 |
| 34 | 韩城市 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 1# | 24 | 2015年10月1日 | 30 | 381.82 | 新建 |
| 35 | 韩城市 | 陕西黑猫焦化股份有限公司 | 2# | 24 | 2015年10月2日 | 30 | 392.06 | 新建 |
| 36 | 延安市 | 黄陵县煤矸石发电有限公司 | 1# | 15 | 2015年4月1日 | 85 | 670.00 | 新建 |
| 37 | 延安市 | 黄陵县煤矸石发电有限公司 | 2# | 15 | 2015年4月1日 | 85 | 670.00 | 新建 |
| 38 | 延安市 | 黄陵县煤矸石发电有限公司 | 3# | 50 | 2015年11月1日 | 85 | 252.03 | 新建 |
| 39 | 延安市 | 黄陵县煤矸石发电有限公司 | 4# | 50 | 2015年11月1日 | 85 | 252.03 | 新建 |
| 40 | 榆林市 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 1# | 330 | 2013年4月26日 | 80 | 871.00 |  |
| 41 | 榆林市 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 2# | 330 | 2013年7月15日 | 80 | 857.82 |  |
| 42 | 榆林市 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 3# | 330 | 2013年11月30日 | 80 | 980.81 |  |
| 43 | 榆林市 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 4# | 330 | 2013年10月26日 | 80 | 739.41 |  |
| 44 | 榆林市 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 | 5# | 330 | 2014年4月11日 | 80 | 780.55 |  |
| 45 | 榆林市 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 1# | 50 | 2014年10月17日 | 80 | 755.29 |  |
| 46 | 榆林市 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 1# | 15 | 2015年2月10日 | 60 | 78.65 | 新建 |
| 47 | 榆林市 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 2# | 15 | 2015年2月10日 | 60 | 88.02 | 新建 |
| 48 | 榆林市 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 3# | 15 | 2015年2月10日 | 60 | 81.46 | 新建 |
| 49 | 榆林市 | 府谷黄河集团龙华发电有限公司 | 4# | 15 | 2015年2月10日 | 60 | 75.85 | 新建 |
| 50 | 榆林市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 1# | 12 | 2012年6月8日 | 70 | 633.28 | 提标 |
| 51 | 榆林市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 2# | 12 | 2012年6月8日 | 70 | 59.62 | 提标 |
| 52 | 榆林市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 3# | 25 | 2012年5月31日 | 70 | 34.31 | 提标 |
| 53 | 榆林市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 4# | 25 | 2012年5月31日 | 70 | 43.32 | 提标 |
| 54 | 榆林市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 5# | 25 | 2012年4月28日 | 70 | 85.39 | 提标 |
| 55 | 榆林市 | 陕西恒源煤电集团发电有限公司 | 6# | 25 | 2012年4月28日 | 70 | 88.20 | 提标 |
| 56 | 榆林市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 1# | 12 | 2014年5月22日 | 70 | 205.16 |  |
| 57 | 榆林市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 2# | 12 | 2014年5月22日 | 70 | 221.82 |  |
| 58 | 榆林市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 3# | 50 | 2014年5月22日 | 70 | 813.01 |  |
| 59 | 榆林市 | 陕西亚华煤电集团锦界热电有限公司 | 4# | 50 | 2014年5月22日 | 70 | 791.11 |  |
| 60 | 榆林市 | 神华神府东胜煤炭有限责任公司大柳塔电厂 | 3# | 12 | 2015年8月31日 | 50 | 411.74 | 新建 |
| 61 | 榆林市 | 神华神府东胜煤炭有限责任公司大柳塔电厂 | 4# | 12 | 2015年8月31日 | 50 | 380.32 | 新建 |
| 62 | 榆林市 | 神木神兴朱盖塔综合利用发电公司 | 1# | 30 | 2015年4月1日 | 60 | 727.90 | 新建 |
| 63 | 榆林市 | 神木神兴朱盖塔综合利用发电公司 | 2# | 30 | 2015年4月1日 | 60 | 891.29 | 新建 |
| 64 | 榆林市 | 北元化工 | 1# | 125 | 2010年9月10日 | 80 | 521.41 | 提标 |
| 65 | 榆林市 | 北元化工 | 2# | 125 | 2010年10月8日 | 80 | 800.87 | 提标 |
| 66 | 榆林市 | 北元化工 | 3# | 125 | 2011年12月8日 | 80 | 665.85 | 提标 |
| 67 | 榆林市 | 北元化工 | 4# | 125 | 2012年5月8日 | 80 | 978.04 | 提标 |
| 68 | 榆林市 | 神木化学工业 | 1# | 12 | 2014年6月1日 | 70 | 535.58 |  |
| 69 | 榆林市 | 神木化学工业 | 2# | 25 | 2014年6月2日 | 70 | 635.94 |  |
| 70 | 榆林市 | 府谷县泰达煤化有限责任公司自备电厂 | 1# | 25 | 2015年1月9日 | 60 | 322.71 | 新建 |
| 71 | 榆林市 | 府谷县泰达煤化有限责任公司自备电厂 | 2# | 25 | 2015年1月9日 | 60 | 303.73 | 新建 |
| 72 | 榆林市 | 陕西昊田集团弘源发电有限公司 | 3# | 50 | 2015年4月15日 | 60 | 123.60 | 新建 |
| 73 | 榆林市 | 陕西昊田集团弘源发电有限公司 | 4# | 50 | 2015年4月15日 | 60 | 122.93 | 新建 |
| 74 | 榆林市 | 陕西奥维乾元热电厂 | 1# | 50 | 2015年4月15日 | 60 | 535.19 | 新建 |
| 75 | 榆林市 | 陕西奥维乾元热电厂 | 2# | 50 | 2015年4月15日 | 60 | 506.02 | 新建 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 37750.69 |  |