附件11

2015年非电工程氮氧化物减排项目表

| 序号 | 市（区） | 企业名称 | 设备名称 及编号 | 工程类别 | 治理工程 投运日期 | 治理工艺 | 综合脱硝 效率(%) | 预计氮氧化物 减排量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安市 | 西安西联供热有限公司 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2014年3月13日 | SNCR | 50 | 93.53 |
| 2 | 西安市 | 西安雁东供热有限公司 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2014年12月20日 | SNCR+SCR | 50 | 58.07 |
| 3 | 西安市 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2015年3月15日 | SCR | 50 | 33.50 |
| 4 | 西安市 | 西安国维淀粉有限责任公司 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2015年3月1日 | SCR | 50 | 43.20 |
| 5 | 西安市 | 高新热力公司西户路热源厂 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2013年7月31日 | 湿法氧化 还原法 | 50 | 60.35 |
| 6 | 西安市 | 西安市热力总公司太华供热公司 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2014年12月10日 | SNCR | 50 | 50.96 |
| 7 | 宝鸡市 | 宝鸡市热力有限公司玉涧堡热源站 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2014年11月15日 | SNCR | 70 | 101.50 |
| 8 | 宝鸡市 | 宝鸡市热力有限公司群众路热源站 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2014年11月15日 | SNCR | 70 | 105.75 |
| 9 | 宝鸡市 | 宝鸡市热力有限公司新建路供热站 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2014年11月15日 | SNCR | 70 | 100.00 |
| 10 | 咸阳市 | 陕西兴化化学股份有限公司 | 燃煤锅炉 | 脱硝工程 | 2015年2月5日 | SNCR | 70 | 87.34 |
| 11 | 渭南市 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 1号锅炉 | 脱硝工程 | 2015年6月30日 | SCR | 75 | 133.88 |
| 12 | 渭南市 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 2号锅炉 | 脱硝工程 | 2015年6月30日 | SCR | 75 | 106.38 |
| 13 | 渭南市 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 | 3号循环流化床锅炉 | 脱硝工程 | 2015年6月30日 | SNCR | 75 | 136.88 |
| 14 | 渭南市 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 1号锅炉 | 脱硝工程 | 2015年10月31日 | SCR | 75 | 21.88 |
| 15 | 渭南市 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 2号锅炉 | 脱硝工程 | 2015年10月31日 | SCR | 75 | 21.88 |
| 16 | 渭南市 | 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 3号锅炉 | 脱硝工程 | 2015年10月31日 | SCR | 75 | 21.88 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 1176.95 |