附件15

2015年集中供热替代工程二氧化硫和氮氧化物减排项目表

| 序号 | 市（区） | 热源信息 | 被替代锅炉信息 |  |  | 预计减排量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 集中供热/热电联产企业名称 | 企业名称 | 锅炉 类型 | 锅炉规模 （蒸吨） | 二氧化硫 （吨） | 氮氧化物 （吨） |
| 1 | 西安市 | 西安市热力总公司城区分公司 | 西安市第四医院家属院 | 生活 | 1×1.75 | 10.88 | 3.20 |
|  |  |  | 西安热工院 | 生活 | 1×6 | 27.20 | 8.00 |
| 2 | 西安市 | 西安城北供热有限责任公司 | 西安海红物业服务有限公司 | 生活 | 2×10 | 61.20 | 18.00 |
| 3 | 西安市 | 西安热电供热有限公司 | 中国石油青海油田西安办事处 | 生活 | 1×3 | 8.16 | 2.40 |
| 4 | 西安市 | 西安热电有限责任公司 | 西安西仪集团有限责任公司 | 生活 | 2×10 | 54.40 | 16.00 |
|  |  |  | 3511厂 | 生活 | 2×10 | 61.20 | 18.00 |
| 5 | 西安市 | 西安市热力总公司太华供热公司 | 未央区政府家属院 | 生活 | 2×6 | 34.00 | 10.00 |
|  |  |  | 西铁大明宫小区 | 生活 | 2×20 | 156.40 | 46.00 |
| 6 | 西安市 | 阎良区城北供热中心 | 人民医院等12家 | 生活 | 200 | 374.00 | 90.00 |
| 7 | 西安市 | 西安嘉晟热力有限公司 | 西安铁路局房建给水所 | 生活 | 2×4 | 4.08 | 1.20 |
| 8 | 西安市 | 高陵鹿城供热有限公司 | 高陵税苑小区 | 生活 | 30 | 35.00 | 11.00 |
| 9 | 西安市 | 西安市长安区新区热力有限公司 | 青海干休所 | 生活 | 1×4、1×2 | 6.80 | 2.00 |
|  |  |  | 西安邮电大学 | 生活 | 3×8、1×6 | 68.00 | 20.00 |
|  |  |  | 玉秦苑 | 生活 | 1×8 | 10.88 | 3.20 |
|  |  |  | 长安区法院 | 生活 | 1×4 | 6.53 | 1.92 |
| 10 | 西安市 | 西安高新区热力有限公司 | 陕西城镇物业有限责任公司（糜家桥小区） | 生活 | 1×10 | 40.80 | 12.00 |
| 11 | 西安市 | 陕西明德热力供热有限责任公司 | 西安欧亚学院 | 生活 | 2×4 | 35.36 | 10.40 |
|  |  |  | 西安钟表元件厂 | 生活 | 2×4 | 27.20 | 8.00 |
|  |  |  | 中国兵器第212研究所 | 生活 | 1×10 | 27.20 | 8.00 |
|  |  |  | 太白小区 | 生活 | 2×6 | 54.40 | 16.00 |
| 12 | 宝鸡市 | 宝鸡市热力公司群众路热源站 | 宝鸡公路管理局第一工程处等3台 | 生活 | 9.45 | 100 | 50 |
| 13 | 延安市 | 延安市南区集中供热 | 取代锅炉15台 | 生活 | 50 | 110.50 | 29.40 |
| 14 | 延安市 | 吴起采油厂陈蒿湾台供热站工程 | 取代锅炉13台 | 生活 | 20 | 51.00 | 14.70 |
| 15 | 延安市 | 安塞县老城区集中供热工程 | 取代锅炉10台 | 生活 | 30 | 81.60 | 23.52 |
| 16 | 延安市 | 子长县热力有限责任公司 | 取代锅炉10台 | 生活 | 25 | 61.20 | 17.64 |
| 17 | 延安市 | 延长县南、北区集中供热 | 取代锅炉19台 | 生活 | 41.2 | 91.80 | 26.46 |
| 18 | 安康市 | 替代热源为天然气 | 汉滨区恒星生物化工有限公司等31家 | 生产 | 48.89 | 425.81 | 35.49 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 2025.60 | 502.53 |