附件2

— 6 —

- 中期评估指标分解表

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理 目标 | 杨凌以上河段稳定保持Ⅲ类水质，杨凌以下河段保持Ⅳ类水质（月均值达标保证率大于85%）。 | 渭河干流14个断面2016年1—6月水质监测月均值达标情况。西安市评估咸阳铁桥、天江人渡、耿镇桥、新丰镇桥4个断面，宝鸡市评估林家村、卧龙寺桥、魏家堡、虢镇桥、常兴桥5个断面，咸阳市评估兴平和南营2个断面，渭南市评估沙王渡、树园、潼关吊桥3个断面。 | 定量 |  |  |  |  |  |
|  | 西安市皂河、新河、临河、漕运明渠、幸福渠，宝鸡市小韦河、宝鸡峡总干渠，渭南市沋河等8条基本无生态水的支流（干渠）入渭水质化学需氧量年均值达到50毫克/升以内，氨氮达到5毫克/升以内（12月、1月、2月达到8毫克/升以内），且月均值达标保证率大于85%；西安市黑河、涝河、灞河、沣河，宝鸡市清姜河、石头河、千河，咸阳市泾河、漆水河、三水河，铜川市石川河，渭南市北洛河等12条渭河一级支流入渭断面水质全部达到功能区要求（尚未划定功能区的执行Ⅳ类水质）。 | 各支流（干渠）入渭断面2016年1—6月水质监测月均值达标情况。 | 定量 |  |  |  |  |  |

— 7 —

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 治理 目标 | 直接排入渭河干流、支流的排污口污染物浓度达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准。 | 直接排入渭河干流的排污口监测达标率，渭河流域涉水国控污染源1—6月监督性监测达标率。 | 定量 |  |  |  |  | 直接进入渭河干流的排污口在评估期内若无监测数据，可在评估时做一次监测。 |
|  | 城市集中式饮用水水源水质达标率100%。 | 27个地市级以上饮用水源水质达标情况。以水质全分析数据为准，2016年尚未开展全分析的饮用水水源地，可使用2015年数据。 | 定量 |  |  |  |  |  |
|  | 非汛期（2015年11月—2016年6月）渭河干流林家村断面流量每日不低于8立方米/秒，华州区断面流量不低于12立方米/秒。 | 以省水利厅水文数据为准。 | 定量 |  |  |  |  | 该项指标由省水利厅评估，各市（区）不做评估。 |
| 主要 任务 | 切实转变发展方式，加大重点行业防控力度。 | 加快合流制排水系统雨污分流改造，三年内分流率达到60%以上，西安市达到70%以上。 | 定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建污水处理设施同步配套管网。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 城镇新区建设均实行雨污分流，城市建成区污水实现全收集和全处理，严格落实污水排入排水管网许可证制度，确保达到下水道水质标准。 | 定性 |  |  |  |  |  |

— 8 —

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 任务 | 切实转变发展方式，加大重点行业防控力度。 | 新增污水得到全面处理。 | 定性+定量 |  |  |  |  | 未全处理的，要说明城镇生活污水日直排量。 |
|  |  | 编制再生水利用规划。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设再生水处理设施和管网，加大向工业企业、景观水体、市政杂用和农业灌溉供水。 | 定性+定量 |  |  |  |  | 定量说明再生水管道里程、日供水量。 |
|  |  | 到2017年，沿渭各市（区）、县城和工业集中区再生水利用率分别达到25%、15%和30%。 | 定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 禁止不达标污泥进入耕地，取缔非正规污泥堆放点。 | 定性+定量 |  |  |  |  | 定量说明取缔非正规污泥堆放点情况。 |
|  |  | 到2017年，西安市污泥无害化处理率达到85%，其他市（区）达到75%，县城、重点镇达到40%。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在渭河干流两岸、污染较重支流入渭口以及重点排污口，建设人工与自然相结合的生态湿地。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |

| 评估 — 9 — 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 任务 | 切实转变发展方式，加大重点行业防控力度。 | 城镇污水处理厂出水口下游要因地制宜建设人工湿地。 | 定性+定量 |  |  |  |  | 定量说明城镇污水处理厂出水口下游人工湿地建设情况。 |
|  |  | 建设雨水收集利用设施，提高建成区可渗透面积，沿渭各市（区）全部达到节水型城市标准。 | 定性 |  |  |  |  | 是否达标，以住建部门意见为准。 |
|  |  | 发展农业节水，推广节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  | 调整产业结构，加强工业污染全过程控制。 | 禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。 | 定量 |  |  |  |  | 《方案》实施以来至2016年6月建设的项目数量。 |
|  |  | 继续淘汰严重污染水体的落后产能。 | 定量 |  |  |  |  | 《方案》实施以来至2016年6月淘汰的企业数量。 |
|  |  | 新建低污染项目全部进工业园区，纳入统一环境监管，并严格落实“三同时”措施，确保污染物达标排放。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 强化高新技术产业开发区、经济技术开发区、出口加工区等产业集聚区污染治理，健全污水集中处理设施，确保无违法排污行为。 | 定性 |  |  |  |  |  |

— 10 —

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 任务 | 调整产业结构，加强工业污染全过程控制。 | 对“双超”、“双有”企业全部实施强制性清洁生产审核。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鼓励企业自愿开展清洁生产审核。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 将总量控制指标作为新建、改建、扩建项目环境影响评价的依据，实行等量置换。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 未完成水污染物总量减排任务的地区，暂停审批新增排放水污染物的项目。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每年开展专项执法检查，重点针对煤化工（化肥、甲醇、焦化）、石化（炼油）、食品加工（果汁、淀粉、味精）、电镀、造纸、印染、制药（原料药制造）、农药、有色金属等重点行业，确保企业达标排放。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 抓好化肥施用和规模化养殖管理，控制农业面源污染。 | 规模养殖场要配套建设粪便污水贮存处理设施。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 散养密集区推广畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推广发酵床、干清粪、制造有机肥等技术。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实行测土配方施肥情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 推广精准施肥技术和机具情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |

— 11 —

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 任务 | 抓好化肥施用和规模化养殖管理，控制农业面源污染。 | 推广低毒、低残留农药使用。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展农作物病虫害绿色防控情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开展面源污染检测工作情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 统筹规划农村污水、垃圾治理。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加快推广经济实用、简便易行的小型污水处理技术与垃圾处理模式。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  | 开展生态修复，建设生态屏障。 | 对辖区受污染河流开展综合整治，全面恢复水域生态功能。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加强健康小流域保护，确保水环境不退化。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 将中小支流水土保持列为重点治理区，控制流域植被侵蚀，减少入渭泥沙。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在堤防临水侧20米护堤地种植低矮景观树木，在堤顶两肩栽植行道林，在两侧边坡种植草皮，在背水侧50米护堤地内栽种经济林和绿化林带，城市段适当增大堤防背水侧绿化林带宽度。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |

— 12 —

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 任务 | 开展生态修复，建设生态屏障。 | 两岸距河道1500米内区域禁止建设与水环境管理无关的项目，已经建成的项目酌情进行拆除或规范化管理。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  | 加强水源保护和水质监控网络建设，保障生态流量。 | 完成城镇集中式饮用水水源保护区划分工作。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设一级保护区隔离防护工程，设立保护区标识。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完善渭河干流和支流水质监测布点。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 强化市、县（市、区）界河流断面和入渭排污口水质考核。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 全面清理渭河流域的中小水电站，对经济社会贡献不大但影响水生态的小水电站要坚决予以关闭。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 选择数条水量较丰、污染较小、水资源开发利用程度低的渭河支流，作为提供渭河生态用水的河流，限制或禁止对其水资源进一步开发利用。 | 定性 |  |  |  |  |  |

— 13 —

| 评估 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点 项目 | 遗留的16个项目。 | 遗留项目完成情况。 | 定量 |  |  |  |  | 列项目清单，对照说明。 |
|  | 《渭河流域水污染防治巩固提高三年行动方案（2015—2017年）》中各市（区）项目。 | 各市（区）项目完成情况。 | 定量 |  |  |  |  | 列项目清单，对照说明。 |
| 保障 措施 | 健全管理制度工作进展。 | 污染补偿制度、环境影响评价制度、水污染源信息公开制度执行情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境违法行为司法移送机制建立情况、环境违法行为有奖举报制度建立情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 每年一次的渭河生态环境健康评估工作开展情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 企业环境行为信用评价制度及环境污染责任险推行情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  | 完善环境经济政策工作进展。 | 阶梯水价制度建立情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 修订污水处理费征收使用办法，提高污水处理费征收标准。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |

| 评估 — 14 — 类别 | 方案要求 | 评估指标 | 属性 | 2015年 情况 | 2016年 6月底现状 | 2017年 底预计完成情况 | 进展 分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保障 措施 | 加大资金投入进展。 | 包括加大资金投入补充污水处理厂运营经费情况。 | 定性+定量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 完善投融资模式参与水污染治理情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |
|  | 水污染治理项目公布及报备情况。 | 水污染治理项目公布及报备情况。 | 定性 |  |  |  |  |  |

注：①各市（区）可以结合本地实际增加特质性的评估指标；②定量指标用数据说明“2015年情况”和“2016年6月底现状”，无法填写具体数据的，用“是”或“否”表示工作是否完成；若部分完成，可在表中填写具体数据；③评估内容能用数据说明的，尽量提供数据（在评估报告中提供）；④“2017年底预计完成情况”栏，根据对2017年目标和任务完成情况的预测填写“能够完成（达到）”“较难以完成（达到）”“难以完成（达到）”等；⑤“进展分析”栏，根据评价指标进展情况填写“未开展”“初步开展”“全面开展”“已完成”“完成超预期”；⑥如评估指标不涉及某一特定市（区）的，可不予填写并在备注栏注明“不涉及”。