附件3:

陕西省大气污染防治重点项目统计表

表1：大气联防联控重点企业名单

表2：产业结构调整（淘汰退出）项目——水泥行业关停项目表

表3：产业结构调整（淘汰退出）项目——其他行业关停项目表

表4：重污染企业搬迁项目

表5：集中供热项目表

表6：清洁能源利用和环保产业示范项目

表7：二氧化硫治理工程——电力行业脱硫工程（管理）项目表

表8：二氧化硫治理工程——钢铁烧结烟气脱硫工程（管理）项目表

表9：二氧化硫治理工程——石油炼制行业SO2治理工程项目表

表10：二氧化硫治理工程——焦炉煤气脱硫工程项目表

表11：二氧化硫治理工程——硫酸尾气脱硫工程项目表

表12：二氧化硫治理工程——建材窑炉烟气脱硫工程项目表

表13：二氧化硫治理工程——燃煤锅炉烟气脱硫工程项目表

表14：氮氧化物治理工程——电力行业低氮燃烧改造及脱硝工程项目表

表15：氮氧化物治理工程——电力行业现有脱硝设施改造（管理）减排项目表

表16：氮氧化物治理工程——水泥行业低氮燃烧改造及脱硝项目表

表17：氮氧化物治理工程——燃煤锅炉低氮燃烧示范工程表

表18：颗粒物治理工程——电力行业颗粒物治理项目表

表19：颗粒物治理工程——钢铁行业颗粒物治理项目表

表20：颗粒物治理工程——水泥行业颗粒物治理项目表

表21：颗粒物治理工程——燃煤锅炉颗粒物治理项目表

表22：关中城市群大气污染联防联控工程治理项目——扬尘治理工程

表23：典型工业行业VOCs治理工程项目清单

表24：油品储运VOC治理项目表

表25：交通污染治理——机动车淘汰项目表

表26：环境空气质量自动监测网络建设和汽车尾气复检站建设以及基础研究

表27：重点污染源自动监控现场端建设表

表28：应急监测能力建设表

表1：

大气联防联控重点企业名单

| 序 号 | 行政区代码 | 法人代码 | 企业名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 610111 | 29420425-1 | 大唐灞桥热电厂 |
|  | 610112 | 74281218-X | 西安热电有限责任公司 |
|  | 610125 | 75522868-7（10） | 大唐户县第二发电厂 |
|  | 610204 | 78699236-2 | 华能国际电力开发公司铜川电厂 |
|  | 610204 | 22114843-9（01） | 陕西铜川铝业有限公司自备电厂 |
|  | 610322 | 22059246-6 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 |
|  | 610404 | 22170469-3 | 大唐渭河发电厂 |
|  | 610404 | 62374776-8 | 陕西渭河发电有限公司 |
|  | 610427 | 56224162300 | 华电瑶池发电有限公司 |
|  | 610428 | 67154907-X | 大唐彬长发电有限公司 |
|  | 610427 | 22201100-4 | 咸阳市彬县电力有限责任公司 |
|  | 610502 | 79413524-8 | 渭南市中信热电有限责任公司 |
|  | 610525 | 75520784-3 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 |
|  | 610525 | 76255245-0 | 澄合矿务局电力中心 |
|  | 610526 | 29420780-7 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 |
|  | 610526 | 70991372-0 | 陕西恒源电力股份有限公司 |
|  | 610527 | 24919404-X | 陕西省新力发电有限责任公司 |
|  | 610527 | 70996767-3 | 蒲白矿务局矸石电厂 |
|  | 610581 | 22052447-1 | 大唐韩城发电厂 |
|  | 610581 | 29420666-0 | 大唐韩城第二发电有限责任公司 |
|  | 610581 | 77003044-1 | 韩城矿务局矸石电厂 |
| — 23 — | 610581 | 7941453-3 | 韩城市黄河节能电力有限责任公司 |
|  | 610582 | 22052612-7 | 华能陕西秦岭（华）发电有限公司 |
|  | 610103 | 29447799-7 | 西安市热力公司城区分公司 |
|  | 610103 | 75024146000 | 西安朱雀热力有限责任公司 |
|  | 610113 | 79748411x00 | 西安热力公司雁东供热站 |
|  | 610112 | 74281218-X | 西安热电有限责任公司 |
|  | 610106 | 75020440-8 | 西安市城北供热有限责任公司 |
|  | 610113 | 62311984-1 | 陕西明德集中供热有限责任公司 |
|  | 610323 | 70993652-7 | 岐山县岐星热力有限公司 |
|  | 610328 | 68475418-70 | 千阳海螺水泥有限责任公司 |
|  | 6104250 | 65475356300 | 礼泉海螺水泥有限责任公司 |
|  | 610126 | 72112902-3 | 西安西京水泥有限责任公司 |
|  | 610122 | 72995002-7 | 西安顺宇水泥有限责任公司 |
|  | 610122 | 77594667-8 | 西安蓝田尧柏水泥有限公司 |
|  | 610202 | 75522400-2 | 铜川声威建材有限责任公司 |
|  | 610202 | 77002860-8 | 陕西省铜川声威特种水泥有限公司 |
|  | 610202 | 77698365-7 | 陕西铁龙建材有限公司 |
|  | 610204 | 22114321-6 | 陕西铜川华山水泥有限责任公司 |
|  | 610204 | 22124436-7 | 铜川市耀州区白水泥厂 |
|  | 610204 | 29420165-9 | 陕西秦岭水泥集团股份有限公司 |
|  | 610204 | 70992542-2 | 陕西药王山水泥有限责任公司 |
|  | 610204 | 71974852-X | 陕西耀州水泥集团有限公司 |
|  | 610202 | 71009338-7 | 陕西华峰建材有限公司 |
|  | 610323 | 22146101-1（1） | 宝鸡众喜水泥有限公司 |
|  | 610323 | 22146310-5（5） | 陕西省天柱水泥制造有限责任公司 |
|  | 610323 | 22146435-1（1） | 岐山县祝家庄水泥厂 |
| — 24 — | 610324 | 73268143-8 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限责任公司 |
|  | 610326 | 22152414-X | 陕西社会水泥有限责任公司 |
|  | 610326 | 22152621-7 | 眉县东兴水泥有限公司 |
|  | 610323 | 22146366-6（6） | 岐山县第二水泥厂 |
|  | 610423 | 74860734-7 | 陕西声威建材集团有限公司 |
|  | 610423 | 75882947-X | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 |
|  | 610526 | 22239327-6 | 蒲城坞坭水泥有限责任公司 |
|  | 610526 | 71979716-1 | 陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城分公司 |
|  | 610528 | 70998650-8 | 富平县水泥制造有限责任公司 |
|  | 610581 | 22223075-X | 韩城韩禹建材矿业有限责任公司 |
|  | 610323 | 22052425-20 | 陕西汽车集团有限责任公司 |
|  | 610162 | 74127207010 | 陕西重型汽车有限公司 |
|  | 610114 | 62310150200 | 西安西沃客车有限公司 |
|  | 610116 | 29420400800 | 比亚迪汽车有限公司 |
|  | 610204 | 22114843-9 | 陕西铜川铝业有限公司 |
|  | 610330 | 73043758-9 | 陕西东岭锌业有限责任公司 |
|  | 610330 | 29490025-7 | 陕西凤县四方金矿有限责任公司 |
|  | 610528 | 73039178-7 | 富平县钢厂兴宝有限责任公司 |
|  | 610521 | 22053224-4 | 金堆城钼业集团有限公司 |
|  | 610581 | 73537054-7 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 |
|  | 610581 | 22224057-9 | 韩城同兴冶金有限责任公司 |
|  | 610581 | 75524425-7 | 陕西龙门钢铁集团龙泉轧钢有限公司 |
|  | 610582 | 73041961-2（1） | 华阴市新西北特种钢铁有限公司 |
|  | 610502 | 70996933-7 | 金堆城钼业有限公司渭南金波分公司 |
|  | 610522 | 76632718900 | 潼关中金冶炼有限责任公司 |
|  | 610404 | 72737500-6 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 |
|  | 610481 | 29420816-4 | 陕西兴化集团有限责任公司 |
|  | 610502 | 22053051-3 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 |
|  | 610521 | 29420728-4 | 陕西陕化化肥股份有限公司（复肥厂） |
|  | 610526 | 71631500-8 | 蒲城秦盛化工有限责任公司 |
|  | 610521 | 29420728-4 | 陕西陕化化肥股份有限公司（化肥厂） |
|  | 610581 | 73535672-9 | 陕西海燕焦化有限公司 |
|  | 610581 | 75521768-9 | 陕西黑猫焦化有限责任公司 |
|  | 610528 | 74129412-2 | 陕西陕焦化工有限公司 |
|  | 610581 | 71976042200 | 陕西丰义实业有限公司 |
|  | 610104 | 22053020600 | 西安印钞有限公司 |
|  | 610481 | 70990423400 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 |
|  | 610502 | 29525863000 | 陕西东方制漆有限公司 |
|  | 610403 | 29420532600 | 陕西秦丰农化有限公司 |
|  | 610422 | 78695958900 | 陕西恒润化学工业有限公司 |
|  | 610422 | 79790422500 | 陕西白鹿农化有限公司 |
|  | 610523 | 78696715900 | 陕西恒田化工有限公司 |
|  | 610125 | 72287756-8 | 西安国维淀粉有限公司 |
|  | 610112 | 22060548-2 | 西安航空发动机（集团）有限公司 |
|  | 610112 | 22060180-1 | 西安轨道交通装备有限责任公司 |
|  | 610114 | 22052116-6 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 |

表2：

产业结构调整（淘汰退出）项目——水泥行业关停项目表

| 序号 | 所在市 （区） | 企业名称 | 企业产品（淘汰内容） | 生产能力 （万吨/年） | 污染物削减量（吨） |  |  | 计划淘汰 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx |  |
| 1 | 宝鸡 | 麟游县九成宫水泥有限责任公司 | 小型 | - | 150 | 30 | 3 | 2012年 |
| 2 | 宝鸡 | 祝家庄水泥厂 | 20万吨 | - | 85.6 | 18.89 | 19.62 | 2011年 |
| 3 | 宝鸡 | 天柱水泥公司 | 中二型 | - | 820 | 429 | 198 | 2011年 |
| 4 | 宝鸡 | 千阳县兴盛千岭水泥有限责任公司 | 小型 | - | 79 | 99.78 | 60.75 | 2011年 |
| 5 | 宝鸡 | 眉县东兴水泥有公司 | 10万吨机立窑 | 10 | 4.2 | 6.15 | 5.16 | 2013年 |
| 6 | 宝鸡 | 凤县金狮建材有限责任公司 | 10万吨/年 | 10 | 20 | 23 | 11 | 2011年 |
| 7 | 宝鸡 | 凤县三联建材有限责任公司 | 10万吨/年 | 10 | 32 | 36 | 22 | 2011年 |
| 8 | 宝鸡 | 宝鸡众喜水泥有限公司（生产线1条） | 35万吨/年 | 35 |  |  |  | 2011年 |
| 9 | 宝鸡 | 岐山县朝阳水泥厂（机立窑1条生产线） | 10万吨/年 | 10 |  |  |  | 2011年 |
| 10 | 渭南 | 富平县水泥制造有限责任公司 | 建材 | 20 | 60.64 | 115.52 | 9.78 | 2015年 |
| 11 | 渭南 | 陕西科星水泥有限责任公司 | 建材 | 10 | 31 | 4.37 | 4.37 | 2015年 |
| 12 | 渭南 | 韩城迪源建材有限责任公司 | 水泥 | 15 | 18 | 18.99 | 9.82 | 2011年 |
| 13 | 渭南 | 韩城市秦星水泥厂 | 水泥 | 10 | 15 | 14 | 9.72 | 2011年 |
| 14 | 渭南 | 韩城市禹门水泥有限责任公司 | 水泥 | 10 | 16 | 22.97 | 11.88 | 2011年 |
| 15 | 渭南 | 白水雁门建材有限责任公司 | 水泥 | 10 | 5.27 | 11.69 | 6.71 | 2015年 |
| 16 | 渭南 | 蒲城县泰陵水泥厂 | 水泥 | 10 | 10.8 | 25.7 | 10.05 | 2010年 |
| 17 | 渭南 | 蒲城县成龙水泥厂 | 水泥 | 20 | 24.57 | 58.24 | 23.79 | 2010年 |
| 18 | 渭南 | 蒲城县秦东水泥有限责任公司 | 水泥 | 18.8 | 23.61 | 55.97 | 22.86 | 2010年 |
| 19 | 渭南 | 陕西蒲城县坡头水泥厂 | 水泥 | 10 | 13.82 | 32.76 | 13.38 | 2010年 |
| 20 | 渭南 | 陕西秦盾水泥有限公司 | 水泥 | 10 | 16.32 | 38.68 | 15.8 | 2010年 |
| 21 | 渭南 | 陕西蒲城双龙水泥有限责任公司 | 水泥 | 10 | 11.32 | 27.3 | 11.15 | 2010年 |
| 22 | 渭南 | 蒲城县恒达水泥有限责任公司 | 水泥 | 10 | 14.97 | 35.49 | 14.5 | 2010年 |
| 23 | 渭南 | 蒲城县杰林水泥有限责任公司 | 水泥 | 25 | 14.37 | 35.49 | 14.5 | 2010年 |
| 24 | 渭南 | 尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司 | 水泥 | 40 | 55.6 | 128 | 526.9 | 2010年 |
| 25 | 渭南 | 蒲城县北关水泥厂 | 水泥 | 10 | 116.02 | 27.5 | 11.6 | 2010年 |
| 26 | 渭南 | 蒲城县大孔群力水泥厂 | 水泥 | 10 | 15.36 | 36.4 | 14.87 | 2010年 |
| 27 | 渭南 | 蒲城县金燕萍水泥有限责任公司 | 水泥 | 20 | 10.83 | 25.66 | 10.48 | 2010年 |
| 28 | 渭南 | 蒲城县大孔乡蒲北水泥厂 | 水泥 | 10 | 13.44 | 31.85 | 13.1 | 2010年 |
| 29 | 渭南 | 蒲城县前兴水泥厂 | 水泥 | 8 | 12.48 | 29.85 | 12.08 | 2010年 |
| 30 | 咸阳 | 三原秦威水泥有限公司 | 水泥机立窑 | 10 | 63 | 71 | 12 | 2014年 |
| 31 | 咸阳 | 兴平兴耀水泥粉磨有限责任公司 | 水泥粉磨机 | 10 | 8 | - | - | 2015年 |
| 合计 |  | 共计31家水泥企业 | / | / | 1761.22 | 1490.25 | 1098.87 | / |

表3:

产业结构调整（淘汰退出）项目——其他行业关停项目表

| 序号 | 所在市 （区） | 企业名称 | 企业产品（淘汰内容） | 生产能力 | 污染物削减量（吨） |  |  | 淘汰时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOx |  |
| 1 | 宝鸡 | 陕西天澳实业股份有限公司 | 小型 | - |  | 182.02 | 42.34 | 2011年6月 |
| 2 | 宝鸡 | 宝鸡南宝电解锰公司 | - | - |  | 13.9 | 3.2 | 2011年1月 |
| 3 | 宝鸡 | 宝鸡机床厂金台分厂 | - | - |  | 13.91 | 2.48 | 2011年1月 |
| 4 | 宝鸡 | 宝鸡市金台区蟠索机砖厂 | - | - |  | 14.5 | 6.72 | 2011年1月 |
| 5 | 宝鸡 | 陕西宝嘉应用化学有限责任公司 | - | - |  | 40.15 | 35.33 | 2011年1月 |
| 6 | 宝鸡 | 宝丰薯芋皂素有限公司 | - | - | 26.25 | 44.24 | 10.29 | 2011年12月 |
| 7 | 宝鸡 | 畅兴商贸有限责任公司 | - | - | 17.33 | 29.2 | 6.79 | 2011年2月 |
| 8 | 宝鸡 | 宝鸡中铁宝桥天元实业发展有限公司 | 中型 | - | 17.33 | 2.72 |  | 2011年12月 |
| 9 | 宝鸡 | 宝鸡新翔化工有限公司 | 小型 | 30000 | 74.76 | 155.09 | 33.51 | 2015年 |
| 10 | 宝鸡 | 陕西岐丰化工有限责任公司 | 小型 | - | 10 | 15 | 3 | 2015年 |
| 11 | 宝鸡 | 陕西丰宝化工有限公司 | 合成氨（8万吨） | - | 1150 | 225 | 100 | 2012年 |
| 12 | 渭南 | 韩城发电厂 | 电力 | 125兆瓦 | 756 | 9965 | 3752 | 2011年 |
| 13 | 渭南 | 韩城发电厂 | 电力 | 125兆瓦 | 564 | 4738 | 5949 | 2012年 |
| 14 | 渭南 | 韩城市同兴冶金有限责任公司 | 焦化 | 200000 | 360 | 420 | 48 | 2010年 |
| 15 | 渭南 | 韩城市金马焦化有限责任公司 | 焦化 | 150000 | 260 | 400 | 44 | 2010年 |
| 16 | 渭南 | 韩城市大前焦化有限责任公司 | 焦化 | 150000 | 280 | 333 | 37 | 2010年 |
| 17 | 渭南 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 焦化 | 200000 | 400 | 530 | 59 | 2010年 |
| 18 | 渭南 | 渭南市合阳东雷抽黄冶炼厂 | 冶炼 |  | 41.4 | 1059.25 | - | 2011年12月 |
| 19 | 渭南 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 电力 | 6兆瓦 | 5.27 | 330.86 | 352.63 | 2015年 |
| 20 | 渭南 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 电力 | 6兆瓦 | 165.71 | 723.22 | 352.63 | 2015年 |
| 21 | 渭南 | 华能陕西秦岭发电厂 | 火电 | 4×200MW | 331.41 | 4819 | 18800 | 2013-2014年 |
| 22 | 西安 | 西安热电有限责任公司 | 火力发电 | - | 717 | 23654 | 7451 | 2013年 |
| 23 | 西安 | 西安市红光造纸厂 | 机制纸及板纸 | - | 2440 | 2760 | 1400 | 2015年 |
| 24 | 西安 | 西安市惠强纸业有限责任公司 | 机制纸及板纸 | - | 153.39 | 1133.37 | 138.33 | 2015年 |
| 25 | 西安 | 西安市秦悦实业有限责任公司 | 造纸 | - | 1324 | 4965 |  | 2013年 |
| 26 | 西安 | 汉兴公司 | 汉兴公司 |  | 636.43 | 1032.48 | 179.78 | 2013年 |
| 27 | 西安 | 15家企业 | 建材 |  | 222.5 | 103.1 | 155.8 | 2011年 |
| 28 | 咸阳 | 三原飞鹏氧化锌有限公司 | 硫酸 | 2万吨/年 | 5 | 20 | 8 | 2015年 |
| 29 | 咸阳 | 淳化化工有限责任公司 | 电石 | 3万吨/年 | 8.1 | 54.48 | 10 | 2015年 |
| 30 | 咸阳 | 彬县秦能电力有限责任公司 | 发电机组 | 1.2万千瓦/时 | 511 | 1139 | 737 | 2012年 |
| 31 | 铜川 | 宏源白灰厂 | - | - | 230.4 | 4.16 | 4.63 | 2013年 |
| 32 | 铜川 | 孟家塬星岗白灰窑 | - | - | 192 | 3.47 | 3.86 | 2014年 |
| 33 | 铜川 | 尚文白灰厂 | - | - | 153.6 | 2.77 | 3.08 | 2013年 |
| 34 | 铜川 | 王石凹乔子梁保明砖厂 | - | - | 4.15 | 5.93 | 2.75 | 2013年 |
| 35 | 铜川 | 王石凹劳务司双鑫砖厂 | - | - | 3.11 | 3.11 | 2.06 | 2014年 |
| 合计 |  | 49家企业 | / | / | 11060.14 | 58934.93 | 39734.21 | / |

表4:

重 污 染 企 业 搬 迁 项 目

| - 序号 | 所在市（区） | - 2010年产量（吨） | - 企业名称 | - 2010年 - 工业 - 总产值 - （万元） | - 搬迁后 - 烟尘 - 减排量 - （吨） | - 搬迁后 - 二氧化硫 - 减排量 - （吨/年） | - 搬迁后 - 氮氧化物 - 减排量 - （吨/年） | - 搬迁后 - VOCs - 减排量 - （吨/年） | - 搬迁内容 | - 迁至何地 | - 总投资 - （万元） | - 实施 - 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 宝鸡 | 22000 | 宝鸡市育才玻璃（集团）有限公司一分厂 | 2640 | 54.65 | 300.01 | 339.66 | - - | 全部拆迁 | 陈仓区周原工业园 | 7000 | 2011年 |
| - 2 | 宝鸡 | 70070 | 宝鸡市长乐钢铁制品有限公司 | 2352.3 | 15.44 | 11.4 | 3.78 | 25 | 4套60吨的电炉 | 陈仓区阳平工业园 | 20000 | 2011年 |
| - 3 | 宝鸡 | 3600 | 宝鸡忠诚铸造有限责任公司 | 2200 | 17.4 | 6.12 | 1.14 | - - | 整体搬迁 | 金台区金河工业园 | 10000 | 2012年 |
| - 4 | 宝鸡 | 6万吨 | 麟游县九成宫水泥有限责任公司 | 2200 | 150 | 30 | 0.5 | - - | 采取先进环保工艺及措施 | 待定 | 350 | 2013年 |
| - 5 | 宝鸡 | 69438 | 宝鸡石油机械有限公司 | 388609 | 39 | 48.5 | 12.47 | — | 整体搬迁 | 宝鸡市东高新开发区郭家崖村 | 100000 | 2012 -2014年 |
| - 6 | 渭南 | 硫酸钡29575硫化碱15685 | 陕西富化化工有限责任公司 | 12089 | 308.7 | 659.4 | 85.3 |  | 整体搬迁 | 富平县工业区 | 35000 | 2011 -2014年 |
| - 7 | 渭南 | 97977 | 青岛啤酒渭南有限责任公司 | 20225 | 38 | 63 | 51 | 442 | 整体搬迁 | 渭南经济技术开发区 | 45000 | 2014 -2015年 |
| - 8 | 渭南 | 17678 | 陕西红星化工有限责任公司 | 10435 | 97 | 1572 | 204 |  | 整体搬迁 | 华县 | 35000 | 2015年 |
| - 9 | 渭南 | 2450 | 陕西东方制漆有限公司 | 3000 | 1.04 | 1.16 | 1.95 |  | 整体搬迁 | 渭南经济技术开发区 | 5000 | 2012年 |
| - 10 | 西安 | 烧碱6.3万吨、聚氯乙烯3.4万吨 | 西安氯碱化工有限责任公司 | 35997 | 0 | 3089.21 | 0 | 0 | 主体：烧碱26万吨、聚氯乙烯30万吨、三氯乙烯2万吨、氯化石钠2万吨、三氯氢硅1万吨 | 泾渭工 业园区 | 350000 | 2012年 |
| - 11 | 西安 |  | 铁路信号厂 | 47000 | 72 | 105 | 70 | 0 | 全部生产区1.5亿 | 航天城 | 15000 | 2012年 |
| - 12 | 西安 | 20000 | 西安市和泰纸业有限公司 | 1400 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 再次减排 | 待定 | 1200 | 2013年 |
| - 13 | 西安 | 50000 | 西安市秦岭纸业有限公司 | 12500 | 35 | 37 | 0 | 0 | 待定 | 待定 | 1500 | 2013年 |
| - 14 | 西安 | 40000 | 奥辉纸业有限责任公司 | 30000 | 321.6 | 2307.9 | 152.1 | 0 | 待定 | 待定 | 40000 | 2013年 |
| - 15 | 西安 | 100000 | 西安兄弟纸业有限责任公司 | 13000 | 300 | 360 | 0 | 0 | 待定 | 待定 | 20000 | 2013年 |
| - 16 | 西安 | 186000 | 西安市蔡伦造纸厂 | 23000 | 26.928 | 744.05 | 767.61 | 0 | 产业转移、“关小上大”、行业整合 | 陕西大荔 | 12014.395 | 2013 -2014年 |
| - 17 | 西安 | 3500 | 西安市西郊造纸有限公司 | 11200 | 30 | 50 | 0 | 0 | 总体搬迁 | 渭南地区 | 20000 | 2013年 |
| - 18 | 杨凌 | 66000 | 陕西华秦农牧科技有限公司 | 33260 | 9.11 | 13.06 | 3.48 | - | 全部拆迁 | 待定 | 5000 | 2012年 |
| - 小计 | / | - / | - 18家 | - / | 1519.968 | 9403.31 | 1692.99 | 467 | - / | - / | 722064.4 | - / |

表5:

集 中 供 热 项 目 表

| 序号 | 所在市（区） | 项目名称 （承担单位） | 项目规模 | 减排量（拆除的燃煤锅炉） |  |  | 投资 估算 （万元） | 建设起 止年限 | 拆除不同吨位锅炉的数量 （分吨位统计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟尘（吨） | 二氧化硫（吨） | 氮氧化物（吨） |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 千阳县县城集中供热项目 | 一期铺设管网17.82公里，新建热力站10个，35吨锅炉5台，热交换站5个，规划供热范围8平方公里，供热面积70.4万平方米 | 70 | 67.20 | 20.58 | 8420 | 2012-2013 | 3台（10）；2台（8）；4台（6）；6台（4）；2台（3）；9台（2）；4台（1） |
| 2 | 宝鸡 | 群众路供热站干式除尘与湿式脱硫工程 | 一台70MW热水锅炉除尘脱硫装置，供热120万平方米 | 300 | 192 | 4.41 | 650 | 2011-2011 | 4台（10）；3台（8）；4台（6）；8台（4）；2台（3）；15台（2） |
| 3 | 宝鸡 | 玉涧堡供热站干式除尘与湿式脱硫工程 | 三台70MW热水锅炉除尘脱硫装置，供热360万平方米 | 600 | 384 | 8.82 | 1950 | 2012-2012 | 8台（10）；5台（8）；10台（6）；12台（4）；23台（2）；8台（1） |
| 4 | 宝鸡 | 蔡家坡集中供热工程 | 2公里供热管道，供热面积20万平方米 | 300 | 450 | 320 | 360 | 2011-2011 | 5台（10）；12台（8）；25台（4）；30台（2） |
| 5 | 宝鸡 | 麟游县集中供热工程 | 覆盖城区3.6平方公里，供暖面积60万平方米，供热能力为56MW，供热温度85度，回水65度 | 22.39 | 35.8 | 16.8 | 3200 | 2010-2014 | 10台（1.05）；12台（3.5）；1台（4.2）；6台（0.7）；2台（2.8）；4台（1.4）；5台（2.1）；3台（7）；2台（5.6）； |
| 6 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限公司向西凤酒厂与凤翔县城供热工程 | 利用宝二电公司余热给西凤酒厂与凤翔县城供热，工程分两部分：第一部分为供热管线，由宝鸡第二发电有限公司向西北途经西凤酒厂，后向东到达凤翔县城，直线长度约为17.25公里，管道展开长度20.7公里；第二部分为换热站，拟建于凤翔县城西区。 | 79 | 160 | 69 | 9544.7 | 2011-2016 | 10吨工业锅炉3座，20吨工业锅炉1座，其他小取暖炉20余座。 |
| 7 | 宝鸡 | 岐山县城西区热力站二期工程 | 2×75t/h | 360 | 390 | 120 | 3600 | 2011-2012 | 10吨1台、8吨2台、4吨6台、2吨16台 |
| 8 | 宝鸡 | 岐山县城东区热力站工程 | 2×100t/h | 420 | 340 | 130 | 4800 | 2012-2014 | 10吨2台、8吨5台、4吨12台、2吨15台 |
| 9 | 渭南 | 神华神东电力有限责任公司富平县城市集中供热工程 | 建设一座热电厂，三座调峰锅炉，二座中继泵站，一级集中供热管网单程总长191公里及317个换热站 | 963 | 1148 | 289 | 160000 | 2013-2015 | 159吨 |
| 10 | 渭南 | 华县城建局县城集中供热工程 | 供热面积6平方公里 | 670 | 1430 | 400 | 8600 | 2013-2015 | 184吨 |
| 11 | 渭南 | 城市集中供热筹建处白水县集中供热工程 | 供热面积153万m2管网16Km,25座小区热站，一座中心站（含监控） | 130 | 480 | 25 | 8510 | 2011-2013 | 2蒸吨以下77台，2蒸吨以上1台。备注：利用电厂余热供热，项目尚未实施。 |
| 12 | 渭南 | 蒲城集中供热有限公司城区集中供热工程 | 500万平方米 | 22 | 927 | 695 | 20000 | 2010-2011（一期） 2013-2015（二期） | 2吨25台，3吨20台，5吨22台，8吨13台，10吨24台，20吨5台。 |
| 13 | 渭南 | 蒲城县中天洋天然气有限责任公司蒲城县城南新区天然气供气工程 | 6万立方米/日 |  |  |  | 6000 | 2011-2013（一期） 2013-2015（二期） | 新建设区域，无锅炉 |
| 14 | 渭南 | 陕西西岳华山城市建设投资开发有限公司集中供热工程 | CNG1919万N立方米 | 302 | 480 | 285 | 2768.88 | 2011-2015 | 1吨：4台、2吨：6台 3吨：7台、4吨：6台 5吨：2台、6吨：1台 7吨：2台、8吨：4台 |
| 15 | 渭南 | 渭南经济技术开发区规划建设局集中供热工程 | 建设天然气集中供热站和管网工程 |  |  |  | 9000 | 2014-2015 | 经开区所新城建区，天然气集中供热站和管网工程目前正处于可研阶段 |
| 16 | 西安 | 国电西安西郊热电厂“上大压小”扩建项目 | 2×350MW国产超临界燃煤热电机组 | 1514 | 2020 | 4000 | 266000 | 2011-2013 |  |
| 17 | 西安 | 曲江集中供热站 | 600蒸吨燃煤热水锅炉 | 400 | 400 | 300 | 17000 | 2012-2013 |  |
| 18 | 西安 | 纺织产业园区供热中心 | 2×50蒸吨、2×100蒸吨燃煤锅炉 | 200 | 200 | 150 | 12000 | 2013-2015 |  |
| 19 | 西安 | 城北热源厂一期扩建项目 | 4×220蒸吨燃煤锅炉 | 347 | 3686 | 1000 | 46713 | 2011-2013 |  |
| 20 | 咸阳 | 市区东区集中供热北支线工程 | 建设供热管网，与大唐电厂供热管道连接，利用电厂余热 | 285 | 1600 | 399 | 2000 | 2011-2015 | 4蒸吨锅炉20台 |
| 21 | 咸阳 | 西区集中供热 | 建2×75T/H锅炉 | 37 | 12 | 90 | 6400 | 2011-2014 | 替代小型锅炉和家用取暖炉 |
| 22 | 咸阳 | 沣河供热二区热源续建项目 | 130T/H锅炉 | 35 | 11 | 80 | 7000 | 2011-2015 | 替代小型锅炉和家用取暖炉 |
| 23 | 咸阳 | 沣河供热三区集中供热热源项目 | 建2×75T/H锅炉 | 40 | 12 | 90 | 28000 | 2011-2015 | 替代小型锅炉和家用取暖炉 |
| 24 | 咸阳 | 北区集中供热热源扩建项目 | 35T/H锅炉 | 10 | 5 | 15 | 2800 | 2011-2014 | 替代小型锅炉和家用取暖炉 |
| 25 | 咸阳 | 咸阳市区西郊热电项目 | 4×350MW国产超临界燃煤热电机组 | 10 | 5 | 15 | 300000 | 2011-2015 | 替代小型锅炉和家用取暖炉 |
| 26 | 铜川 | 铜川市供热管网 |  |  |  |  | 17850 | 2011-2013 |  |
| 小计 |  |  | / | 7116.39 | 14435 | 8522.61 | 953166.6 | / | / |

表6:

清洁能源利用和环保产业示范项目

| 序号 | 所在市（区） | 县（区） | 承担单位 | 项目名称 | 项目规模 | 投资估算 （万元） | 建设起止 年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡 | 渭滨区 | 美亚电力有限公司宝鸡热电公司 | 热电联产项目 | 建成2x20万千瓦热电机组 | 175321 | 2010-2013年 |  |
| 2 | 宝鸡 | 千阳县 | 国投 | 千阳县地热能利用项目 | 建设地热能采暖系统一套，供热面积10000㎡ | 6000 | 2013-2014年 |  |
| 3 | 宝鸡 | 千阳县 | 国投 | 千阳县农作物秸秆发电项目 | 占地150亩，建设12MW发电机组两套 | 30000 | 2013-2015年 |  |
| 4 | 宝鸡 | 千阳县 | 国投 | 千阳县农村能源项目 | 建沼气池965口，节柴灶92074座，太阳灶11069个 | 6592 | 2013-2015年 |  |
| 5 | 宝鸡 | 千阳县 | 千阳县 | 千阳县风力发电项目 | 规划沿南寨、沙家坳、崔家头、高崖四个乡镇，建设南北两区各10万千瓦，总容量约20万千瓦的风力发电系统 | 200000 | 2013-2015年 |  |
| 6 | 宝鸡 | 麟游县 | 麟游县煤炭产业循环经济工业园区管委会 | 麟游煤炭产业循环经济工业园区项目 | 建设煤炭仓储、交易、洗煤中心等设施 | 530000 | 2011-2015年 |  |
| 7 | 宝鸡 | 凤县 | 龙源陕西风电项目 筹建处 | 龙源陕西风电项目筹建处 10万千瓦风能开发项目 | 在凤县秦岭观日台、嘉陵江源头区域，各安装33台×1500KW风机 | 100000 | 2011-2015年 |  |
| 8 | 宝鸡 | 陇县 | 陇县发展和改革局、招商局 | 关山风力发电站建设项目 | 建设风力发电机组30万kw，架设35kw线路46公里，建设35kw变电站一座 | 300000 | 2011-2015年 |  |
| 9 | 宝鸡 | 太白县 | 中国国电集团龙源电力公司 | 太白县风力发电站 | 装机5万千瓦 | 50000 | 2008-2011年 |  |
| 10 | 宝鸡 | 扶风县 | 绛帐工业基地 | 扶风县生物质能发电项目 | 占地150亩，建设工业园生物质热能及垃圾填埋场气体发电项目。新建1.2万千瓦发电机组2台套 | 20000 | 2011-2015年 |  |
| 11 | 宝鸡 | 留凤关循环经济示范区 | 招商 | 2万吨废旧电池回收再生利用项目 | 建设年处理量2万吨废旧电池回收再生利用生产线 | 5000 | 2011-2015年 |  |
| 12 | 宝鸡 | 岐山县 | 陕西圣龙纸业公司 | 废水厌氧处理及沼气发电工程 | 30000m3/d 1500kw/h | 17000 | 2011-2013年 |  |
| 13 | 宝鸡 | 眉县 | 澳化现代牧业有限公司 | 澳化现代牧业有限公司沼气发电项目 | 新建80千瓦沼气发电机组 | 150 | 2011-2014年 |  |
| 14 | 宝鸡 | 眉县 | 陕西社会水泥有限公司 | 陕西社会水泥有限公司余热发电项目 | 新建4500千瓦水泥旋窑余热发电项目 | 400 | 2011-2014年 |  |
| 15 | 宝鸡 | 眉县 | 眉县人民医院 | 眉县人民医院锅炉煤改气项目 | 淘汰燃煤锅炉，新建10吨天燃气锅炉 | 190 | 2011-2012年 |  |
| 16 | 渭南 | 富平 | 中冶陕压重工设备有限公司 | 中冶陕压重工设备有限公司工业炉窑节能技改项目 | 热处理炉、加热炉、锅炉、管网改造使用天然气 | 3100 | 2011-2014年 |  |
| 17 | 渭南 | 富平 | 国能生物富平发电厂 | 国能生物富平发电厂生物发电项目 | 建设12MW生物质能发电机组7台 | 25500 | 2012-2015年 |  |
| 18 | 渭南 | 韩城市 | 中石油煤层气开发公司、香港龙门公司 | 中石油煤层气开发公司、香港龙门公司韩城煤层气开发项目 | 打井1500口、开发建设20亿立方/年煤层气 | 300000 | 2011-2015年 |  |
| 19 | 渭南 | 韩城市 | 住房城乡建设局、美能天然气公司 | 住房城乡建设局、美能天然气公司城市气化工程 | 城市气化率达到90%以上 | 20000 | 2011-2015年 |  |
| 20 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西恒源实业股份有限公司 | 陕西恒源实业股份有限公司陕西蒲城生物质能发电项目 | 2×12MW | 9361 | 2011-2012年 |  |
| 21 | 渭南 | 蒲城县 | 尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司 | 尧柏特种水泥集团有限公司蒲城分公司9.0MW纯低温余热电站项目 | 建设一条包含余热锅炉凝气轮机等设备的9.0MW纯低温余热电站配套建设高低压配电等相应生产辅助设施，年发电量5926万KWH，占地100余亩 | 6000 | 2010-2011年 |  |
| 22 | 渭南 | 澄城县 | 陕西省天然气股份有限公司 | 陕西省天然气股份有限公司澄城县天然气城市气化工程 | 2421.8万Nm3 | 4000 | 2011-2012年 |  |
| 23 | 渭南 | 大荔县 | 大荔县人民政府 | 大荔县人民政府建设12MW生物质能发电机组7台 | 中型 | 30000 | 2012-2014年 |  |
| 24 | 渭南 | 经开区 | 渭南市天然气公司 | 渭南市天然气公司渭南市渭北新区天然气利用工程 | 建设合建站和输气管网两部分组成 | 4254.35 | 2011-2014年 |  |
| 25 | 西安 | 航天基地 | 航天基地管委会 | 航天基地楼顶太阳能发电项目 | 4536kw | 17100 | 2012-2015年 |  |
| 26 | 西安 | 国际 港务区 | 国际港务区管委会 | 国际港务区太阳能发电塔项目 | 20MV | 15000 | 2014-2018年 |  |
| 27 | 西安 |  | 国际港务区管委会 | 国际港务区太阳能路灯及LED绿色照明 | 6000盏 | 2760 | 2011-2015年 |  |
| 28 | 西安 |  | 国际港务区管委会 | 国际港务区浅层地热能利用 | - | 750 | 2012-2014年 |  |
| 29 | 西安 |  | 国际港务区管委会 | 国际港务区绿色仓储物流园屋面太阳能综合利用 | 252万度 | 6160 | 2013-2015年 |  |
| 30 | 西安 | 经开区 | 碧辟普瑞太阳能有限 公司 | 经开区1兆瓦光伏组件并网发电项目 | 小型 | 2500 | 2010-2011年 |  |
| 31 | 西安 | 经开区 | 碧辟普瑞太阳能有限 公司 | 经开区西安经济开发区1.2mw光伏并网示范项目 | 小型 | 1900 | 2011-2012年 |  |
| 32 — 38 — | 西安 | 经开区 | 西安印刷包装产业基地发展有限公司 | 经开区西安印包基地中小企业园LED绿色照明示范项目 | 小型 | 645 | 2011-2012年 |  |
| 33 | 西安 | 阎良区 | 西安市阎良区建设局 | 阎良区太阳能路灯 | 100盏 | 200 | 2012-2013年 |  |
| 34 | 咸阳 | 礼泉县、乾县、彬县、永寿县 | 陕西省天然气股份有限公司 | “气化咸阳”县市工程 | 管网1000公里，用气量17亿立方米 | 155500 | 2013-2015年 |  |
| 35 | 杨凌 | 杨陵区五泉镇 | 杨凌城乡投资建设开发有限公司 | 五泉镇新农村建设木燃气利用项目 | 建成供应1000户使用木燃气供气工程 | 3000 | 2012-2014年 |  |
| 小计 |  |  | / | / | / | 2048383 | / |  |

表7:

二氧化硫治理工程——电力行业脱硫工程（管理）项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 发电机组 |  | 减排 | 2010年SO2排放量（吨） | 2015年 SO2去除率（%） | 十二五 SO2削减量 （吨/年） | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 装机容量（万千瓦） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 1 | 30 | 石灰石-石膏湿法 | 4030 | 95 | 1170 | 6000 | 2014年 |
| 2 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 2 | 30 | 石灰石-石膏湿法 | 3970 | 95 | 577 | 6000 | 2015年 |
| 3 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 3 | 30 | 石灰石-石膏湿法 | 4690 | 95 | 682 | 6000 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 4 | 30 | 石灰石-石膏湿法 | 4310 | 95 | 626 | 6000 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 | 宝鸡发电有限责任公司 | 5 | 66 | 石灰石-石膏湿法 |  | 95 | 3000 | 6000 | 2014年 |
| 6 | 宝鸡 | 宝鸡发电有限责任公司 | 6 | 66 | 石灰石-石膏湿法 |  | 95 | 3000 | 6000 | 2012年 |
| 7 | 渭南 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 3 | 12 | 提高投运率、完善在线监测等 | 5477 | 95 | 549 | 1200 | 2015年 |
| 8 | 渭南 | 新元发电有限公司 | 1 | 55 | 循环流化床锅炉 | 4563 | 95 | 822 | 4000 | 2015年 |
| 9 | 渭南 | 新元发电有限公司 | 2 | 55 | 循环流化床锅炉 | 4563 | 95 | 822 | 4000 | 2015年 |
| 10 | 渭南 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 1 | 5 | 提高投运率 | 5769.17 |  | 4500 | 600 | 2013年 |
| 11 | 渭南 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 2 | 5 | 提高投运率 | 13774.62 |  | 4500 | 600 | 2013年 |
| 12 | 渭南 | 澄合矿务电力中心 | 1 | 0.6 | 提高投运率 | 998.88 |  | 450 | 300 | 2013年 |
| 13 | 渭南 | 澄合矿务电力中心 | 2 | 0.6 | 提高投运率 | 980.45 |  | 450 | 300 | 2013年 |
| 14 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 1 | 36 | 石灰石-石膏湿法 | 3900 | 90 | 100 | 7000 | 2015年 |
| 15 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 2 | 36 | 石灰石-石膏湿法 | 3900 | 90 | 100 | 7000 | 2015年 |
| 16 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 3 | 33 | 石灰石-石膏湿法 | 3900 | 90 | 100 | 8000 | 2015年 |
| 17 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 4 | 33 | 石灰石-石膏湿法 | 3900 | 90 | 100 | 8000 | 2015年 |
| 18 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 5 | 66 | 石灰石-石膏湿法 | 6900 | 90 | 200 | 8500 | 2015年 |
| 19 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 6 | 66 | 石灰石-石膏湿法 | 6900 | 90 | 200 | 8500 | 2015年 |
| 20 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 1 | 60 | 增加一座喷淋塔 | 18502 | 90 | 11823 | 6000 | 2012年 |
| 21 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 2 | 60 | 对液柱脱硫塔进行改造 | 19746 | 90 | 13726 | 7000 | 2013年 |
| 22 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 3 | 60 | 增加一座喷淋塔 | 18399 | 90 | 12668 | 6000 | 2012年 |
| 23 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 4 | 60 | 增加一座喷淋塔 | 18556 | 90 | 12609 | 6000 | 2012年 |
| 24 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 1 | 300 | 提高综合脱硫效率 | 15823 | 90 | 10551 | 100.0 | 2014年 |
| 25 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 2 | 300 | 提高综合脱硫效率 |  |  |  | 100.0 |  |
| 26 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 11 | 100 | 提高综合脱硫效率 |  |  |  | 50.0 |  |
| 27 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 12 | 100 | 提高综合脱硫效率 |  |  |  | 50.0 |  |
| 28 | 西安 | 大唐户县第二发电厂 | 1 | 300 | 提高综合脱硫效率 | 7676 | 90 | 3838 | 100.0 | 2014年 |
| 29 | 西安 | 大唐户县第二发电厂 | 2 | 300 | 提高综合脱硫效率 |  |  |  | 100.0 |  |
| 30 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 1 | 6 | 湿式石灰法脱硫工艺 | 2744 | 90 | 2470 | 500.0 | 2012年 |
| 31 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 2 | 12 | 湿式石灰法脱硫工艺 |  |  |  | 900.0 |  |
| 32 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 3 | 30 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 6279.03 | 90 | 4279 | 200 | 2011-2015年 |
| 33 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 4 | 30 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 9195.08 | 90 | 7195 | 200 | 2011-2016年 |
| 34 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 5 | 30 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 7333.93 | 90 | 5334 | 200 | 2011-2017年 |
| 35 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 6 | 30 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 8999.58 | 90 | 7000 | 200 | 2011-2018年 |
| 36 | 咸阳 | 大唐彬长电厂 | 1 | 63 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 4474.93 | 90 | 475 | 450 | 2011-2019年 |
| 37 | 咸阳 | 大唐彬长电厂 | 2 | 63 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 4647.48 | 90 | 647 | 450 | 2011-2020年 |
| 38 | 咸阳 | 大唐渭河热电厂 | 1 | 30 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 1481.81 | 90 | 482 | 200 | 2011-2021年 |
| 39 | 咸阳 | 大唐渭河热电厂 | 2 | 30 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 1574.32 | 90 | 574 | 200 | 2011-2022年 |
| 40 | 咸阳 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 1 | 20 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 1634.75 | 90 | 435 | 200 | 2011-2023年 |
| 41 | 咸阳 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 2 | 20 | 使用低硫煤、进行设备维护 | 1233.1 | 90 | 33.1 | 200 | 2011-2024年 |
| 42 | 咸阳 | 彬县电力有限公司 | 2 | 0.6 | 湿法脱硫 | 548.96 | 90 | 449 | 200 | 2011-2025年 |
| 43 | 咸阳 | 彬县电力有限公司 | 3 | 0.6 | 湿法脱硫 | 1514.29 | 90 | 1314 | 200 | 2011-2026年 |
| 44 | 铜川 | 华能国际电力开发公司铜川电厂 | 1 | 60 | 石灰石脱硫 | 579.15 | 91.9 | —— | 5000 | 2015年 |
| 45 | 铜川 | 华能国际电力开发公司铜川电厂 | 2 | 60 | 石灰石脱硫 | 585.11 | 91.9 | ——— | 5000 | 2015年 |
| 小计 |  | / | / | / | / | 234054 | / | 117850 | 133800 | / |

表8:

二氧化硫治理工程——钢铁烧结烟气脱硫工程（管理）项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 烧结机或球团设备 |  |  | 项目 类型 | 减排 措施 | 2010年SO2排放量（吨） | 2015年SO2去除率（%） | 十二五SO2削减量 （吨/年） | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 编号 | 规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南 | 华阴市新西北特钢有限公司 | 烧结机 | 1 | 36 | 管理 | 静电除尘 | 100 | 10 | 10 | 300 | 2012年 |
|  |  |  | 烧结机 | 2 | 36 | 管理 | 静电除尘 | 100 | 10 | 10 | 300 | 2012年 |
| 2 | 渭南 | 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司 | 烧结机 | 1 | 400 | 新安装脱硫设施 | 石灰石石膏法 | 10560 | 65 | 6864 | 7500 | 2012年6月 |
|  |  |  | 烧结机 | 2 | 265 |  |  | 5940 | 65 | 3861 | 3500 | 2012年6月 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10745 | 11600 | / |

表9:

— 43 —

二氧化硫治理工程——石油炼制行业SO2治理工程项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 生产工艺 | 规模万吨/年 | 项目类型 | 减排 措施 | 2010年SO2排放量（吨） | 2015年污染物去除率（%） | 十二五SO2削减量 （吨/年） | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸阳 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 | 催化裂化装置烧焦 | 140 | 新安装脱硫设施 | 催化烟气脱硫 | 1100 | 10 | 100 | 6500 | 2013-2015年 |
| 小计 |  | / | / | / | / | / | / | / | 100 | 6500 | / |

表10:

— 44 —

二氧化硫治理工程——焦炉煤气脱硫工程项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 炼焦炉 |  | 减排措施 | H2S去除率（%） | 2010年SO2排放量（吨） | 十二五SO2削减量（吨/年） | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 规模（m） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 1 | 100 | 新安装脱硫设施 | 95 | 800 | 700 | 1100 | 2012年6月 |
| 2 | 渭南 | 韩城市裕隆焦化有限责任公司 | 1 | 100 | 新安装脱硫设施 | 95 | 830 | 720 | 1100 | 2011年12月 |
| 小计 |  | / | / | / | / | / | / | 1420 | 2200 | / |

表11:

二氧化硫治理工程——硫酸尾气脱硫工程项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 设备名称 | 项目类型 | SO2减排措施 | 2010年SO2排放量（吨） | 2015年SO2去除率（%） | 十二五SO2削减量（吨/年） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渭南 | 潼关中金冶炼有限责任公司 | 冶炼烟气两转两吸工艺制酸 | 新安装脱硫设施 | 新上脱硫塔两座、碱性湿法脱硫 | 169.21 | 99.8 | 62.4 | 150 | 2011年 |
| 小计 |  | / | / | / | / | / | / | 62.4 | 150 | / |

表12:

二氧化硫治理工程——建材窑炉烟气脱硫工程项目表

| 序号 | 所在市（区） | 行业 | 企业名称 | 窑炉规模 （万立方米/年） | 原燃料 类 型 | 减排措施 | SO2去除率（%） | 2010年SO2排放量（吨） | 十二五SO2削减量 （吨/年） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸阳 | 平板玻璃制造 | 陕西蓝星玻璃有限公司 | 850吨 | 煤 | 清洁燃料替代 | 100 | 110.23 | 110.23 | 8411 | 2015年 |
| 2 | 咸阳 | 建筑陶瓷制品制造 | 咸阳赛博陶瓷有限公司 | 400 | 煤 | 清洁燃料替代 | 100 | 58.91 | 58.91 | 693 | 2015年 |
| 3 | 咸阳 | 建筑陶瓷制品制造 | 咸阳华达陶瓷有限责任公司 | 480 | 煤 | 清洁燃料替代 | 100 | 112.63 | 112.63 | 900 | 2015年 |
| 4 | 咸阳 | 建筑陶瓷制品制造 | 咸阳罗美亚陶瓷有限公司 | 400 | 煤 | 清洁燃料替代 | 100 | 178 | 178 | 886 | 2015年 |
| 5 | 咸阳 | 建筑陶瓷制品制造 | 咸阳中阳陶瓷有限公司 | 380 | 煤 | 清洁燃料替代 | 100 | 61 | 61 | 520 | 2015年 |
| 小计 |  | / | / | / | / | / | / | / | 520.77 | 11410 | / |

表13:

二氧化硫治理工程——燃煤锅炉烟气脱硫工程项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 燃煤锅炉 |  | 项目类型 | 减排措施 | 2010年SO2排放量（吨） | 2015年SO2去除率（%） | 十二五SO2 削减量（吨/年） | 投资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规模 （蒸吨） | 燃料煤 用量 （吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 陕西长青能源化工有限公司 | 1×620t | 202118 | 新建 | 氨法脱硫 |  |  | 635 | 2000 | 2013年3月 |
| 2 | 宝鸡 | 岐山华祥纸箱有限 公司 | 1×15t | 6800 | 新建 | LIFAC烟气脱硫 工艺 | 141.2 |  | 47.4 | 1500 | 2013年10月 |
| 3 | 宝鸡 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 1×55t | 4800 | 新建 |  | 212.35 |  | 261 | 280 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 | 陕西有色金属矿山公司（冶炼厂） | 1×10t | 6000 | 已投运 | 提高铵吸收效率 | 350 |  | 50 | 30 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 2×40t | 40000 | 循环流 化床 | 石膏脱硫或湿法 | 446 |  | 512 | 300 |  |
| 6 | 宝鸡 | 宝鸡陕丰淀粉有限 公司 | 1×30t | 5974 | 新建 |  | 74.47 |  |  | 300 | 2012年12月 |
| 7 | 渭南 | 中冶陕压重工设备有新公司 | 1×34t | 8436 | 煤改气 | 改烧天然气 | 48.76 | 99.9 | 46.26 | 100 | 2012年 |
| 8 | 渭南 | 渭河煤化工集团有限责任公司 | 2×160tt | 352000 | 新安装脱硫设施 | 氨法脱硫 | 3829 | 80 | 3062 | 3000 | 2014年 |
| 9 | 西安 | 西安市热力公司城区分公司朝阳门站 | 4×40t、 1×65t | 84825 | 新安装脱硫设施 | 湿式镁法脱硫工艺 | 1200 | 70 | 840 | 1650 | 2012年 |
| 10 | 西安 | 西安朱雀热力有限 责任公司 | 2×75t | 43682 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 549 | 70 | 384 | 40 | 2014年 |
| 11 | 西安 | 西安西联供热 有限公司 | 2×150t | 87056 | 循环流化床锅炉 监管 | 提高投运率完善在线监测 | 1776 | 70 | 1243 | 300 | 2012年 |
| 12 | 西安 | 西安雁东供热 有限公司 | 4×100t | 25000 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 160 | 70 | 112 | 2500 | 2012年 |
| 13 | 西安 | 陕西明德集中供热 有限责任公司 | 3×40t、 1×100t、 1×120t | 35000 | 新安装脱硫设施 | 湿式镁法脱硫工艺 | 280 | 70 | 196 | 2400 | 2012年 |
| 14 | 西安 | 中国航天科技集团公司第四研究院 | 4×20t、 1×10t、 1×35t | 29360 | 新安装脱硫设施 | 湿式石灰法脱硫 工艺 | 415.53 | 70 | 291 | 1000 | 2012年 |
| 15 | 西安 | 西安航空发动机（集团）有限公司 | 2×20t、 2×30t、 2×35t | 45499.65 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 378.05 | 70 | 265 | 1200 | 2011年 |
| 16 | 西安 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 1×35t | 37768.5 | 新安装脱硫设施 | 石灰法脱硫 | 678 | 70 | 475 | 800 | 2012年 |
| 17 | 西安 | 西安电子科技大学 长安校区 | 3×20t、 1×35t | 16100 | 新安装脱硫设施 | 石灰法脱硫 | 209 | 70 | 146 | 700 | 2012年 |
| 18 | 西安 | 西北工业大学长安 校区 | 1×42t | 12100 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 145 | 70 | 102 | 500 | 2011年 |
| 19 | 西安 | 西安市长安区新区 热力有限公司 | 1×35t | 12000 | 新安装脱硫设施 | 双碱法脱硫 | 265.2 | 70 | 186 | 400 | 2012年 |
| 20 | 西安 | 西安高新区热力 有限公司 | 6×75t | 40200 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 546.72 | 70 | 383 | 3000 | 2011年 |
| 21 | 西安 | 西安市城北供热有限公司 | 4×75t | 81732 | 循环流化床锅炉 监管 | 提高投运率完善在线监测 | 3126.25 | 70 | 2188 | 600 | 2012年 |
| 22 | 西安 | 西安经发新能源有限责任公司 | 4×35t | 55581 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 215.91 | 90 | 72 | 900 | 2015年 |
| 23 | 西安 | 西安太华热电有限 责任公司 | 2×150t | 34569 | 循环流化床锅炉 监管 | 提高投运率完善在线监测 | 955.58 | 70 | 669 | 600 | 2011年 |
|  | 西安 | 西安热电供热有限 公司 | 2×100t | 7500 | 新安装脱硫设施 | 石灰法脱硫 | 1776 | 70 | 1243 | 1400 | 2013年 |
| 24 | 西安 | 西安轨道交通设备有限责任公司 | 1×35t、 3×20t、 1×15t | 30705 | 新安装脱硫设施 | 双碱法脱硫 | 263.14 | 70 | 184 | 600 | 2012年 |
| 25 | 西安 | 西安北方庆华机电集团有限公司 | 4×15t、 2×20t | 15400 | 新安装脱硫设施 | 石灰法脱硫 | 214.99 | 70 | 150 | 700 | 2012年 |
| 26 | 西安 | 中国飞行试验研究院 | 5×20t | 2500 | 新安装脱硫设施 | 石灰法脱硫 | 255 | 70 | 179 | 600 | 2011年 |
| 27 | 西安 | 中航工业第一飞机设计研究院 | 2×20t | 9250 | 已投运脱硫设施 改造 | 提高综合脱硫效率 | 272 | 70 | 190 | 200 | 2011年 |
|  | 西安 | 西安下店玉米开发实业有限公司 | 2×23t | 13514 | 新安装脱硫设施 | 石灰法脱硫 | 266.87 | 70 | 187 | 300 | 2012年 |
| 28 | 咸阳 | 咸阳市西区集中供热有限公司 | 1#:35t | 10000 | 新安装脱硫设施 | 循环流化床 | 178.5 | 70 | 128.5 | 200 | 2011-2013年 |
| 29 | 咸阳 | 咸阳市西区集中供热有限公司 | 2#:35t | 20000 | 新安装脱硫设施 | 循环流化床 | 357 | 70 | 128.5 | 200 | 2011-2013年 |
| 30 | 咸阳 | 咸阳市北区集中供热有限公司 | 1#:35t | 21000 | 新安装脱硫设施 | 循环流化床 | 321.3 | 70 | 128.5 | 200 | 2011-2013年 |
| 31 | 咸阳 | 咸阳市北区集中供热有限公司 | 2#:35t | 20000 | 新安装脱硫设施 | 循环流化床 | 306 | 70 | 128.5 | 200 | 2011-2013年 |
| 32 | 咸阳 | 咸阳市沣渭新区集中供热有限公司（Ⅱ区） | 1#:75t | 25700 | 新安装脱硫设施 | 脱硫塔 | 524.28 | 70 | 275.2 | 500 | 2011-2013年 |
| 33 | 咸阳 | 咸阳市沣渭新区集中供热有限公司（Ⅱ区） | 2#:75t | 25700 | 新安装脱硫设施 | 脱硫塔 | 524.28 | 70 | 128.5 | 500 | 2011-2013年 |
| 34 | 铜川 | 耀州区20吨以下的燃煤锅炉（共382家单位） |  |  | 改造 | 改为天然气或者水煤浆锅炉（湿法脱硫除尘） |  |  | 7098.85 | 3000 | 2011-2013年 |
| 35 | 铜川 | 耀州区20吨以上的锅炉燃煤锅炉（共12家单位） |  |  | 改造 | 湿法脱硫除尘 |  |  | 470.29 | 2000 | 2011-2013年 |
| 36 | 杨凌 | 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 10t | 4140 | 待上集中供热后 拆除 | 待上集中供热后 拆除 | 33.78 |  | 33.78 |  | 2011-2013年 |
| 37 | 杨凌 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 3t | 800 | 待上集中供热后 拆除 | 待上集中供热后 拆除 | 6.53 |  | 6.53 |  | 2011-2013年 |
| 38 | 杨凌 | 杨凌亨泰绿色高科股份有限公司 | 14t | 2150 | 拆除 | 拆除 | 9.24 |  | 9.24 |  | 2011-2013年 |
| 小计 |  | / | / | / | / | / | / | / | 23835.05 | 34700 | / |

表14:

氮氧化物治理工程——电力行业低氮燃烧改造及脱硝工程项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 机组 编号 | 装机 容量 （万千瓦） | 用量 （吨/年） | 项目 类型 | 低氮燃烧技术类型 | 低氮燃烧NOx去除率（%） | 烟气脱硝技术类型 | 烟气脱硝效率（%） | 2010年NOx排放量（吨） | 十二五NOx削减量（吨/年） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 1 | 30 | 635000 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR |  | 4304 | 3888 | 6000 | 2014年 |
| 2 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 2 | 30 | 625300 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR |  | 4240 | 3392 | 6000 | 2015年 |
| 3 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 3 | 30 | 739200 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR |  | 5010 | 4008 | 6000 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 4 | 30 | 679200 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR |  | 4603 | 3683 | 6000 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 | 宝鸡发电有限责任公司 | 5 | 66 | 0 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR |  |  | 6000 | 6000 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 | 宝鸡发电有限责任公司 | 6 | 66 | 0 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR |  |  | 6000 | 6000 | 2012年 |
| 7 | 渭南 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 1 | 5 | 13.52 | 新建脱销设施 | 低氮燃烧控制器 | 70 |  | 70 | 1000 | 700 | 600 | 2013年 |
| 8 | 渭南 | 陕西三秦能源群生发电有限公司 | 2 | 5 | 35.12 | 新建脱销设施 | 低氮燃烧控制器 | 70 |  | 70 | 1160 | 812 | 600 | 2013年 |
| 9 | 渭南 | 澄合矿务电力中心 | 1 | 0.6 | 1.94 | 新建脱销设施 | 低氮燃烧控制器 | 70 |  | 70 | 108 | 75 | 600 | 2013年 |
| 10 | 渭南 | 澄合矿务电力中心 | 2 | 0.6 | 24.5 | 新建脱销设施 | 低氮燃烧控制器 | 70 |  | 70 | 293 | 205 | 600 | 2013年 |
| 11 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 1 | 36 | 648300 | 低氮燃烧改造 | PAX | 40% | SCR | 70% | 5195 | 3584 | 8000 | 2015年 |
| 12 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 2 | 36 | 648300 | 低氮燃烧改造 | PAX | 40% | SCR | 70% | 5195 | 3584 | 8000 | 2015年 |
| 13 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 3 | 33 | 648300 | 低氮燃烧改造 | PAX | 40% | SCR | 70% | 5195 | 3584 | 8000 | 2015年 |
| 14 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 4 | 33 | 648300 | 低氮燃烧改造 | PAX | 40% | SCR | 70% | 5195 | 3584 | 8000 | 2015年 |
| 15 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 5 | 66 | 1148700 | 低氮燃烧改造 | HT-NR3 | 40% | SCR | 70% | 11392 | 7168 | 9000 | 2015年 |
| 16 | 渭南 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 6 | 66 | 1148700 | 低氮燃烧改造 | HT-NR3 | 40% | SCR | 70% | 11392 | 7168 | 9000 | 2015年 |
| 17 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 1 | 60 | 1709722 | 新建脱销设施 |  |  | SCR | 80 | 9000 | 7200 | 8500 | 2013年12月 |
| 18 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 2 | 60 | 1537553 | 新建脱销设施 |  |  | SCR | 80 | 9100 | 7280 | 8500 | 2014年12月 |
| 19 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 3 | 60 | 1466781 | 新建脱销设施 |  |  | SCR | 80 | 9000 | 7200 | 8500 | 2014年12月 |
| 20 | 渭南 | 大唐韩城第二发电公司 | 4 | 60 | 1465236 | 新建脱销设施 |  |  | SCR | 80 | 8300 | 6640 | 8500 | 2014年12月 |
| 21 | 渭南 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 3 | 12 | 140000 | 低氮燃烧改造 | LNB | 70 | LNB | 70 | 433 | 61 | 240 | 2015年 |
| 22 | 渭南 | 新元发电有限公司 | 1 | 55 | 124500 | 低氮燃烧改造 | LNB | 70 | LNB | 70 | 1228 | 172 | 400 | 2015年 |
| 23 | 渭南 | 新元发电有限公司 | 2 | 55 | 124500 | 低氮燃烧改造 | LNB | 70 | LNB | 70 | 1228 | 172 | 400 | 2015年 |
| 24 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 1 | 300 | 698300 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR | 70 | 15553.12 | 10887 | 9000 | 2012年 |
| 25 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 2 | 300 | 712400 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR | 70 |  |  |  | 2012年 |
| 26 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 11 | 100 | 395900 | 新建脱硝设施 |  |  | SNCR | 50 |  |  |  | 2013年 |
| 27 | 西安 | 大唐灞桥热电厂 | 12 | 100 | 408300 | 新建脱硝设施 |  |  | SNCR | 50 |  |  |  | 2013年 |
| 28 | 西安 | 大唐户县第二发电厂 | 1 | 300 | 842200 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR | 70 | 10107.59 | 7075 | 7000 | 2013年 |
| 29 | 西安 | 大唐户县第二发电厂 | 2 | 300 | 894500 | 新建脱硝设施 |  |  | SCR | 70 |  |  |  |  |
| 30 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 1 | 6 | 31300 | 新建脱硝设施 |  |  | SNCR | 50 | 238.08 | 119.04 | 1800 | 2014年 |
| 31 | 西安 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 2 | 12 | 46000 | 新建脱硝设施 |  |  | SNCR | 50 |  |  |  |  |
| 32 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 3 | 30 | 718547 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 5999.22 | 3899.49 | 3434 | 2015年 |
| 33 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 4 | 30 | 664006 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 8544.06 | 5553.64 | 3434 | 2015年 |
| 34 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 5 | 30 | 813206 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 6947.89 | 4516.13 | 3434 | 2015年 |
| 35 | 咸阳 | 陕西渭河发电有限公司 | 6 | 30 | 745523 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 8622.37 | 5604.54 | 3434 | 2015年 |
| 36 | 咸阳 | 大唐彬长电厂 | 1 | 63 | 1500000 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 7337.6 | 4769.44 | 6000 | 2015年 |
| 37 | 咸阳 | 大唐彬长电厂 | 2 | 63 | 1500000 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 8064.6 | 5241.99 | 6000 | 2015年 |
| 38 | 咸阳 | 大唐渭河热电厂 | 1 | 30 | 725000 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 1608.73 | 1045.67 | 3434 | 2012年 |
| 39 | 咸阳 | 大唐渭河热电厂 | 2 | 30 | 725000 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | SCR | 55 | 1640.57 | 1066.37 | 3434 | 2012年 |
| 40 | 咸阳 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 1 | 20 | 51000 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | _ | 30 | 1691.5 | 507.45 | 3434 | 2015年 |
| 41 | 咸阳 | 陕西华电瑶池发电有限公司 | 2 | 20 | 51000 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | 低氮燃烧器 | 10 | _ | 30 | 1691.5 | 507.45 | 3434 | 2015年 |
| 42 | 咸阳 | 彬县电力有限公司 | 2 | 0.6 | 41400 | 低氮燃烧 | 低氮燃烧器 | 10 | _ | 30 | 230.03 | 69 | 600 | 2015年 |
| 43 | 咸阳 | 彬县电力有限公司 | 3 | 0.6 | 114200 | 低氮燃烧 | 低氮燃烧器 | 10 | _ | 30 | 249.21 | 454.29 | 600 | 2015年 |
| 44 | 铜川 | 华能国际电力开发公司铜川电厂 | 1 | 60 | 1412500 | 低氮燃烧改造 | 低氮燃烧改造 | 60 | —— | —— | 15820.55 | 9492.33 | 5000 | 2015年 |
| 45 | 铜川 | 华能国际电力开发公司铜川电厂 | 2 | 60 | 1427100 | 新建脱硝设施 | 新建脱硝设施 | —— | SCR | 70 | 15983.42 | 11188.39 | 5000 | 2015年 |
| 小计 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 158157.2 | 191912 | / |

表15:

氮氧化物治理工程——电力行业现有脱硝设施改造（管理）减排项目表

| 序号 | 所在市（区） |  | 企业名称 |  | 发电机组编号 |  | 装机容量 （万千瓦） |  | 燃料类型 |  | 用量 （吨/年） |  | 项目类型 |  | 减排措施 |  | 2010年NOx排放量（吨） |  | 2015年NOx去除率（%） |  | 十二五NOx削减量（吨/年） |  | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡 |  | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 |  | 1 |  | 30 |  | 煤 |  | 635000 |  | 脱硝设施管理 |  | SCR |  | 4304 |  | 80 |  | 3888 |  | 100 | 2014年 |
| 2 | 宝鸡 |  | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 |  | 2 |  | 30 |  | 煤 |  | 625300 |  | 脱硝设施管理 |  | SCR |  | 4240 |  | 80 |  | 3392 |  | 100 | 2015年 |
| 3 | 宝鸡 |  | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 |  | 3 |  | 30 |  | 煤 |  | 739200 |  | 脱硝设施管理 |  | SCR |  | 5010 |  | 80 |  | 4008 |  | 100 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 |  | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 |  | 4 |  | 30 |  | 煤 |  | 679200 |  | 脱硝设施管理 |  | SCR |  | 4603 |  | 80 |  | 3683 |  | 100 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 |  | 宝鸡发电有限责任公司 |  | 5 |  | 66 |  | 煤 |  | 0 |  | 脱硝设施改造 |  | SCR |  |  |  | 80 |  | 6000 |  | 100 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 |  | 宝鸡发电有限责任公司 |  | 6 |  | 66 |  | 煤 |  | 0 |  | 脱硝设施改造 |  | SCR |  |  |  | 80 |  | 6000 |  | 100 | 2012年 |
| 小计 |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | / |  | 26971 |  | 600 |  | / |

表16:

氮氧化物治理工程——水泥行业低氮燃烧改造及脱硝项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 水泥窑 |  |  | 规模（吨熟料/日） | 项目 类型 | 低氮燃烧技术类型 | 低氮燃烧NOx去除率（%） | 烟气脱硝技术类型 | 脱硝效率（%） | 2010年NOx排放量（吨） | 十二五NOx 削减量 （吨/年） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型 |  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 干法 旋窑 | 1号窑 |  | 4000 | 低氮燃烧改造 |  |  |  |  | 3376.8 |  | 1500 | 2011年 |
| 2 | 宝鸡 | 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司 | 干法 旋窑 | 2号窑 |  | 4000 | 低氮燃烧改造 |  |  |  |  | 3376.8 |  | 1500 | 2011年 |
| 3 | 宝鸡 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 新型 干法 回转窑 | 15b.01 |  | 4500 | 低氮燃烧改造 |  |  | 低氮燃烧+脱硝工程 |  |  |  | 6000 | 2011年 |
| 4 | 宝鸡 | 宝鸡凤凰山水泥有限 公司 | 旋窑 |  |  | 4500 | 低氮燃烧改造 |  |  |  | 99.9 |  | 1500 | 450 | 2013年 |
| 5 | 宝鸡 | 陕西众喜水泥（集团）有限公司 | 旋窑 | 5科 |  | 4000 | 低氮燃烧改造 |  |  |  | 99.5 | 1299 | 1000 | 300 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 | 陕西众喜水泥（集团）有限公司 | 旋窑 | 4科 |  | 1000 | 低氮燃烧改造 |  |  |  | 99.5 | 1299 | 185 | 100 | 2012年 |
| 7 | 宝鸡 | 陕西众喜水泥（集团）有限公司 | 旋窑 | 3科 |  | 1000 | 低氮燃烧改造 |  |  |  | 99.5 | 1299 | 182 | 110 | 2012年 |
| 8 | 宝鸡 | 陕西众喜水泥（集团）有限公司 | 旋窑 | 1科 |  | 1000 | 低氮燃烧改造 |  |  |  | 99.5 | 1299 | 181 | 110 | 2012年 |
| 9 | 宝鸡 | 陕西社会水泥有限公司 | 旋窑 | 2 |  | 2500 | 低氮燃烧改造 |  |  |  |  |  |  | 600 | 2012年 |
| 10 | 渭南 | 陕西富平水泥有限公司 | 回转窑 | 1 |  | 5000 | 低氮燃烧 |  | 30 | SNCR烟气脱硝 | 60 | 2487.07 | 2238 | 1300 | 2012年 |
| 11 — 57 — | 渭南 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 回转窑 | 1 |  | 4500 | 低氮燃烧 |  | 30 | SNCR烟气脱硝 | 60 | 2209.68 | 1988 | 1300 | 2012年 |
| 12 | 渭南 | 陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城 公司 | 新型干法窑 | 1 |  | 2500 | 低氮燃烧改造、新建脱硝 设施 | 分级燃烧技术 | 30～40％ | SNCR | 50～60％ | 1500 | 1200 | 1000 | 2013年 |
| 13 | 渭南 | 陕西韩城尧柏阳山庄水泥有限公司 | 干法回转窑 | 1 |  | 3500 | 新建脱销设施 |  |  | SNCR | 70 | 1000 | 700 | 7000 | 2013年 |
| 14 | 西安 | 西安蓝田尧柏水泥有限公司 | 水泥窑 | 1、2 |  | 2500 | 新建脱硝设施 |  |  |  | 70 | 2919 | 2043 |  | 2012年 |
| 15 | 咸阳 | 泾阳县声威建材集团有限公司 | 新型干法 | 1 |  | 2500 | 低氮燃烧 | TDF分解炉 工艺 | 10 | —— | —— | 3000 | 300 | 1500 | 2015年 |
| 16 | 咸阳 | 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 | 新型干法 | 1 |  | 9500 | 低氮燃烧、新建脱销设施 | TDF分解炉 工艺 | 10 | 加氨 脱硝 | 30 | 3300 | 1320 | 2000 | 2015年 |
| 17 | 铜川 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 81 | YL-01 |  | 4500 | 低氮燃烧改造 | 低氮 燃烧 | 6 | —— | 70% | 2213 | 132.78 | 2000 | 2015年 |
| 18 | 铜川 | 铜川声威建材有限责任公司 | 81 | YL-01 |  | 4500 | 低氮燃烧改造 | 低氮 燃烧 | 6 | —— | 70% | 2566 | 153.96 | 2000 | 2015年 |
| 19 | 铜川 | 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 | 81 | YL-01 |  | 4500 | 低氮燃烧改造 | 低氮 燃烧 | 6 | —— | 70% | 2185.9 | 131.15 | 2000 | 2015年 |
|  | 小计 | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | 13254.89 | 30770 | / |

表17:

氮氧化物治理工程——燃煤锅炉低氮燃烧示范工程表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 燃煤锅炉 |  | 燃料煤 | 用量（吨/年） | NOx治理技术 | NOx去除率（%） | 2010年NOx排放量（吨） | 十二五NOx削减量 （吨/年） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 规模（蒸吨） | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 陕西长青能源化工有限公司 | 1 | 620 | 煤 | 未投产 | 低氮 燃烧 |  |  | 0 | 2000 | 2013年 |
| 2 | 宝鸡 | 岐山华祥纸箱有限公司 | 1 | 15 | 煤 | 6800 | 低氮 燃烧 |  |  |  | 1500 | 2013年 |
| 3 | 宝鸡 | 陕西圣龙纸业有限责任公司 | 1 | 55 | 煤 | 44070 | 低氮 燃烧 |  | 440.7 |  | 280 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 | 陕西有色金属矿山公司（冶炼厂） | 1 | 10 | 煤 | 6000 | 低氮 燃烧 |  |  | 30 | 30 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 1 | 40×2 | 煤 | 26888 | 低氮 燃烧 |  | 115.332 |  | 300 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 | 宝鸡陕丰淀粉有限公司 | 1 | 30 | 煤 | 10400 | 低氮 燃烧 |  |  |  | 300 | 2012年 |
| 7 | 渭南 | 中冶陕压重工设备有限公司 | 1 | 34 | 煤 | 8436 | 煤改气 | 100 | 24.89 | 24.89 | 100 | 2012年 |
|  | 小计 | / | / | / | / | / | / |  | / | 54.89 | 4510 | / |

表18:

颗粒物治理工程——电力行业颗粒物治理项目表

| 序号 | 所在市（区） | 县（区） | 企业名称 | 发电机组 |  | 燃煤 | 2010年烟尘排放量（吨） | 改造内容（改造后除尘方式） | 改造后烟尘除尘效率（%） | 改造后烟尘排放量（吨） | 削减量（吨） | 投资 | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号 | 装机容量（千瓦时） | 用量 （万吨） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 1 | 30 | 635000 | 425 | 静电除尘双室四电场 | 99.7 | 318 | 107 | 6000 | 2014年 |
| 2 | 宝鸡 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 2 | 30 | 625300 | 362 | 静电除尘双室四电场 | 99.7 | 217 | 145 | 6000 | 2015年 |
| 3 | 宝鸡 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 3 | 30 | 739200 | 421 | 静电除尘双室四电场 | 99.7 | 316 | 105 | 6000 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 | 凤翔县 | 陕西宝鸡第二发电有限责任公司 | 4 | 30 | 679200 | 450 | 静电除尘双室四电场 | 99.7 | 338 | 112 | 6000 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 | 凤翔县 | 宝鸡发电有限责任公司 | 5 | 66 | 0 | 600 | 静电除尘双室四电场 | 99.7 | 560 | 40 | 6000 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 | 凤翔县 | 宝鸡发电有限责任公司 | 6 | 66 | 0 | 600 | 静电除尘双室四电场 | 99.7 | 560 | 40 | 6000 | 2012年 |
| 7 | 渭南 | 白水县 | 蒲白矿务局矸石电厂 | 3 | 12 | 140000 | 331 | 静电除尘 | 95 | 314 | 17 | 460 | 2015年 |
| 8 | 渭南 | 白水县 | 新元发电有限公司 | 1 | 55 | 124500 | 242 | 静电除尘 | 95 | 236 | 6 | 400 | 2015年 |
| 9 | 渭南 | 白水县 | 新元发电有限公司 | 1 | 55 | 124500 | 242 | 静电除尘 | 95 | 236 | 6 | 400 | 2015年 |
| 10 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 1 | 36 | 648300 | 1650 | 电除尘 | 99.5 | 1500 | 150 | 1500 | 2015年 |
| 11 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 2 | 36 | 648300 | 1650 | 电除尘 | 99.5 | 1500 | 150 | 1500 | 2015年 |
| 12 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 3 | 33 | 648300 | 1650 | 电除尘 | 99.5 | 1500 | 150 | 1600 | 2015年 |
| 13 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 4 | 33 | 648300 | 1650 | 电除尘 | 99.5 | 1500 | 150 | 1600 | 2015年 |
| 14 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 5 | 66 | 1148700 | 2870 | 电除尘 | 99.5 | 2700 | 170 | 3000 | 2015年 |
| 15 | 渭南 | 蒲城 | 陕西华电蒲城发电有限责任公司 | 6 | 66 | 1148700 | 2870 | 电除尘 | 99.5 | 2700 | 170 | 3000 | 2015年 |
| 16 | 西安 | 灞桥区 | 大唐灞桥热电厂 | 1 | 300 | 69.83 | 1075.57 | 电袋复合除尘 | 99.9 | 358.52 | 717.05 | 9000 | 2012年 |
|  |  |  |  | 2 | 300 | 71.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 100 | 39.59 |  | 三电场改四 电场 |  |  |  |  | 2013年 |
|  |  |  |  | 12 | 100 | 40.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 西安 | 户县 | 大唐户县第二发电厂 | 1 | 300 | 84.22 | 266.49 | 电袋复合除尘 | 99.9 | 133.25 | 133．24 | 7000 | 2013年 |
|  |  |  |  | 2 | 300 | 89.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 西安 | 户县 | 国维淀粉厂（自备电厂） | 1 | 6 | 3.13 | 268.88 | 电袋复合除尘 | 99.9 | 1.49 | 267.4 | 1800 | 2014年 |
|  |  |  |  | 2 | 12 | 4.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1821.3 | 65728.4 | / |

表19:

颗粒物治理工程——钢铁行业颗粒物治理项目表

| 序号 | 所在市（区） | 县（区） | 企业名称 | 改造设备 |  | 产量 | 2010年烟尘排放量（吨） | 改造内容（改造后除尘方式） | 改造后烟尘除尘效率（%） | 改造后烟尘排放量（吨） | 削减量（吨） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 渭南 | 富平县 | 富平县钢厂兴宝钢厂有限责任 公司 | 钢铁熔化炉 | 1 | 148000 | 126 | 顶吸式除尘 | 95 | 54 | 72 | 500 | 2013年 |
|  | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 72 | 500 | / |

表20:

颗粒物治理工程——水泥行业颗粒物治理项目表

| 序号 | 所在市（区） | 县（区） | 企业名称 | 水泥窑 |  |  | 2010年烟粉尘排放量（吨） | 改造内容 （改造后除尘方式） | 改造后除尘效率（%） | 改造后烟粉尘排放量（吨） | 削减量（吨） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 | 编号 | 规模（吨熟料/日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 扶风县 | 冀东海德堡（扶风）水泥 有限公司 | 干法 旋窑 | 1号窑 | 4000 | 1283 | 全部更换并增加静电除尘器、窑尾改为布袋 | 99 | 641 | 2566 | 1500 | 2011年 |
| 2 | 宝鸡 | 扶风县 | 冀东海德堡（扶风）水泥 有限公司 | 干法 旋窑 | 2号窑 | 4000 | 1283 |  | 99 | 641 | 2566 | 1500 | 2011年 |
| 3 | 宝鸡 | 凤翔县 | 冀东水泥凤翔有限责任公司 | 新型 干法 回转窑 | 15b.01 | 4500 | 1443 | 袋式除尘器、电除尘器 | 99% | 721 | 2884 | 6000 | 2011年 |
| 4 | 宝鸡 | 岐山县 | 宝鸡凤凰山水泥有限公司 | 旋窑 |  | 4500 | 2270 | 布袋 | 99.9 | 270 | 150 | 450 | 2013年 |
| 5 | 宝鸡 | 岐山县 | 陕西众喜水泥（集团） 有限公司 | 旋窑 | 5科 | 4000 | 560 | 布袋 | 99.9 | 280 | 280 | 300 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 | 岐山县 | 陕西众喜水泥（集团） 有限公司 | 旋窑 | 4科 | 1000 | 115 | 布袋 | 99.9 | 56 | 59 | 100 | 2012年 |
| 7 | 宝鸡 | 岐山县 | 陕西众喜水泥（集团）有限 公司 | 旋窑 | 3科 | 1000 | 121 | 布袋 | 99.9 | 59 | 62 | 110 | 2012年 |
| 8 | 宝鸡 | 岐山县 | 陕西众喜水泥（集团） 有限公司 | 旋窑 | 1科 | 1000 | 122 | 布袋 | 99.9 | 59 | 63 | 110 | 2012年 |
| 9 | 宝鸡 | 眉县 | 陕西社会水泥有限公司 | 旋窑 | 2 | 2500 | 60 | 电-袋复合 除尘 | 99% | 5.98 | 53.86 | 600 | 2012年 |
| 10 | 渭南 | 富平县 | 陕西富平水泥有限公司 | 回转窑 | 1 | 5000 | 127 | 袋式除尘 | 99.9 | 63.5 | 63.5 | 1300 | 2012年 |
| 11 | 渭南 | 富平县 | 陕西实丰水泥股份有限公司 | 回转窑 | 1 | 4500 | 110 | 袋式除尘 | 99.9 | 55 | 55 | 1300 | 2012年 |
| 12 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西尧柏特种水泥有限公司蒲城公司 | 新型 干法窑 | 1 | 2500 | 0.04 | 袋收尘 | 99 | 0.02 | 0.02 | 42000 | 2011年 |
| 13 | 渭南 | 蒲城县 | 陕西蒲城洛东水泥有限公司 | 新型干法窑 | 1 | 830 | 19.4 | 电除尘器（加大除尘面积） | 99 | 16 | 3.4 | 300 | 2011年 |
| 14 | 渭南 | 澄城县 | 陕西壶梯山水泥厂 | 机立窑 | 1 | 244 | 25.43 | 布袋式 | 98 | 2.3 | 23.13 | 100 | 2013年 |
| 15 | 西安 | 高陵县 | 西安西京水泥有限责任公司 | 水泥窑 |  | 500000 | 33.4 | 袋式除尘法 | 99.9 | 3.4 | 30 | 1000 | 2014年 |
| 16 | 西安 | 蓝田县 | 西安顺宇水泥有限责任公司 | 水泥窑 |  | 150000 | 19.03 | 袋式除尘法 | 99 | 1.03 | 45 | 500 | 2012年 |
| 17 | 西安 | 蓝田县 | 西安蓝田尧柏水泥有限公司 | 水泥窑 |  | 1500000 | 210.67 | 袋式除尘法 | 99.95 | 105.67 | 105 | 2000 | 2014年 |
| 18 | 西安 | 蓝田县 | 蓝田县小寨第三水泥厂 | 水泥窑 | 1 | 530000 | 79.55 | 袋式除尘法 | 99 | 5.3 | 74 | 1000 | 2014年 |
|  | 小计 | / | / | / | / | / | 7881.5 | / | / | 2985.2 | 4896.32 | 60170 | / |

表21:

颗粒物治理工程——燃煤锅炉颗粒物治理项目表

| 序号 | 所在市（区） | 县（区） | 企业名称 | 燃煤锅炉 | 燃料煤 | 2010年烟尘排放量（吨） | 改造内容（改造后除尘方式） | 改造后除尘效率（%） | 改造后烟尘排放量（吨） | 削减量（吨） | 投资 （万元） | 完成 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 规模 （蒸吨） | 用量 （吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宝鸡 | 凤翔县 | 陕西长青能源化工有限公司 | 1×620t | 202118 |  | 袋式除尘 | 99.90% | 79.4t |  | 1000 | 2013年 |
| 2 | 宝鸡 | 岐山县 | 岐山华祥纸箱 有限公司 | 1×15t | 6800 | 29.4 | 麻石水膜除尘器 | 95 | 25 | 4.4 | 1500 | 2013年 |
| 3 | 宝鸡 | 岐山县 | 陕西圣龙纸业 有限责任公司 | 1×55t | 4800 | 168 | 麻石水膜除尘器 | 99 | 166.3 | 1.7 | 280 | 2014年 |
| 4 | 宝鸡 | 凤县县 | 陕西有色金属矿山公司（冶炼厂） | 1×10t | 6000 | 500 | 袋式除尘 | 92 | 450 | 50 | 30 | 2014年 |
| 5 | 宝鸡 | 扶风县 | 陕西法门寺纸业有限责任公司 | 2×40t | 40000 | 120 | 袋式除尘 | 97 | 40 | 80 | 300 | 2012年 |
| 6 | 宝鸡 | 眉县 | 宝鸡陕丰淀粉 有限公司 | 1×30t | 5974 | 53.76 | 布袋+静电除尘 | 90 | 13.44 | 40.32 | 300 | 2012年 |
| 7 | 渭南 | 富平县 | 中冶陕压重工 设备有限公司 | 1×34t | 8436 | 3.92 | 改烧 天然气 | 100 | 0 | 3.92 | 100 | 2012年 |
| 8 | 渭南 | 华县 | 陕西三荣化工 有限公司 | 工业窑炉 | 200 | 76 | 三级重力沉降 | 98 | 0.78 | 75.22 | 79 | 2012年 |
| 9 | 西安 | 碑林区 | 西安朱雀热力 有限责任公司 | 2×75t | 43682 | 115.69 | 电或袋式除尘 | 99 | 57.85 | 57.84 | 500 | 2015年 |
| 10 | 西安 | 莲湖区 | 西安西联供热 有限公司 | 2×150t | 87056 | 95.76 | 加强维护管理 | 99.95 | 44.88 | 50.88 | 150 | 2012年 |
| 11 | 西安 | 雁塔区 | 西安雁东供热 有限公司 | 4×100t | 25000 | 60 | 电或袋式除尘 | 95 | 30 | 30 | 1000 | 2015年 |
| 12 | 西安 | 雁塔区 | 陕西明德集中供热有限责任公司 | 3×40t、 2×100t、 1×120t | 35000 | 67.2 | 电或袋式除尘 | 99 | 33.6 | 33.6 | 3600 | 2015年 |
| 13 | 西安 | 灞桥区 | 中国航天科技集团公司第四研究院 | 4×20t、 2×10t、 1×35t | 29360 | 56.66 | 电或袋式除尘 | 95 | 40.47 | 16.19 | 1000 | 2015年 |
| 14 | 西安 | 未央区 | 西安航空发动机（集团）有限公司 | 2×20t、 2×30t、 2×35t | 45499.2 | 91.45 | 电或袋式除尘 | 95 | 30.48 | 60.97 | 500 | 2015年 |
| 15 | 西安 | 阎良区 | 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 3×35t | 37768.5 | 448.35 | 电或袋式除尘 | 95 | 112 | 336.35 | 200 | 2015年 |
| 16 | 西安 | 长安区 | 西安电子科技大学长安校区 | 3×20t、 1×35t | 16100 | 46.37 | 电或袋式除尘 | 95 | 17.83 | 28.54 | 200 | 2015年 |
| 17 | 西安 | 长安区 | 西北工业大学 长安校区 | 2×42t | 12100 | 26 | 电或袋式除尘 | 95 | 10 | 16 | 100 | 2015年 |
| 18 | 西安 | 长安区 | 西安市长安区新区热力有限公司 | 2×35t | 12000 | 34.56 | 电或袋式除尘 | 95 | 13.29 | 21.27 | 100 | 2015年 |
| 19 | 西安 | 高新区 | 西安高新区热力有限公司 | 2×75t | 20100 | 96.75 | 电或袋式除尘 | 99 | 19.35 | 77.4 | 500 | 2015年 |
| 20 | 西安 | 经开区 | 西安市城北供热有限公司 | 4×75t | 81732 | 545.71 | 加强维护管理 | 99.5 | 272.9 | 272.81 | 300 | 2011年 |
| 21 | 西安 | 经开区 | 西安经发新能源有限责任公司 | 4×35t | 55581 | 136.32 | 电或袋式除尘 | 99 | 45.44 | 90.88 | 500 | 2015年 |
| 22 | 西安 | 浐灞区 | 西安太华热电有限责任公司 | 2×150t | 34569 | 42.47 | 加强维护管理 | 99.5 | 21 | 21.47 | 150 | 2011年 |
| 23 | 西安 | 航天 基地 | 西安热电供热有限公司 | 2×100t | 7500 | 60 | 电或袋式除尘 | 95 | 15 | 45 | 500 | 2015年 |
| 24 | 西安 | 沣东区 | 西安轨道交通设备有限责任公司 | 1×35t、 3×20t、 1×15t | 30705 | 113.86 | 电或袋式除尘 | 95 | 38 | 75.86 | 1000 | 2015年 |
| 25 | 西安 | 灞桥区 | 西安北方庆华机电集团有限公司 | 4×15t、 2×20t | 15400 | 37.6 | 电或袋式除尘 | 99.5 | 18.8 | 18.8 | 1000 | 2011年 |
| 26 | 西安 | 阎良区 | 中国飞行试验研究院 | 5×20t | 2500 | 94 | 电或袋式除尘 | 99.5 | 23.5 | 70.5 | 800 | 2011年 |
| 27 | 西安 | 阎良区 | 中航工业第一飞机设计研究院 | 2×20t | 9250 | 53 | 电或袋式除尘 | 99.5 | 5.3 | 47.7 | 80 | 2014年 |
| 28 | 西安 | 长安区 | 西安下店玉米开发实业有限公司 | 2×23t | 13514 | 13 | 电或袋式除尘 | 99.5 | 0.33 | 12.67 | 80 | 2014年 |
| 29 | 咸阳 | 高新区 | 咸阳市西区集中供热有限公司 | 1×35t | 10000 | 43.1 | 布袋 | 96 | 33.1 | 10 | 100 | 2013年 |
| 30 | 咸阳 | 高新区 | 咸阳市西区集中供热有限公司 | 1×35t | 20000 | 86.2 | 布袋 | 96 | 66.2 | 20 | 101 | 2013年 |
| 31 | 铜川 | 耀州区 | 耀州区20吨以下的燃煤锅炉（共382家单位） |  |  |  | 改为天然气或者水煤浆锅炉（麻石湿法除尘） |  |  | 57750 | 15444 | 2013年 |
| 32 | 铜川 | 耀州区 | 耀州区20吨以上的锅炉燃煤锅炉（共12家单位） |  |  |  | 麻石湿法除尘 |  |  | 793.152 | 486 | 2013年 |
| 33 | 杨凌 | 杨陵区 | 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 10t | 4140 | 11.92 | 集中供热后拆除 |  |  | 11.92 | 150 | 2015年 |
| 34 | 杨凌 | 杨陵区 | 杨凌本香农业产业集团有限公司 | 3t | 800 | 2.3 | 集中供热后拆除 |  |  | 2.3 | 50 | 2015年 |
| 35 | 杨凌 | 杨陵区 | 杨凌亨泰绿色高科股份有限公司 | 14t | 2150 | 6.19 | 拆除 |  |  | 6.19 | 10000 | 2011年 |
|  | 小计 | / | / | / | / | / | / | / | / | 60233.85 | 42180 | / |

表22:

关中城市群大气污染联防联控工程治理项目——扬尘治理工程

| 序号 | 所在市（区） | 县（区） | 项目名称 | 规模 | 内容 | 投资 估算 （万元） | 实施 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡 | 渭滨区、陈仓区、金台区、麟游县、扶风县 | 12个公园绿化建设 | 对12个、约327.93万平方米的施工工地进行扬尘综合整治，新建12个生态型公园，整体提升周边地区生态环境质量。对重要的文物古迹，在其四周设置绿化保护圈 | 石鼓山、凤凰山、西虢、玉涧、西河滩、金陵、蟠龙山、陈仓、千河、宝石、麟游垂钓公园、扶风社区公园共12个，面积327.93公顷 | 16401.5 | 2011-2015年 |
| 2 | 宝鸡 | 金台区、渭滨区、陈仓区 | 进城车辆清洗站 | 在城市主要对外交通道路两侧设置进城车辆清洗站4个，防止市区扬尘 | 8500平方米 | 600 | 2011-2015年 |
| 3 | 宝鸡 | 扶风县 | 扶风冀东水泥公司料堆场扬尘治理工程 | 建造高标准防渗漏、防扬尘、防流失等无组织排放的石灰石堆棚1个、熟料堆棚2个、煤堆场1个 | 熟料堆棚长153米*宽70米两个，石灰石堆棚长180米*宽75米一个，煤堆场长150米*宽180米并在周围增加380米、高78米的抑尘挡风墙 | 5630 | 2011-2015年 |
| 4 | 宝鸡 | 金台区 | 宝鸡市热力有限公司供热站3个堆场扬尘治理工程 | 建设自动喷淋装置，安装视频监控设施，并与城市扬尘视频监控中心联网 | 群众路供热站堆场（煤3万多吨）、玉涧堡供热站堆场（煤8.7万多吨）、行政中心供热站堆场（煤2万多吨） | 220 | 2011-2015年 |
| 5 | 宝鸡 | 金台区 | 宝鸡石油机械有限责任公司堆场扬尘治理工程 | 建设自动喷淋装置，安装视频监控设施，并与城市扬尘视频监控中心联网 | 年堆煤2.8万多吨 | 70 | 2011-2015年 |
| 6 | 宝鸡 | 金台区 | 宝鸡市万宝隆陶瓷有限公司堆场扬尘治理工程 | 建设自动喷淋装置，安装视频监控设施，并与城市扬尘视频监控中心联网 | 年堆煤1.4万吨，陶土1.8万吨，砂子2万吨 | 100 | 2011-2013年 |
| 7 | 宝鸡 | 麟游县 | 郭家河煤矿堆场扬尘治理工程 | 安装自动喷淋装置和视频装置 | 各一套 | 80 | 2013年 |
| 8 | 宝鸡 | 麟游县 | 崔木煤矿堆场扬尘治理工程 | 安装自动喷淋装置和视频装置 | 各一套 | 80 | 2013年 |
| 9 | 宝鸡 | 麟游县 | 宝鸡市北马坊煤业公司堆场扬尘治理工程 | 安装自动喷淋装置和视频装置 | 各一套 | 80 | 2013年 |
| 10 | 宝鸡 | 岐山县 | 宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司4500T/d熟料生产线 | 绿化工程、道路清扫车、洒水车 | 150亩/1台/1台 | 300 | 2012年 |
| 11 | 渭南 | 富平县 | 富平县城道路机械化清扫工程 | 对县城区主要街道实现机械化清扫 | 购置道路清扫车2辆，生活垃圾收集车20辆，生活垃圾压缩车4辆，餐厨垃圾收集车2辆及振臂式垃圾车、多功能洒水车专用铲车除雪车等，建垃圾中转站4个 | 1088 | 2012-2015年 |
| 12 | 渭南 | 潼关县 | 潼关县城东沟、罗旋沟垃圾治理项目 | 该项目在原有垃圾上覆盖2米厚的黄土建立植被基，然后栽植成树，种植花草 | 60亩 | 1600 | 2011-2015年 |
| 13 | 渭南 | 潼关县 | 潼关县城南新街东出口310国道处小游园建设工程 | 栽植成树，种植花草，形成3个小游园 | 17亩 | 170 | 2011-2015年 |
| 14 | 渭南 | 华县 | 秦岭北麓和城区绿化 工程 | 秦岭北麓废弃采石场治理及绿化；陇海铁路和西潼高速城区段两侧绿化 | 绿化及恢复山地3234.5亩，铁路和高速路两侧绿化面积17.8万平方米 | 23234.6 | 2011-2015年 |
| 15 | 渭南 | 华县 | 道路机械化清扫工程 | 城区清扫路段26条清扫面积627930平方米 | 车行道清扫机数量5台 | 250 | 2012年 |
| 16 | 渭南 | 合阳县 | 九龙森林公园建设项目 | 绿化、园林、景观、人工湖及附属工程 | 2400亩 | 4000 | 2011年 |
| 17 | 渭南 | 合阳县 | 合阳县城区大气环境综合整治工程项目 | 实施扬尘控制工程，设立防扬设施，控制市政工程施工工地扬尘 | 城区绿化、道路硬化、建筑施工工地整治、建工地进出车辆清洗站等 | 60 | 2013年 |
| 18 | 渭南 | 蒲城县 | 蒲城县环城路防护林和城东公园绿化 | 对环城路66万平方米进行绿化，种植防护林 | 环城路66万平方米绿化，城东公园25万平方米绿化 | 16900 | 2012-2014年 |
| 19 | 渭南 | 蒲城县 | 澄城县城区扬尘综合整治项目 | 城区建筑工地及道路扬尘控制，购置清扫车、洒水车、洗扫车、自动喷淋装置、视频监控设备 | 对城区约20个、约3万平米的建筑施工工地及道路进行绿化；购置洗扫车4辆,洒水车2辆，清扫车10辆，自动喷淋装置100套，视频监控设备50套 | 864 | 2012-2015年 |
| 20 | 渭南 | 蒲城县 | 渣土车及道路扬尘监管工程 | 渣土运输车辆添置安装GPS定位系统,重点地区、路段渣土运输车辆遗撒监控系统 | 迎宾路13.3公里、延安路7.65公里、东环路1.7公里、漫泉路1.8公里、长乐街3.2公里进行扬尘综合整治，渣土运输车辆添置安装GPS定位系统,重点地区、路段渣土运输车辆遗撒监控系统 | 256 | 2013—2015年 |
| 21 | 渭南 | 大荔县 | 大荔县扬尘综合整治项目 | 对施工工地进行扬尘综合整治，采取散水、喷淋、绿化、清扫、拉土车封闭等措施除尘；对5公里的道路进行扬尘综合整治，采取散水、清扫、拉土车封闭等措施 | 对22个、约20000平方米的施工工地、5公里道路的扬尘控制 | 1000 | 2013-2015年 |
| 22 | 渭南 | 经开区 | 经开区扬尘控制 | 对施工场地进行综合整治，建设城市扬尘监控站和系统设施建设，安装视频监控系统、车辆自动冲洗设备、GPS系统，建设城市扬尘监控站和系统设施建设；对企业料堆进行扬尘综合整治，建设自动喷淋、视频监控并与经开区 扬尘站联网；并进行裸露区绿化 | 对8个、约30万平方米的施工工地进行扬尘综合整治；对20个、约6万吨的料堆进行扬尘综合整治，对150公里的道路进行扬尘综合整治，硬化地区裸露地面100万平米，绿化1000亩 | 5000 | 2015年 |
| 23 | 西安 |  | 西安市扬尘综合整治项目 | 对施工场地进行综合整治，建设城市扬尘监控站和系统设施建设，安装视频监控系统、车辆自动冲洗设备、GPS系统，杜绝超限装载、沿途抛洒、恶意倾倒及车轮带泥上路等问题，建设密闭设施和喷淋设施、出入口硬化并设置冲洗设施；对道路的扬尘控制通过购置洗扫车、洒水车等，加大机扫、冲刷作业频次和力度；建设城市扬尘监控站和系统设施建设。对企业料堆进行扬尘综合整治，建设自动喷淋、视频监控并与经开区扬尘站联网，并进行裸露区绿化 | 对1000个约2000万平方米的施工工地、120个约60万吨的料堆及约3000公里的道路进行扬尘综合整治 | 10000 | 2011年起 |
| 24 | 咸阳 |  | 城区绿化 | 陇海线和西宝高速城区段及东风路两侧林带建设、封河公园、两寺渡公园建设 | 龙海线绿化面积126公顷，西宝高速130公顷，东风路绿地4.8公顷，两寺渡公园67.9公顷，沣河公园113.7公顷 | 361022 | 2011-2015年 |
| 25 | 咸阳 |  | 施工扬尘监管工程 | 购置道路清扫车、洒水车、道路高压冲洗车、湿法拆迁高压喷洒车、建设建筑工地冲洗设施、车载监控施工工地视频系统和建筑垃圾检查岗亭、渣土运输车安装防撒盖板和GPS | 180辆渣土运输车安装防撒盖板和GPS、道路高压冲洗车和湿法拆迁高压喷洒车各3辆、车载工地监控和建筑垃圾检查岗亭各6个、建工地冲洗设施9个、洒水和清扫车共2辆 | 1716.2 | 2011-2015年 |
| 26 | 咸阳 |  | 扬尘料堆综合整治 | 建设自动喷淋、视频监控装置并与安装在线监控 | 5套 | 300 | 2011-2015年 |
| 27 | 铜川 |  | 铜川市扬尘综合整治 项目 | 对施工场地进行综合整治;对企业料堆进行扬尘综合整治;对道路扬尘进行整治；建筑垃圾集中堆放覆盖。采取工地购置洒水车进行洒水保洁，对工地周边设置防扬尘措施，修建物料堆棚，设置挡风墙，安装湿法降尘设施，道路绿化、提高机扫率 | 对全市约30万平方米的施工工地和全市约2万吨的料堆进行扬尘综合整治，对约100公里范围内的道路进行扬尘综合整治。购置道路清扫车10辆，小型保洁车20辆，洒水车6辆，垃圾箱1368个，其他环卫车辆22辆，建设城区、城边绿化隔离墙 | 5000 | 2011-2015年 |
| 小 计 |  |  | / | / | / | 456022.3 | / |

表23:

典型工业行业VOCs 治理工程项目清单

| - 序号 | - 所在市（区） | - 县（区） | - 企业名称 | - 行业类别名称 | - 污染治理措施 | - 2010 年VOCs排放量（吨） | - VOCs削减量（吨/年） | - 投资估算（万元） | - 建设起 - 止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡 | 渭滨区 | 陕西凌云电器集团有限公司 | 蓄电池 | 吸附-蒸汽脱附-回收 | 3.209 | 1.372 | 50 | 2013-2014年 |
| 2 | 渭南 | 华县 | 陕西比迪欧化工有限公司 | 有机化学原料 制造 | 辅材料及产品装卸、转运、存储排放废气及工艺废气密闭排至末端焚烧和吸附回收等末端治理 | 21.89 | 12.355 | 80 | 2015年 |
| 3 | 西安 | 碑林区 | 西安第一印刷厂 | 包装装潢及其他 印刷 | 吸附回收+吸附浓缩催化焚烧净化 | 111.54 | 80.31 | 100 | 2013-2014年 |
| 4 | 西安 | 莲湖区 | 西安印钞有限公司 | 包装装潢及其他 印刷 | 吸附回收+吸附浓缩催化焚烧净化 | 500 | 400 | 200 | 2013-2014年 |
| 5 | 西安 | 高新区 | 西安西正印刷有限公司 | 包装装潢及其他 印刷 | 吸附回收+吸附浓缩催化焚烧净化 | 51.48 | 37.07 | 80 | 2013-2014年 |
| 6 | 西安 | 高新区 | 西安环球印务股份有限公司 | 包装装潢及其他 印刷 | 吸附回收+吸附浓缩催化焚烧净化 | 42.9 | 30.89 | 70 | 2013-2014年 |
| 7 | 西安 | 未央区 | 中国石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 原油加工及石油 制品制造 | 蒸汽回收、密封浮顶罐或安装密闭排气系统；吸附、吸收、冷凝等非焚烧末端处理、污水储罐、池、油水分离器进行密闭,高浓度废气安装催化燃烧处理装置,低浓度废气安装生物滤床处理装置 | 6509.709 | 5272.86 | 500 | 2011-2014年 |
| 8 | 西安 | 蓝田县 | 西安市蓝田县包装有限责任公司 | 泡沫塑料制造 | 吸附回用、催化燃烧、蓄热催化燃烧等末端治理设施 | 153.6 | 96.77 | 120 | 2013-2014年 |
| 9 | 西安 | 莲湖区 | 西安利君制药有限责任公司 | 化学药品原药 制造 | 冷凝、膜分离-吸附回收或催化燃烧等末端治理设施 | 25 | 4.75 | 50 | 2013-2014年 |
| 10 | 西安 | 蓝田县 | 西安东虹包装有限公司 | 泡沫塑料制造 | 吸附回用、催化燃烧、蓄热催化燃烧等末端治理设施 | 640 | 403.2 | 200 | 2013-2014年 |
| 11 | 西安 | 高新区 | 西安高科建材科技有限公司 | 塑料板、管、型材的制造 | 吸附回用、催化燃烧、蓄热催化燃烧等末端治理设施 | 129.78 | 93.44 | 110 | 2013-2014年 |
| 12 | 西安 | 高新区 | 西安中财型材有限责任公司 | 塑料板、管、型材的制造 | 吸附回用、催化燃烧、蓄热催化燃烧等末端治理设施 | 128.6 | 92.59 | 110 | 2013-2014年 |
| 13 | 西安 | 经开区 | 陕西徳仕汽车零部件有限责任公司 | 汽车零部件及配件制造 | 安装干性材料过滤或溶剂吸收等预处理装置净化 | 400 | 308 | 180 | 2011-2015年 |
| 14 | 西安 | 经开区 | 陕西汉德车桥有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 安装干性材料过滤或溶剂吸收等预处理装置净化 | 110 | 77 | 100 | 2011-2015年 |
| 15 | 西安 | 新城区 | 陕西建设机械股份有限公司 | 建筑工程用机械制造 | 安装干性材料过滤或溶剂吸收等预处理装置净化 | 22 | 15.4 | 50 | 2011-2015年 |
| 16 | 西安 | 未央区 | 西安轨道交通装备有限责任公司 | 铁路机车车辆及动车组制造 | 过滤或溶剂吸收、固定床催化燃烧等净化处理装置（吸附浓缩-催化燃烧） | 6038.25 | 4890.98 | 500 | 2011-2014年 |
| 17 | 西安 | 高新区 | 比亚迪汽车有限公司 | 汽车整车制造 | 过滤或溶剂吸收、固定床催化燃烧等净化处理装置（吸附浓缩-催化燃烧） | 2845.9 | 2305.18 | 300 | 2011-2014年 |
| 18 | 西安 | 莲湖区 | 中车集团西安骊山汽车制造厂 | 改装汽车制造 | 过滤或溶剂吸收、固定床催化燃烧等净化处理装置（吸附浓缩-催化燃烧） | 26.2 | 18.87 | 50 | 2013-2014年 |
| 19 | 西安 | 蓝田县 | 国营七四二四厂 | 汽车车身、挂车的制造 | 过滤或溶剂吸收、固定床催化燃烧等净化处理装置（吸附浓缩-催化燃烧） | 54.3 | 34.21 | 80 | 2013-2014年 |
| 20 | 咸阳 | 渭城区 | 中国石油天然气股份有限公司长庆石化分公司 | 原油加工及石油产品制造 | 蒸汽回收、密封浮顶罐或安装密闭排气系统；吸附、吸收、冷凝等非焚烧末端处理、污水储罐、池、油水分离器进行密闭,高浓度废气安装催化燃烧处理装置,低浓度废气安装生物滤床处理装置 | 22220 | 10887.8 | 7000 | 2011-2014年 |
| 21 | 杨凌 |  | 杨凌皓天生物工程有限公司 | 化学药品原药 制造 | 安装冷凝、膜分离等装置进行分类预处理，然后进入吸附回收、催化燃烧等末端治理设施 | 15.81 | 5.98 | 20 | 2013-2014年 |
| 小计 |  |  | / | / | / | 33412.07 | 25069.03 | 9950 | / |

表24:

油品储运VOC治理项目表

| 序号 | 所在市（区） | 企业名称 | 产品产量（吨/年） | 污染治理措施 | 2010 年VOCs排放量（吨） | 2015 年VOCs排放量（吨） | 十二五VOCs削减量（吨） | 投资估算（万元） | 建设起止时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝鸡 | 327个加油站、7个储油库、90个油罐车 | 1221000 | 安装油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置 | 10989 | 2198 | 8791 | 10920 | 2011-2015 |
| 2 | 渭南 | 约100个加油站，5个储油库 | 200000 | 安装油气回收系统、在线监测系统和油气排放处理装置 | 1800 | 360 | 1440 | 3150 | 2011-2015 |
| 3 | 西安 | 640个加油站、10个储油库、170个油罐车 | 1200000 | 安装油气回收系统、油气排放处理装置、20%的加油站先期安装在线监测系统、20%的加油站和储油库先期安装在线监测系统 | 10800 | 2160 | 8640 | 21200 | 2011-2015 |
| 4 | 咸阳 | 119个加油站、5个储油库 | 400000 | 安装油气回收系统、油气排放处理装置、20%的加油站和储油库先期安装在线监测系统 | 3600 | 720 | 2880 | 3720 | 2011-2015 |
| 5 | 铜川 | 55个加油站、10个储油库 | 110000 | 安装油气回收系统、油气排放处理装置、20%的加油站和储油库先期安装在线监测系统 | 990 | 198 | 792 | 1950 | 2011-2015 |
| 6 | 杨凌 | 7个加油站、10个油罐车 | 34900 | 安装油气回收系统、油气排放处理装置、20%的加油站和储油库先期安装在线监测系统 | 314.1 | 62.8 | 251.3 | 310 | 2011-2015 |
| 小计 |  |  | 2973900 | / | 28493.1 | 5698.8 | 22794.3 | 41250 | / |

表25:

交通污染治理——机动车淘汰项目表

| 车型 |  | 十二五淘汰车辆数（辆） | “十二五”减排颗粒物排放量（吨/年） | “十二五”减排氮氧化物排放量（吨/年） | “十二五”减排CH排放量（吨/年） | 投资估算（万元） | 实施起止时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载客汽车 | 微型 | 21372 | 0 | 1051.6 | 452.9 | 21372 | 2011-2015 |
|  | 小型 | 256088 | 36.4 | 8138.86 | 2612 | 256088 |  |
|  | 中性 | 13896 | 25.1 | 824.16 | 1259.6 | 15285.6 |  |
|  | 大型 | 8175 | 176.7 | 1274.96 | 3972.8 | 17985 |  |
| 载货 | 微型 | 3964 | 13.17 | 76.3 | 72.3 | 2378.4 |  |
|  | 轻型 | 29863 | 84 | 1060.8 | 656.8 | 26876.7 |  |
|  | 中性 | 21570 | 119.3 | 2774.6 | 4809 | 36669 |  |
|  | 重型 | 21547 | 740.4 | 2389.8 | 9506.8 | 47403.4 |  |
| 三轮汽车及低速载货车 | 三轮车 | 54454 | 192.4 | 1189.4 | 3081.6 | 10890.8 |  |
|  | 低速载货车 | 19174 | 88. 3 | 537.8 | 1489.6 | 5752.2 |  |
| 摩托车 | 普通 | 431170 | 0 | 3321.7 | 352.4 | 21558.5 |  |
|  | 轻便 | 18727 | 0 | 465.3 | 8.8 | 936.35 |  |
| 合计 |  | 900000 | 1387.47 | 28274.6 | 23105.28 | 463195.95 | / |

表26:

环境空气质量自动监测网络建设和汽车尾气复检站建设以及基础研究

| - 序号 | - 项目名称 | - 所在地 | - 自动站（个） | - 建设内容 | - 监测内容 | - 总投资 - （万元） | - 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 区域空气质量监测网络建设 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 重点区环境空气自动站建设工程 | - 23个重点单元及8个相邻县（户县、麟游、凤县、潼关、澄城、渭南经开区、合阳、宜君） | - 31 | - 站场建设、仪器配置、5年的运行维护费用 | - 臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、PM2.5、二氧化硫、氮氧化物、区域特征污染物 | - 8432 | - 2011-2015年 - 2016-2020年 |
| - 2 | - 超级空气自动站建设工程 | - 西安 | - 1 | - 站场建设、仪器配置、5年的运行维护费用 | - CO、SO2、NOX、PM10、臭氧、PM2.5、PM1.0、氮氧化物、能见度、VOCs、阴阳离子、重金属等及探空雷达监测 | - 1840 | - 2011-2015年 |
|  |  | - 咸阳 | - 1 | - 站场建设、仪器配置、5年的运行维护费用 | - CO、SO2、NOX、PM10、臭氧、PM2.5、PM1.0、氮氧化物、能见度、VOCs、阴阳离子等及探空雷达监测 | - 1640 | - 2011-2015年 |
|  |  | - 宝鸡 | - 1 | - 站场建设、仪器配置、5年的运行维护费用 | - CO、SO2、NOX、PM10、臭氧、PM2.5、PM1.0、氮氧化物、能见度、VOCs、阴阳离子等及探空雷达监测 | 1640 | - 2011-2015年 |
|  |  | - 渭南 | - 1 | - 站场建设、仪器配置、5年的运行维护费用 | - CO、SO2、NOX、PM10、臭氧、PM2.5、PM1.0、氮氧化物、能见度、VOCs、阴阳离子等及探空雷达监测 | 1640 | - 2011-2015年 |
| - 3 | - 已有自动站扩项 | - 西安（16个）、咸阳（7个）、宝鸡（9个）、渭南（8个）、铜川（4个）、杨凌（2个） | - 46 | 增加臭氧、CO、能见度、PM2.5等的配套测试设备 | - 能见度、增加臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、PM2.5 | 3220 | - 2011-2015年 |
| - 4 | - 背景站建设 | - 选择2个合适背景点 | - 2 | - 站场建设、仪器配置、5年的运行维护费用 | - CO、SO2、NOX、PM10、臭氧、PM2.5、氮氧化物、VOCs、重金属等 | - 3680 | - 2011-2015年 |
| - 5 | - 省控环境空气质量自 - 动站 | - 环保大厦 | - 1 | - 站场建设、仪器配置 | - CO、SO2、NOX、PM10、臭氧、PM2.5、氮氧化物、VOCs能见度等 | - 272 | - 2011-2015年 |
| - 6 | - 环境空气网络监控平台建设 | - 省级、西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川、杨凌 | - 7 | - 软硬件建设及网络费用 | - 实时监控环境空气质量污染情况 | - 2870 | - 2011-2015年 |
| - 二 | - 机动车污染监控中心建设 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 省级机动车排污监控中心标准化建设 | - 省级机动车排污监控中心 | - 1 | - 按国家要求补充办公业务用房，配套办公设备，办公及业务用车各2辆，检测监督车、遥感监测车各一辆。 | - 承担在用机动车环保监管职能，负责环检机构的委托及监督管理，组织环保标志核发及机动车环保信息收集分析等。人员配置建议不少于20人。应具有基本的办公业务用房和设备条件，办公设备应按照相关规定及时更新。 | - 1000 | - 2011-2015年 |
| - 2 | - 市级机动车排污监控中心标准化建设 | - 西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川、杨凌 | - 6 | - 按国家要求补充办公业务用房，办公及业务用车2辆，在用车监督设备及硫含量、清净剂快速检测仪各一套。 | 承担在用机动车环保监管职能，负责环检机构的委托及监督管理，组织环保标志核发及机动车环保信息收集分析等。人员配置建议不少于20人。应具有基本的办公业务用房和设备条件，办公设备应按照相关规定及时更新。 | - 1920 | 2011-2015年 |
| - 三 | - 机动车污染监控平台建设 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 机动车NOx总量减排统计、考核、监测平台 | - 陕西省机动车NOx总量减排统计、考核、监测平台 | - 1 | - 软硬件建设及培训和运营维护 | - 实现机动车污染物排放管理信息化和网络化 | - 4850 | 2011-2015年 |
| - 2 | - 省在用机动车环保检测监管中心建设 | - 省在用机动车环保检测监管中心 | - 1 | - 软硬件建设及网络费用 | - 省在用机动车环保检测监管 | - 10 | - 2011-2015年 |
| - 3 | - 加油站储油库、油罐车油气回收在线监控平台建设 | - 省级、西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川、杨凌 | - 7 | 软硬件建设及网络费用 | - 油气回收在线监控 | - 2870 | 2011-2015年 |
| - 4 | - 交通空气自动站网络监控平台建设 | - 省级、西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川、杨凌 | - 7 | 软硬件建设及网络费用 | - 交通空气自动站网络监控传输 | - 2870 | 2011-2015年 |
| - 5 | - 交通空气自动站建设 - 工程 | - 西安（20个）、咸阳（15个）、宝鸡（10个）、渭南（5个）、铜川（3个）、杨凌（2个） | - 55 | - 建设交通污染监控点，配置交通流量视频监控系统及污染物浓度分析仪 | - 交通流量监控、氮氧化物、一氧化碳（CO）、颗粒物、碳氢化合物等监控及浓度分析 | - 2750 | - 2011-2015年 |
| - 6 | - 汽车尾气复检站 | - 西安（30个）、咸阳（25个）、宝鸡（20个）、渭南（15个）、铜川（15个）、杨凌（5个） | - 110 | - 购置机动车尾气激光遥感监测车等软硬件建设及网络费用 | - 碳氢化合物、颗粒物、CO、CO2、氮氧化物等 | - 990 | - 2011-2015年 |
| - 四 | - 关中城市群环境空气污染调查监测、基础研究 |  |  | - 进行环境空气污染调查监测、建立跨界污染来源识别与成因分析方法、进行光化学烟雾污染预警等 | - 关中城市群环境空气污染源解析、传输、影响控制、复合污染问题以及灰霾天气等的研究预警 | - 5000 | - 2011-2015年 |
| - 小计 |  |  |  |  |  | - 47494 | - / |

表27:

重点污染源自动监控现场端建设表

| - 类别 | - 所在市（区） | - 企业名称或在线数量 | - 建 设 内 容 | - 投资估算 - （万元） | - 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增在线监测仪、已有在线软件升级、监控平台建设 | - 西安 | 30家 | 除常规烟气污染指标外，还应根据企业特点，增加相应的特征污染物监测设备购置、运行维护 | 2325 | 2011-2013年 |
|  | - 咸阳 | 5家 | 除常规烟气污染指标外，还应根据企业特点，增加相应的特征污染物监测设备购置、运行维护 | 387.5 | 2013-2014年 |
|  | - 宝鸡 | 11家 | 除常规烟气污染指标外，还应根据企业特点，增加相应的特征污染物监测设备购置、运行维护 | 852.5 | 2013-2014年 |
|  | - 渭南 | 11家 | 除常规烟气污染指标外，还应根据企业特点，增加相应的特征污染物监测设备购置、运行维护 | 852.5 | 2014年 |
|  | - 铜川 | 5家 | 除常规烟气污染指标外，还应根据企业特点，增加相应的特征污染物监测设备购置、运行维护 | 387.5 | 2013-2014年 |
| 已建废气自动在线监测站扩项 | - 西安 | - 60家 | - 增加流量、NOx、增加特征污染物指标监测的配套 - 设备 | - 4500 | - 2011-2014年 |
|  | - 咸阳 | - 20家 | - 增加流量、NOx、增加特征污染物指标监测的配套 - 设备 | - 1500 | - 2011-2012年 |
|  | - 宝鸡 | - 10家 | - 增加流量、NOx、增加特征污染物指标监测的配套 - 设备 | - 750 | - 2011-2015年 |
|  | - 渭南 | - 38家 | - 增加流量、NOx、增加特征污染物指标监测的配套 - 设备 | - 2850 | - 2011-2015年 |
|  | - 铜川 | - 19家 | - 增加流量、NOx、增加特征污染物指标监测的配套 - 设备 | - 1425 | - 2011-2015年 |
| - 储油库、加油站油气回收系统在线监测 | - 西安 | - 820家 | - 站场建设、废气流量、VOCs在线监测设备 | 24600 | - 2011-2015年 |
|  | - 咸阳 | - 124家 | - 站场建设、废气流量、VOCs在线监测设备 | 3720 | - 2011-2015年 |
|  | - 宝鸡 | - 424家 | - 站场建设、废气流量、VOCs在线监测设备 | 12720 | - 2011-2015年 |
|  | - 渭南 | - 105家 | - 站场建设、废气流量、VOCs在线监测设备 | 3150 | - 2011-2015年 |
|  | - 铜川 | - 65家 | - 站场建设、废气流量、VOCs在线监测设备 | 1950 | - 2011-2015年 |
|  | - 杨凌 | - 17家 | - 站场建设、废气流量、VOCs在线监测设备 | 510 | - 2011-2015年 |
| - 合计 | - / | - / | - / | - 62480 | - / |

表28:

应急监测能力建设表

| 序号 | 区县 | 项目单位 | 建设内容 | 投资估算 （万元） | 项目建设起至时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点单元中重点污染源所在的1省、5市、7区、8县的环境监察机构仪器配置项目 | 省，西安，铜川，咸阳，渭南，宝鸡，杨陵区，铜川市耀州区、印台区、铜川新区，西安市阎良区、灞桥区、临潼区，扶风，岐山，彬县，韩城，华阴，蒲城，泾阳和凤翔等21个环境监察机构 | 配备执法专用车,配备防护设备及多参数气体测试仪等仪器设备、人员培训 | 10500 | 2011-2015 |
| 2 | 重点单元中重点污染源所在地的21个环境监测站 | 省，西安市，铜川，咸阳，渭南，宝鸡，杨陵区，铜川市耀州区、印台区、铜川新区，西安市阎良区、灞桥区、临潼区，扶风，岐山，彬县，韩城，华阴，蒲城，泾阳和凤翔等21个环境监测站 | 配备监测车、气体采样器、有毒气体监测仪、防护设备、相关实验室检测设备、人员培训 | 21000 | 2011-2015 |
| 合计 |  | / | / | 31500 | / |