附件7

— 47 —

- 陕西省城镇生活污染控制清单(一)

| 序号 | 设区市 | 所属流域 | 所属 水系 | 收集管网 |  |  |  |  | 城镇污水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状污水管网 （公 里） | 现状雨水管网 （公 里） | 现状污水收集率(%) | 目标污水收集率 | 预计目标收集率达标年度 | 现状日污水排放量（万吨） | 现状日污水处理规模（万吨） | 现状污水处理率（%） | 目标污水处理率 （≥%） | 预计污水处理率达标年度 |
| 1 | 西安市 | 黄河流域 | 渭河 | 1974 | 1909 | 98 | 全收集 | 2017年 | 169.27 | 196.5 | 94.9 | 95 | 2017年 |
| 2 | 宝鸡市 | 黄河流域 | 渭河 | 169.9 | 54.6 | 85 | 全收集 | 2020年 | 26 | 20 | 77 | 95 | 2020年 |
| 3 | 杨凌 示范区 | 黄河流域 | 渭河 | 101 | 122 | 97 | 全收集 | 2020年 | 2.88 | 2.94 | 96 | 95 | 2020年 |
| 4 | 咸阳市 | 黄河流域 | 渭河 | 215.17 | 24.36 |  | 全收集 | 2020年 | 26.77 | 37 | 98.88 | 95 | 2020年 |
| 5 | 西咸新区 | 黄河流域 | 渭河 |  |  |  | 全收集 | 2020年 |  |  |  | 95 | 2020年 |
| 6 | 渭南市 | 黄河流域 | 渭河 | 30.1 |  | 90% | 全收集 | 2020年 | 10.3 | 10 | 85% | 95 | 2020年 |
| 7 | 铜川市 | 黄河流域 | 渭河 | 240 | 60 | 85% | 全收集 | 2020年 | 4.5 | 4.3 | 89% | 95 | 2020年 |
| 8 | 延安市 | 黄河流域 | 延河 | 98.3 | 133 | 90 | 全收集 | 2020年 | 6.5 | 5 | 89 | 95 | 2020年 |
| 9 | 韩城市 | 黄河流域 | 黄河 | 62.57 | 45.31 | 65 | 全收集 | 2020年 | 2.75 | 2.5 | 65 | 95 | 2020年 |
| 10 | 榆林市 | 黄河流域 | 无定河 | 623.98 | 173.5 | 75.2 | 全收集 | 2020年 | 24.77 | 31.05 | 80.06 | 95 | 2020年 |
| 11 | 汉中市 | 长江流域 | 汉江 | 910 | 455 | 80 | 全收集 | 2020年 | 24.55 | 22.27 | 90 | 95 | 2020年 |
| 12 | 安康市 | 长江流域 | 丹江 | 276.2 | 64.69 | 70 | 全收集 | 2020年 | 9 | 8.31 | 92.85 | 95 | 2020年 |
| 13 | 商洛市 | 长江流域 | 丹江 | 205 | 84 | 85 | 全收集 | 2020年 | 6.98 | 7.13 | 89.25 | 95 | 2020年 |

注：附表中未明确的指标，要求各地市（区）在对应的水污染防治专项方案和年度实施计划中完善。

陕西省城镇生活污染控制清单(二)

— 48 —

| 序号 | 设区市 | 所属流域 | 所属 水系 | 污泥 |  |  |  | 再生水利用 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现状日污泥产生量（吨） | 现状污泥处理率（%） | 目标污泥处置率（≥%） | 目标年限 | 现状日生产规模（吨） | 现状再生水利用率（%） | 目标利用率（≥%） | 目标年限 |
| 1 | 西安市 | 黄河流域 | 渭河 | 1500 | 80 | 90 | 2020 | 195000 | 16.7 | 20 | 2020 |
| 2 | 宝鸡市 | 黄河流域 | 渭河 | 135 | 100 | 90 | 2020 | 40000 | 7 | 20 | 2020 |
| 3 | 杨凌 示范区 | 黄河流域 | 渭河 | 10 | 100 | 90 | 2020 |  |  | 20 | 2020 |
| 4 | 咸阳市 | 黄河流域 | 渭河 | 392.27 |  | 90 | 2020 | 6 | 8 | 20 | 2020 |
| 5 | 西咸新区 | 黄河流域 | 渭河 | 25 | 100 | 90 | 2020 | 0 | 0 | 20 | 2020 |
| 6 | 渭南市 | 黄河 | 渭河 | 58 | 100 | 90 | 2020 | 60000 | 5 | 20 | 2020 |
| 7 | 铜川市 | 黄河流域 | 渭河 | 35 | 0 | 90 | 2020 | 2 | 10 | 20 | 2020 |
| 8 | 延安市 | 黄河流域 | 延河 | 40 | 100 | 90 | 2020 |  |  | 20 | 2020 |
| 9 | 韩城市 | 黄河流域 | 黄河 | 12 | 100 | 90 | 2020 | 0 | 0 | 20 | 2020 |
| 10 | 榆林市 | 黄河流域 | 无定河 | 322.58 |  | 90 | 2020 | 4.65 | 5.38 | 20 | 2020 |
| 11 | 汉中市 | 长江流域 | 汉江 | 94.52 |  | 90 | 2020 |  |  |  |  |
| 12 | 安康市 | 长江流域 | 汉江 | 57.08 |  | 90 | 2020 |  |  |  |  |
| 13 | 商洛市 | 长江流域 | 丹江 | 35.82 | 70 | 90 | 2020 |  |  |  |  |

注：附表中未明确的指标，要求各地市（区）在对应的水污染防治专项方案中完善。